Приложение 2 
Техническая спецификация

	№ 

п/п
	Наименование товаров, работ и услуг 
	Доп. описание
	Ед. изм.
	Кол-во, 

шт.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
	Услуга по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и голосового оповещения  
Ведение журналов и графиков обслуживание
	
Одна услуга
	1

	
	Итого
	
	
	


Место оказания услуг:
 Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени Мәшһүр Жүсіп города Павлодра»,  Отдел образования города Павлодара, Управления образования Павлодарской области, ул.Камзина, 62/1  

Услуги проводятся ежемесячно до 25 числа с момента подписания договора до 31 декабря  2026 гoдa на оборудовании пожарной сигнализации и голосового оповещения, и включают в себя следующее:
проверка работоспособности системы в целом;

-
проверка надежности установки прибора;

-
чистка корпуса от загрязнений, устранения механических повреждений корпуса;

-
проверка технического состояния питания;

-
проверка исправности органов управления;

-
контроль исправности элементов индикации;

-
проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств;

-
проверка надежности разъемных соединений;

-
осмотр элементов на отсутствие механических повреждений, загрязнений, коррозии;

-
проверка функционирования систем при работе от источников резервного электропитания;

-
диагностика системных ресурсов;

-
диагностика возможных неисправностей оборудования и мелкий ремонт на месте;
,

-
установка обновления специализированного программного обеспечения при необходимости;

-
проверка системных параметров и настроек специализированного программного обеспечения;

-
продувка и очистка оборудования от пыли;

-
удаление загрязнения с корпуса и съемных крышек;

-
снятие отдельных узлов, механизмов и плат, обеспечивающих свободный доступ к деталям оборудования;

-
проверка вентиляторов охлаждения на оборудовании (основных и резервных);

-
чистка отдельных узлов и механизмов;

-
визуальный осмотр технического состояния деталей, узлов, электронных плат и периферийных устройств;

-
проверка на целостность основных и резервных электрических кабелей питания;

-
проверка светодиодных индикаторов на наличие сигнализации об ошибках оборудования;

-
проверка физического состояния контролеров;

-
контроль правильности программирования режимов работы;

-
проверка работоспособности блоков питания, в т.ч. контроль уровня пульсаций;

-
оптимизация вычислительных ресурсов компонентов;

-
проверка функционирования системы в автономном режиме;

-
проверка работоспособности пожарных датчиков;
ведение журналов и графиков обслуживание  
Техникалық сипаттама

	№ 

п/п
	Тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің атауы
	Қосымша сипаттамасы
	Рлік саны
	дана.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Өрт/күзет сигнализациясына/сөндіру/бейнебақылау жүйелеріне және ұқсас жабдықтарға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер
	  Өрт дабылына және дауыстық құлақтандыруға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызмет. 
Қызмет көрсету журналдары мен кестелерін жүргізу
	
Одна услуга
	1

	
	Барлығы
	
	
	


Қызмет көрсету орны:

Павлодар облысы білімберу  басқармасы,  Павлодар қаласының  білім беру бөлімінің, Павлодар қаласының Мәшһүр Жүсіп атындағы  орта жалпы білім беру мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекеме, Камзин көшесі, 62/1 үй
Қызметтер ай сайын келісім шартқа қол қойылғаннан бастап 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін 25-ші күніне дейін  жыл бойы өрт дабылына және дауыстық құлақтандыруға техникалық жабдықтарына қызмет жүргізіледі және мыналарды қамтиды:

Жалпы жүйенің жұмысын тексеру;

- құрылғыны орнату сенімділігін тексеру;

- корпусты ластанудан тазарту, корпустың механикалық зақымдануын жою;

- тамақтанудың техникалық жай-күйін тексеру;

- басқару органдарының жарамдылығын тексеру;

- индикация элементтерінің жарамдылығын бақылау;

- қорғаныс құрылғыларының номиналы мен жарамдылығының сәйкестігін тексеру;

- ажыратылатын қосылыстардың сенімділігін тексеру;

- механикалық зақымданулардың, ластанудың, коррозияның болмауына элементтерді тексеру;

- резервтік электрмен жабдықтау көздерінен жұмыс істеу кезінде жүйелердің жұмыс істеуін тексеру;

- жүйелік ресурстарды диагностикалау;

- жабдықтың ықтимал ақауларын диагностикалау және орнында ұсақ жөндеу; ,

- қажет болған жағдайда мамандандырылған бағдарламалық жасақтаманы жаңартуды орнату;

- мамандандырылған бағдарламалық жасақтаманың жүйелік параметрлері мен параметрлерін тексеру;

- жабдықты шаңнан тазарту және тазарту;

- корпустан және алынбалы қақпақтардан ластануды кетіру;

- жабдықтың бөлшектеріне еркін қол жеткізуді қамтамасыз ететін жекелеген тораптарды, механизмдер мен тақталарды алу;

- жабдықта (негізгі және резервтік)салқындату желдеткіштерін тексеру;

- жеке тораптар мен механизмдерді тазалау;

- бөлшектердің, тораптардың, электрондық тақталардың және перифериялық құрылғылардың техникалық жай-күйін көзбен шолып тексеру;

- негізгі және резервтік электр қуат кабельдерінің тұтастығын тексеру;

- жарықдиодты индикаторларды жабдықтың қателіктері туралы дабылдың бар-жоғын тексеру;

- бақылаушылардың физикалық жағдайын тексеру;

- жұмыс режимдерін бағдарламалаудың дұрыстығын бақылау;

- қуат көздерінің жұмыс қабілеттілігін тексеру, оның ішінде пульсация деңгейін бақылау;

- компоненттердің есептеу ресурстарын оңтайландыру;

- жүйенің офлайн режимде жұмыс істеуін тексеру;

- өрт датчиктерінің жұмысын тексеру;
журналдар мен кестелерді жүргізу Қызмет көрсету

