Приложение № 2

к типовому договору

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Работы по обработке деревянных конструкций стеллажей и т.д.

НАО «Карагандинский индустриальный университет»,

г. Темиртау, пр. Республики 30.

Общая площадь огнезащитной обработки сгораемых стеновых панелей и напольного покрытия (ковролин) в актовом зале, стеллажей складского помещения (Нового корпуса), стеллажей складского помещения и стеллажей стеновых панелей библиотеки (Главного корпуса) и стеллажей в архиве (Лабораторного корпуса «А») - 500 м².

Работы по огнезащитной обработке деревянных поверхностей здания включают в себя:

– очистку деревянных поверхностей от пыли и грязи;

– проведение огнезащитных работ. Средства огнезащиты наносятся ровным слоем, без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывая места соединения отдельных деталей;

– проведение испытаний по определению качества огнезащитной обработки деревянных поверхностей в соответствии с Постановлением Правительства РК от 26 декабря 2008 года № 1265 «Об утверждении Технического регламента «Требования к безопасности деревянных конструкций»»;

– документальное оформление (протокол);

– устранение недостатков, выявленных в процессе работ;

– сдачу выполненных огнезащитных работ, оформление всех необходимых документов.

Используемые материалы для огнезащитного покрытия являются соответствующими государственным стандартам и требованиям, согласовываются с Заказчиком.

Срок хранения огнезащитного состава на момент проведения Работ не должен превышать 12 месяцев с даты изготовления.

Работы необходимо производить в соответствии с нормативно-технической документацией на применяемое средство. Материалы, изделия и оборудование, используемые при выполнении Работ, соответствуют ГОСТам и ТУ.

Все работы выполняются материалами, средствами и силами Поставщика. Все необходимые устройства, приспособления и инструменты для проведения работ по подготовке деревянных конструкций и нанесения на их поверхность огнезащитного покрытия за счёт Поставщика.

Требования к Поставщику

– Поставщик обеспечивает за свой счет и риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Поставщика, находящегося на территории Заказчика.

– Поставщик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

– Поставщик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства РК.

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантии ее качества:

– Гарантия предоставляется на все выполненные работы, на все расходные материалы, используемые при выполнении работ в рамках Договора.

– Поставщик гарантирует, что все расходные материалы, используемые при выполнении работ, являются новыми, не бывшими в употреблении.

– Поставщик также гарантирует надлежащее качество расходных материалов, используемых при выполнении работ.

Перечень необходимых испытаний и проверок:

– Проверка внешнего вида конструкций;

– Отбор образцов деревянных конструкций;

– Указание площади обработки и условий эксплуатации;

– Указание условий проведения испытаний (температура воздуха, относительная влажность воздуха);

– Предоставление протокола лабораторных испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины.

Общие требования к работе:

При выполнении работ Поставщику необходимо соблюдать следующие общие требования:

– Выполнять работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РК. В случае обнаружения дефектов после приемки Заказчиком объекта – исправление дефектов проводится за счет Поставщика.

– Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.

– В период выполнения работ, связанных с временным отключением установок и (или) систем противопожарной защиты, Поставщик обязан принять необходимые меры по защите от пожаров и других чрезвычайных ситуаций зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.

Требования к качеству работ, в том числе технологии производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ:

– Поставщик по требованию Заказчика безвозмездно устраняет все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Поставщик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

– Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормативными требованиями. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ Поставщиком производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов.

По окончанию работ необходимо предоставить:

– сертификаты на огнезащитные составы (санитарно-гигиенический и пожарный);

– протокол испытаний качества огнезащитной обработки сгораемых конструкций.

Срок выполнения работ: в течении 20 календарных дней с момента заключения Договора.

Место выполнения работ: г. Темиртау, пр. Республики 30.