	
	


Приложение № 2
к Договору № __________ о государственных закупках 
                                                                                                           «___» _________ 2026  года


ТЕХНИЧЕСКАЯ  СПЕЦИФИКАЦИЯ закупаемых услуг
/сатып алынатын қызметтің тЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ

	Наименование
	Техническая характеристика

	Поверка теплового счетчика уголовного суда по ул.Бажова, 2 г.Усть-Каменогорск
	Демонтаж/монтаж, метрологическая поверка: Расходомер – 2 шт. Термопреобразователь сопротивления - 2 шт.
Включая демонтаж/монтаж оборудования, вывод/ввод в эксплуатацию, сдача прибора в коммерческий учёт АО «УК ШЖ». С обязательным предоставлением Заказчику по средствам измерения: 1) оттиск поверительного клейма (самоклеящиеся лейблы), которое наносится на средства измерений; 2) сертификаты о поверке средств измерения (на бумажном носителе); 3) при отрицательных результатах поверки предоставляется извещение о непригодности, - приложить протокол. 
Место оказания услуг: г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова, 2
Срок оказания услуг: В течении 20 календарных дней с момента регистрации его Заказчиком в органах казначейства Министерства финансов РК





	Атауы 
	Техникалық сипаттама

	Өскемен қ., Бажов к-сі, 2 бойынша қылмыстық соттың жылу есептегішін тексеру
	Бөлшектеу/монтаждау, метрологиялық тексеру: шығын өлшегіш-2 дана.
Жабдықты бөлшектеуді/монтаждауды, шығару/пайдалануға беруді, аспапты "ҚК ШЖ"АҚ коммерциялық есепке беруді қоса алғанда. Өлшеу құралдары бойынша Тапсырыс берушіге міндетті түрде: 1) өлшеу құралдарына қолданылатын салыстырып тексеру таңбасының (өздігінен жабысатын жапсырмалардың) бедері; 2) өлшеу құралдарын тексеру туралы сертификаттар (қағаз жеткізгіште); 3) тексерудің теріс нәтижелері кезінде жарамсыздығы туралы хабарлама беріледі, - хаттама қоса берілсін. 
Қызмет көрсету орны: Өскемен қаласы, Бажов көшесі, 2
[bookmark: _GoBack]Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс беруші оны ҚР Қаржы Министрлігінің қазынашылық органдарында тіркеген сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде



Басшы орынбасары                                                      Ж.А. Еренбақов 
