Приложение № 2

к Договору № __________ о государственных закупках

«___» _________ 2026  года

ТЕХНИЧЕСКАЯ  СПЕЦИФИКАЦИЯ закупаемых услуг

/сатып алынатын қызметтің тЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ

| Наименование | Техническая характеристика |
| --- | --- |
| Поверка теплового счетчика уголовного суда по ул.Бажова, 2 г.Усть-Каменогорск | Демонтаж/монтаж, метрологическая поверка: Расходомер – 2 шт. Термопреобразователь сопротивления - 2 шт. Включая демонтаж/монтаж оборудования, вывод/ввод в эксплуатацию, сдача прибора в коммерческий учёт АО «УК ШЖ». С обязательным предоставлением Заказчику по средствам измерения: 1) оттиск поверительного клейма (самоклеящиеся лейблы), которое наносится на средства измерений; 2) сертификаты о поверке средств измерения (на бумажном носителе); 3) при отрицательных результатах поверки предоставляется извещение о непригодности, - приложить протокол. Место оказания услуг: г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова, 2 Срок оказания услуг: В течении 20 календарных дней с момента регистрации его Заказчиком в органах казначейства Министерства финансов РК |

| Атауы | Техникалық сипаттама |
| --- | --- |
| Өскемен қ., Бажов к-сі, 2 бойынша қылмыстық соттың жылу есептегішін тексеру | Бөлшектеу/монтаждау, метрологиялық тексеру: шығын өлшегіш-2 дана. Жабдықты бөлшектеуді/монтаждауды, шығару/пайдалануға беруді, аспапты "ҚК ШЖ"АҚ коммерциялық есепке беруді қоса алғанда. Өлшеу құралдары бойынша Тапсырыс берушіге міндетті түрде: 1) өлшеу құралдарына қолданылатын салыстырып тексеру таңбасының (өздігінен жабысатын жапсырмалардың) бедері; 2) өлшеу құралдарын тексеру туралы сертификаттар (қағаз жеткізгіште); 3) тексерудің теріс нәтижелері кезінде жарамсыздығы туралы хабарлама беріледі, - хаттама қоса берілсін. Қызмет көрсету орны: Өскемен қаласы, Бажов көшесі, 2 Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс беруші оны ҚР Қаржы Министрлігінің қазынашылық органдарында тіркеген сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде |

Басшы орынбасары                                                      Ж.А. Еренбақов