Техническая спецификация

на обезвреживание медицинских отходов классов

Срок оказания услуг: с даты подписания договора и по 31 декабря 2026 года.

Услуга по обезвреживанию/переработке медицинских отходов класса Б, В.

Услуги, связанные с вывозом и обезвреживанием/переработкой медицинских отходов класса «Б», «В» должны соответствовать:

- требованиям Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

- требованиям Экологического Кодекса РК;

- приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» и в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;

Услуги по обезвреживанию или переработке медицинских отходов включают в себя: погрузку медицинских отходов, транспортировку медицинских отходов, разгрузку медицинских отходов на предприятии поставщика, процесс обезвреживания или переработки медицинских отходов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 336 Экологического кодекса РК №400-VI, введенного в действие 1 июля 2021 года "субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию и (или) уничтожению опасных отходов обязаны предоставить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности, а именно - Переработка, обезвреживания, утилизация и (или) уничтожения опасных отходов, согласно требованиям Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".

Сбор медицинских отходов производится в соответствии с СанПиН.

Перевозка медицинских отходов производится на специализированной технике для перевозки отходов. Перевозка медицинских отходов осуществляется на транспортном средстве, оборудованном водонепроницаемым закрытым кузовом, легко подвергающимся дезинфекционной обработке согласно требованиям документов нормирования. согласно п.86, параграфа 2 Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.

При транспортировке медицинских отходов должны быть соблюдены экологические требования согласно статье 345 Экологического кодекса РК и Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 10 сентября 2024 года № 613, Приложение 1 к приказу п.1.3., (с 01.01.2025 года), СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации (обезвреживанию)», объект по утилизации отходов Поставщика должен находиться на территории города Алматы или Алматинской области. Поставщик после заключения Договора о государственные закупки, обязан предоставить документальное подтверждение (копию приложения к лицензии и другие разрешительные документы) о наличии цеха,базы по утилизации медицинских отходов, который расположен в г. Алматы или Алматинской области.

Поставщик обязан 100% исполнить услугу самостоятельно, без права передачи третьим лицам. Во избежание нарушения законодательства Республики Казахстан, опасные медицинские отходы должны быть обезврежены, утилизированы на производственной базе поставщика без права передачи услуги в субподряд.

Согласно п. 74 Параграфа 2 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 МО классов Б, В обезвреживаются на специальных установках по обезвреживанию: двухкамерные печи (инсинераторы) с режимом работы при температуре не менее +1000 – +1200°С с камерами дожига отходящих газов, имеющих газоочистку или обезвреживаются альтернативными методами: 1) автоклавирование, предусматривающий стерилизацию отходов водяным паром под давлением; 2) микроволновая обработка; 3) химическая обработка.

Продукты сжигания МО и обезвреженные отходы становятся МО класса А и подлежат захоронению, как ТБО, либо используются как вторичное сырье.

Услуга должна включать все затраты, связанные с:

- Транспортными расходами (производится сотрудниками поставщика):

- Сбор (погрузка) и вывоз отходов с мест, указанных Заказчиком.

- Транспортировку (доставка и разгрузка) медицинских отходов для обезвреживания/переработки на предприятии поставщика.

- Процесс обезвреживания/переработки медицинских отходов

- Расходами, связанными с процессом сбора и вывоза опасных отходов, таможенные и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством РК.

Вывоз медицинских отходов с объекта Заказчика производится согласно графику вывоза из указанного адреса, 3 (три) раза в неделю, а также по дополнительной заявке Заказчика.

Планируемый объем:       кг.

Адрес вывоза: г.Алматы, ул.__________

Техникалық сипаттама

медициналық қалдықтарын залалсыздандыруға

Қызмет көрсету мерзімі: келісімге қол қойылған күннен бастап 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

Б, В класындағы медициналық қалдықтарды залалсыздандыру/қайта өңдеу қызметі.

"Б", "В" класындағы медициналық қалдықтарды әкетуге, залалсыздандыруға және қайта өңдеуге байланысты қызметтер:

- "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Рекпубликасының  Кодексінің талаптары;

- Қазақстан Рекпубликасының Экологиялық Кодексінің  талаптарына,

- "денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 11 тамыздағы № ҚР ДСМ -96/2020 бұйрығына және "санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына сәйкес- жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға қойылатын эпидемиологиялық талаптар, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығымен бекітілген;

Медициналық қалдықтарды залалсыздандыру/қайта өңдеу қызметтеріне мыналар жатады: медициналық қалдықтарды тиеу, медициналық қалдықтарды тасымалдау, жеткізуші мекемедегі медициналық қалдықтарды түсіру, медициналық қалдықтарды залалсыздандыру/қайта өңдеу процесі.

2021 жылғы 1 шілдеде қолданысқа енгізілген №400-VI ҚР Экологиялық Кодексінің 336-бабының 1-тармағына сәйкес "кәсіпкерлік субъектілері қауіпті қалдықтарды қайта өңдеу, залалсыздандыру және (немесе) жою жөніндегі жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) үшін тиісті кіші түрі бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға және қызметтер көрсетуге лицензия беруге міндетті "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес қауіпті қалдықтарды қайта өңдеу, залалсыздандыру, кәдеге жарату және (немесе) жою.

Медициналық қалдықтарды тасымалдау қалдықтарды тасымалдау үшін мамандандырылған техникада жүргізіледі. Медициналық қалдықтарды тасымалдау нормалау құжаттарының талаптарына сәйкес дезинфекциялық өңдеуге оңай ұшырайтын, су өткізбейтін жабық шанақпен жабдықталған көлік құралында жүзеге асырылады. 86-тармаққа сәйкес, ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығымен бекітілген "өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларымен 2-параграф.

Медициналық қалдықтарды тасымалдау кезінде Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 345-бабына және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2024 жылғы 10 қыркүйектегі № 613 бұйрығы, бұйрықтың 1.3-тармағына 1-қосымша, (01.01.2025 ж. бастап), ҚР СТ 3498-2019 «Қауіпті медициналық қалдықтар. Бөлек жинау, сақтау, қабылдау, тасымалдау және кәдеге жарату (залалсыздандыру) талаптары» Медициналық қалдықтарды кәдеге жарату/қайта өңдеу объектісі Алматы қаласында немесе Алматы облысында орналасуы тиіс.

Өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқаннан кейін Алматы қаласында немесе Алматы облысында орналасқан медициналық қалдықтарды кәдеге жарату/қайта өңдеу цехының болуы туралы құжаттық растауды (лицензияға қосымшаның көшірмесін және басқа рұқсат құжаттары) ұсынуға міндетті.

Өнім беруші қызметті үшінші тұлғаларға беру құқығынсыз 100% дербес орындауға міндетті. Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзбау үшін қауіпті медициналық қалдықтар қызметті қосалқы мердігерлікке беру құқығынсыз өнім берушінің өндірістік базасында кәдеге жаратылуы / қайта өңделуі тиіс.

Сәйкес п. ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 МО Б, В сыныптарының бұйрығымен бекітілген" өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар " санитариялық қағидаларының 2-параграфы залалсыздандыру жөніндегі арнайы қондырғыларда залалсыздандырылады: екі камералы пештер (инсинераторлар) +1000 кем емес температурада жұмыс режимімен – + 1200°С газ тазартқышы бар немесе баламалы әдістермен залалсыздандырылатын Шығатын газдарды жағу камераларымен: 1) Қалдықтарды қысыммен су буымен зарарсыздандыруды көздейтін автоклавтау; 2) микротолқынды өңдеу; 3) химиялық өңдеу.

МО жағу өнімдері мен залалсыздандырылған қалдықтар А класындағы МО-ға айналады және көмуге жатады немесе қайталама шикізат ретінде пайдаланылады.

Қызмет барлық шығындарды қамтуы керек:

- Көлік шығындарымен (жеткізушінің қызметкерлері жүргізеді):

- Тапсырыс беруші көрсеткен орындардан қалдықтарды жинау (тиеу) және шығару.

- Жеткізушінің кәсіпорнында залалсыздандыру/қайта өңдеу үшін медициналық қалдықтарды тасымалдау (жеткізу және түсіру).

- Медициналық қалдықтарды залалсыздандыру/қайта өңдеу процесі

- Қауіпті қалдықтарды жинау және әкету процесіне байланысты шығыстар, ҚР заңнамасында көзделген кедендік және басқа да міндетті төлемдер.

Тапсырыс берушінің объектісінен медициналық қалдықтарды әкету көрсетілген мекенжайдан әкету кестесіне сәйкес аптасына кемінде 3 (үш) рет, сондай-ақ Тапсырыс берушінің қосымша өтінімі бойынша өтінім берілген күннен бастап бір күн ішінде, бірақ шарт күшіне енген күннен бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін айына 3 реттен аспайтын мерзімде жүргізілуге тиіс.) (Тапсырыс берушімен келісу уақыты).

Жоспарланған көлемі:               кг,

Әкету мекен-жайы: Алматы қ., ______________ к-сі