Приложение 2.

Техническая спецификация.

Испытание пожарных кранов и перекатка рукавов.

Испытание внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность (водоотдачу) посредством пуска воды (пожарные краны) с перемоткой рукавов на новую скатку (20 рукавов).

Выдача акта и протокола испытаний результатов технического осмотра и проверки на водоотдачу и работоспособность систем оборудования противопожарного водоснабжения.

- Технический осмотр пожарных кранов, проверка работоспособности посредством пуска воды с регистрацией в журнале

- Испытание на водоотдачу с оформлением акта и протокола испытаний

- Испытания клапанов пожарных кранов с записью в протокол

- Проверка работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара.

- Проверка работоспособности сетей противопожарного водопровода на предмет исправного состояния и обеспечения требуемого по нормам расхода воды на нужды пожаротушения

- Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах

- Перекатка рукавов на новую скатку

- Метрологическая проверка КИП

- Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления

- Измерение сопротивления изоляции электрических цепей

- Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность

- Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания **

Қосымша 2.

Техникалықсипаттама.

Өрт крандарын сынау және жеңдерді айналдыру.

Ішкіөрткеқарсысуменжабдықтаудыжеңдердіжаңадомалаққа (20жеңге) орайотырып, суды (өрткрандарын) іскеқосуарқылыжұмысқақабілеттілікке (су жіберуге) сынау.

Өрткеқарсысуменжабдықтаужабдығыжүйелерінің су беруі мен жұмысқақабілеттілігінетехникалықбайқаужәнетексерунәтижелерінсынауактісі мен хаттамасын беру.

1. Өрткрандарынтехникалықтексеру, журналғатіркейотырып, суды іскеқосуарқылыжұмысқақабілеттілігінтексеру

2. АктініжәнеСынақхаттамасынресімдейотырып, су беру сынағы

3. Хаттамағажазуменөрткрандарыныңклапандарынсынау

4. Өрттуындағанкездеғимараттыңинженерлікжүйелерінэлектрбасқарудыңжұмысқақабілеттілігінтексеру.

5. Өрткеқарсы су құбырыжелілерініңжұмысқақабілеттілігінжарамдыжай-күйіжәнеөртсөндіруқажеттіліктеріне су шығысыныңнормаларыбойыншаталапетілетінқамтамасызетілуітұрғысынантексеру

6. Құбырлардыжуужәнежүйе мен резервуарлардағы суды ауыстыру

7. Жеңдердіжаңароликкеайналдыру

8. КЖП метрологиялықтексеру

9. Қорғанысжәнежұмысжерініңкедергісінөлшеу

10. Электр тізбектерініңоқшаулаукедергісінөлшеу

11. Құбырлардыңгерметикалығы мен беріктігінегидравликалықжәнепневматикалықсынау

12. Қайтазарядталатынбатареялардырезервтікқуаткөздерінеауыстыру **