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Техническая спецификация.
Испытание пожарных кранов и перекатка рукавов.




Испытание внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность (водоотдачу) посредством пуска воды (пожарные краны) с перемоткой рукавов на новую скатку (20 рукавов). 
Выдача акта и протокола испытаний результатов технического осмотра и проверки на водоотдачу и работоспособность систем оборудования противопожарного водоснабжения.
1. Технический осмотр пожарных кранов, проверка работоспособности посредством пуска воды с регистрацией в журнале
2. Испытание на водоотдачу с оформлением акта и протокола испытаний
3. Испытания клапанов пожарных кранов с записью в протокол
4. Проверка работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара.
5. Проверка работоспособности сетей противопожарного водопровода на предмет исправного состояния и обеспечения требуемого по нормам расхода воды на нужды пожаротушения
6. Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах
7. Перекатка рукавов на новую скатку
8. Метрологическая проверка КИП
9. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
10. Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
11. Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность
12. Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания **




Қосымша 2.


Техникалықсипаттама.
Өрт крандарын сынау және жеңдерді айналдыру.


Ішкіөрткеқарсысуменжабдықтаудыжеңдердіжаңадомалаққа (20жеңге) орайотырып, суды (өрткрандарын) іскеқосуарқылыжұмысқақабілеттілікке (су жіберуге) сынау. 
Өрткеқарсысуменжабдықтаужабдығыжүйелерінің су беруі мен жұмысқақабілеттілігінетехникалықбайқаужәнетексерунәтижелерінсынауактісі мен хаттамасын беру.
1. Өрткрандарынтехникалықтексеру, журналғатіркейотырып, суды іскеқосуарқылыжұмысқақабілеттілігінтексеру
2. АктініжәнеСынақхаттамасынресімдейотырып, су беру сынағы
3. Хаттамағажазуменөрткрандарыныңклапандарынсынау
4. Өрттуындағанкездеғимараттыңинженерлікжүйелерінэлектрбасқарудыңжұмысқақабілеттілігінтексеру.
5. Өрткеқарсы су құбырыжелілерініңжұмысқақабілеттілігінжарамдыжай-күйіжәнеөртсөндіруқажеттіліктеріне су шығысыныңнормаларыбойыншаталапетілетінқамтамасызетілуітұрғысынантексеру
6. Құбырлардыжуужәнежүйе мен резервуарлардағы суды ауыстыру
7. Жеңдердіжаңароликкеайналдыру
8. КЖП метрологиялықтексеру
9. Қорғанысжәнежұмысжерініңкедергісінөлшеу
10. Электр тізбектерініңоқшаулаукедергісінөлшеу
11. Құбырлардыңгерметикалығы мен беріктігінегидравликалықжәнепневматикалықсынау
12. Қайтазарядталатынбатареялардырезервтікқуаткөздерінеауыстыру **
