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Перечень оборудования 
 КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ Области Абай,
для проведения поверки средств измерений на 2026 год.
 КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ Области Абай,
 ул. Ф.Середина 66  тел. 8-72351-2-13-63
	N
1
	Наименование оборудования(средств измерения)
	Кол-во
	Место           проведения поверки (проверки)

	№
	Перечень средств измерений
 «Инфекционное отделение »
	
	

	1
	Холодильник NORD
	3
	инфекционное отделение

	2
	Тонометр со стетоскопом (механический)
	4
	инфекционное отделение

	3
	Гигрометр ВИТ-2
	3
	инфекционное отделение

	4
	Тонометр  OMRON Classic
	1
	инфекционное отделение

	5
	Весы ВЭМ 150
	2
	инфекционное отделение

	6
	Perfusor compact Plus ( шприцевой насос) 
	1
	инфекционное отделение

	7
	Монитор ВМ-5 детский
	1
	инфекционное отделение

	8
	Ингалятор АИ-1
	1
	инфекционное отделение

	9
	Небулайзер LD-211
	1
	инфекционное отделение

	10
	Пульсоксиметр 
	3
	инфекционное отделение

	11
	Термометр для холодильника 
	14
	инфекционное отделение

	12
	Аппарат ЭКГ
	1
	инфекционное отделение

	13
	Весы электронные  SECA
	2
	инфекционное отделение

	14
	Дозатор шприцевой
	1
	инфекционное отделение

	15
	Термометр для измерения температуры тела электр.
	10
	инфекционное отделение

	
	
	
	

	
	Перечень средств измерений 
«Терапевтическое отделение »
	
	

	
	
	
	

	16
	Сфингомонометр
	3
	терапия

	17
	Гигрометр ВИТ 2
	2
	терапия

	18
	Термометр для холодильника
	4
	терапия

	19
	Тонометр полуавтоматический
	1
	терапия

	20
	Пульсоксиметр
	1
	терапия

	21
	Монитор прикроватный
	2
	терапия

	22
	Шприцевой дозатор «Perfusor compact »
	2
	терапия

	23
	Холодильник Nord
	2
	терапия

	24
	Насос шприцевой Aitecs 2016
	2
	терапия

	
	
	
	

	
	Перечень средств измерений «Детское отделение»
	
	

	25
	Весы электронные  SECA
	2
	детское отделение

	26
	Гигрометр ВИТ 2
	1
	детское отделение

	27
	Сфингомонометр
	2
	детское отделение

	28
	Термометр для холодильника
	4
	детское отделение

	29
	Тонометр полуавтоматический
	1
	детское отделение

	30
	Пульсоксиметр
	1
	детское отделение

	31
	Монитор прикроватный
	1
	детское отделение

	32
	Холодильник  Samsung
	1
	детское отделение

	33
	Насос шприцевой Aitecs 2016
	1
	детское отделение

	34
	Система визуализации вен AV400
	1
	детское отделение

	
	
	
	

	
	Перечень средств измерений «Приемный покой»
	
	

	35
	Весы электронные напольные ВЭМ-150 Масса-К/2
	1
	приемный покой

	36
	Дефибриллятор-монитор CARDIOLIFE серии ТЕС 5600
	1
	приемный покой

	37
	Монитор пациента IMEC 10 в комплекте
	1
	приемный покой

	38
	Монитор пациента Primo i3
	1
	приемный покой

	39
	Монитор пациента ВМ-5 взрослый
	1
	приемный покой

	40
	Насос шприцевой инфузионный ALTECS2016
	4
	приемный покой

	41
	Ультрозвуковый сканер FroFocus 2202
	1
	приемный покой

	42
	Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 Аксион
	1
	приемный покой

	43
	Дефибриллятор-монитор
	1
	приемный покой

	44
	Тонометр электронный
	1
	приемный покой

	45
	Тонометр механический 
	6
	приемный покой

	46
	Гигрометр ВИТ-2
	2
	приемный покой

	47
	Термометр для холодильников 
	2
	приемный покой

	48
	Тонометр Omron электронный
	1
	приемный покой

	49
	Ростомер взрослый
	1
	приемный покой

	50
	Ростомер детский 
	1
	приемный покой

	51
	Весы электронные детские
	1
	приемный покой

	52
	Холодильник NORD
	1
	приемный покой

	53
	Манометр кислородный
	1
	Приемный покой

	
	
	
	

	
	Перечень средств измерений «ИТАР»
	
	

	54
	Аппарат ИВЛ «BIOVENT»
	3
	ИТАР

	55
	Аппарат ИВЛ  Hamilton G 5
	1
	ИТАР

	56
	Аппарат ИВЛ MythoVent
	2
	ИТАР

	57
	Аппарат ИВЛ NKV-550
	2
	ИТАР

	58
	Аппарат ИВЛ  Hamilton C 2
	1
	ИТАР

	59
	Наркозный аппарат «VENAR» 
	1
	операционная

	60
	Видеоларингоскоп  McGrath MAC
	1
	операционная

	61
	Дефибриллятор-монитор CARDIOLIFE серии ТЕС 5600
	1
	ИТАР

	62
	Дефибриллятор ТЕС-5521К
	1
	операционная

	63
	Установка анестезии Drager Fabius plus
	1
	операционная

	64
	Инфузионный насос DI-2000
	2
	ИТАР

	65
	Инфузионный шприцевой насос Perfusor compact S
	1
	ИТАР

	66
	Контролер подачи ЛС , инфузионный DF- 12M
	1
	ИТАР

	67
	Монитор пациента 
	2
	ИТАР

	68
	Прикроватный монитор  ВSМ 
	5
	ИТАР

	69
	Насос шприцевой инфузионный Aitecs 2016
	6
	ИТАР

	70
	Электрокардиограф  BTL -08 MT PLUS
	1
	ИТАР

	71
	Пульсоксиметр 
	2
	ИТАР

	72
	Манометр кислородный  МДМ-250
	4
	ИТАР

	73
	Гигрометр ВИТ-2
	5
	ИТАР

	74
	Холодильник «NORD»
	2
	ИТАР

	75
	Термометры для холодильника
	4
	ИТАР

	76
	Тонометр механический 
	3
	ИТАР

	77
	Аппарат подогрева крови
	1
	ИТАР

	
	
	
	

	
	Перечень средств измерений
 «Хирургическое отделение»
	
	

	78
	Весы электронные Seca
	1
	хирургическое отделение

	79
	Многофункциональный прикроватный монитор  пациента
	1
	хирургическое отделение

	80
	Монитор пациента Primo i3
	1
	хирургическое отделение

	81
	Насос шприцевой инфузионный Aitecs 2016
	1
	хирургическое отделение

	82
	Шкаф сухожаровой 
	1
	хирургическое отделение

	83
	Гигрометр  
	5
	хирургическое отделение

	84
	Холодильник NORD
	4
	хирургическое отделение

	85
	Термометр для холодильника
	8
	хирургическое отделение

	86
	Тонометр 
	1
	хирургическое отделение

	87
	Аппарат подогрева крови
	1
	хирургическое отделение

	
	
	
	

	
	Перечень средств измерений «Родильное  отделение»
	
	

	88
	Аппарат искуственной вентиляции легких CARESCAPE R860 c принадлежностями
	2
	родильное отделение

	89
	Аппарат искуственной вентиляции легких TV-100
	1
	родильное отделение

	90
	Весы электронные Seca
	2
	родильное отделение

	91
	Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных GiraffeIncubatorCarestation
	2
	родильное отделение

	92
	Инфузионный насос DI-2000
	4
	родильное отделение

	93
	Монитор пациента IM70 (для взрослых и детей)
	1
	родильное отделение

	94
	Монитор пациента IM70 (неонатальный)
	1
	родильное отделение

	95
	Монитор прикроватный BSM
	4
	родильное отделение

	96
	Монитор прикроватный PVM-2703
	1
	родильное отделение

	97
	Насос шприцевой инфузионный Aitecs
	2
	родильное отделение

	98
	Насос шприцевой инфузионный Aitecs 2016
	6
	родильное отделение

	99
	Открытая реанимационная система для новорожденных LullabuWarmer
	2
	родильное отделение

	100
	Открытая реанимационная система 
	1
	родильное отделение

	101
	Портативное уст-во рег отоакустический эмиссии OtoRead
	1
	родильное отделение

	102
	Система фототерапии LallubyLED
	4
	родильное отделение

	103
	Стол трансформер для новорожденных «Солнышко»
	1
	родильное отделение

	104
	Фетальный монитор OVERTONE-6200
	1
	родильное отделение

	105
	Фетальный монитор (кардиотокограф) матери и плода
	1
	родильное отделение

	106
	Гигрометр ВИТ 2
	3
	родильное отделение

	107
	Термометр для холодильника
	6
	родильное отделение

	108
	Тонометр OMRON
	1
	родильное отделение

	109
	Холодильник 
	3
	родильное отделение

	
	
	
	

	
	Перечень средств измерений «Поликлиника»
	
	

	110
	Хладотермостат воздушный ХТ -3/70-2
	4
	поликлиника

	111
	Весы электронные напольные ВЭМ-150 Масса –К-1
	2
	поликлиника

	112
	Весы электронные напольные ВЭМ-150.2-АЕ Масса –К-1
	1
	поликлиника

	113
	Индикатор ИГД -02 -03
	2
	поликлиника

	114
	Щелевая лампа S-390L
	1
	поликлиника

	115
	Камера холода « НОРД»
	9
	поликлиника

	116
	Набор пробных очковых линз НС-124-01»УОМЗ»
	1
	поликлиника

	117
	Система цифровой УЗИ  DC-7
	1
	поликлиника

	118
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная  LOGIO E в комплекте
	1
	поликлиника

	119
	Шкаф сушильный ШС-80
	5
	поликлиника

	120
	Шкаф для сушки лабораторной посуды ШС-80-1
	1
	поликлиника

	121
	Аппарат Поток 1
	3
	поликлиника

	122
	Аудиометр диагностический (Harp Plus, Xeta)
	2
	поликлиника

	123
	Аппарат для терапии электросном 
	1
	поликлиника

	124
	Аппарат УВЧ 80-04 
	1
	поликлиника

	125
	Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ -80-02-Фотек
	1
	поликлиника

	126
	Аппарат Искра -1
	1
	поликлиника

	127
	Аппарат УЗТ -1-01
	1
	поликлиника

	128
	Аппарат для магнитотерапии МАГ -30
	1
	поликлиника

	129
	Аппарат для лечения динамическими токами Тонус –БР 
	1
	поликлиника

	130
	Весы электронные медицинские» Саша»
	2
	поликлиника

	131
	Весы электронные медицинские» Seсa
	2
	поликлиника

	132
	Весы механические для детей и взрослых 
	2
	поликлиника

	133
	Пульсоксиметр М-160
	5
	поликлиника

	134
	Морозильник   UNI 41
	1
	поликлиника

	135
	Морозильник медицинский ММШ 220 POZIS 
	1
	поликлиника

	136
	 Сверхнизкотемпературная морозильная камера LAB -11
	1
	поликлиника

	137
	Монитор прикроватный  BSM  с принадлежностями 
	1
	поликлиника

	138
	Размораживатель плазмы РПА -02 БФА
	1
	поликлиника

	139
	Фетальный монитор OVERTONE 6200с вариантами модификации 6200-02 в комплекте 
	1
	поликлиника

	140
	Тонометр бесконтактный офтальмологич.модель FT -1000
	1
	поликлиника

	141
	Стерилизатор паровой  ГК100 -3 М
	3
	поликлиника

	142
	Модульное устройство обьективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции SENTIERO
	1
	поликлиника

	143
	Система видеоэндоскопическая с гастроскопом « Olimpus»
	1
	поликлиника


	144
	Система видеоэндоскопическая с колоноэндоскопом « Olimpus»
	1
	поликлиника

	145
	Гигрометр  ВИТ -2
	20
	поликлиника

	146
	Термометр для холодильника 
	30
	поликлиника

	147
	Амбулаторный монитор артериального давления ABPM-06
	2
	поликлиника

	148
	Камера холодильная медицинская «Бирюса 280S-GB»
	3
	поликлиника

	149
	Комплекс суточного мониторирования ЭКГ-Валента
	3
	поликлиника

	150
	Комплекс суточного мониторирования АД Валента
	1
	поликлиника

	151
	Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 Аксион
	1
	поликлиника

	152
	Тонометр механический
	20
	поликлиника

	153
	Тонометр полуавтоматический
	5
	поликлиника

	
	
	
	

	
	Перечень средств измерений «КДЛ»
	
	

	154
	Рабочая станция ORTHO Worktstation для иммуногематологических исследований
	1
	Бородулиха

	155
	Дозатор пипеточный 
	5
	Бородулиха

	156
	Термостат водяной TW-2
	1
	Бородулиха

	157
	Термостат суховоздушный ТВ -80-1 
	1
	Бородулиха

	158
	Система анализа крови «Ерос»
	1
	Бородулиха

	159
	Анализатор биохимический автоматический BS-200Е в комплекте с принадлежностями

	1
	Бородулиха

	160
	Анализатор гематологический автоматический ВС-5000

	1
	 п.Жезкент

	161
	Анализатор гематологический автоматический ВС-700
	1
	Бородулиха 

	162
	Мочевой анализатор ВМ URI 500

	2
	Бородулиха, п.Жезкент

	163
	Коагулометр TS4000 в комплектре с принадлежностями

	1
	Бородулиха

	164
	Оптический анализатор коагуляции Wondfo OCG-102

	1
	Бородулиха

	165
	Анализатор осадка мочи автоматический Urised mini

	1
	Бородулиха

	166
	Vision Esr Analyzer Автоматический анализатор измерения СОЭ Vision Pro-C

	1
	 п.Жезкент

	167
	Анализатор флуоресцентный Fiecare FIA Meter и Finecace FIA MeterPlus

	1
	Бородулиха

	168
	Иммунофлуоресцентный анализатор fluorecare MF-T1000 Analyzer в комплекте

	1
	Бородулиха

	169
	Аппарат ИХЛ
	1
	Бородулиха

	170
	Анализатор HG гемоглобин 
	1
	Бородулиха

	171
	Fluorecare MF-C100 Inkubator/ инкубатор в комплекте

	1
	Бородулиха

	172
	Анализатор мочи Aution Eleven AE-4020

	2
	Бородулиха, п.Жезкент

	173
	Клинический анализатор химического состава BS-240

	1
	п.Жезкент

	174
	Анализатор биохимический BS-120
	1
	п.Жезкент

	175
	Анализатор гематологический  ABACUS
	1
	п.Жезкент

	176
	Анализатор  мочи Urillyzer
	1
	п.Жезкент


   

Перечень оборудования 
 КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ Области Абай,
для проведения поверки средств измерений на 2026 год.
 ЦПМСП  ,п.Жезкент ,ул.60лет Каз.ССР, 12 . тел. 3 64 83, 2 61 81

	№
	Наименование средств измерений, тип, категория, разряд 
	Кол-во
	Место поверки

	1
	Аквадистилятор
	2
	ЦПМСП

	2
	Аппарат Рикта
	1
	ЦПМСП

	3
	Аппарат УЗТ -107Ф
	1
	ЦПМСП

	4
	Весы  детские « Саша»
	3
	ЦПМСП

	5
	Детские электронные весы Momert
	2
	ЦПМСП

	6
	Индикатор ИГД-02
	1
	ЦПМСП

	7
	Камера для хранения стерильных инструментов Панмед-1С
	6
	ЦПМСП

	8
	Пульсоксиметр OXY9 Wave с неонатальным датчиком
	1
	ЦПМСП

	9
	Электрокардиограф 12-кан  BTL-08 MTPlus
	3
	ЦПМСП

	10
	Аппарат АЛМАГ-02
	1
	ЦПМСП

	11
	Аппарат дарсонвализации и ультратональной терапии «Ультрадар-МедТеко»
	1
	ЦПМСП

	12
	Аппарат для УВЧ терапии
	1
	ЦПМСП

	13
	Аудиометр
	1
	ЦПМСП

	14
	Система программируемая фотометрическая фотометр
	1
	ЦПМСП

	15
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская LOGIQ С5
	1
	ЦПМСП

	16
	Аппарат ИВЛ ФАЗА ДБ-40-16-6
	1
	ЦПМСП

	17
	Стерилизатор воздушный ГП-100-СЗМО
	1
	ЦПМСП

	18
	Стерилизатор автоклав паровой вертикальный  ВР 75
	1
	ЦПМСП

	19
	Система визуализации вен
	1
	ЦПМСП

	20
	Гигрометр 
	20
	ЦПМСП

	21
	Термометр для холодильника
	20
	ЦПМСП

	22
	Электрокардиограф BTL-08
	3
	ЦПМСП

	23
	Дозатор пипеточный
	2
	ЦПМСП

	24
	Дифибрилятор PRIMEDIC модели DEFI-В (М110)
	1
	ЦПМСП

	25
	Стерилизатор воздушный
	1
	ЦПМСП

	26
	Шприцевой насос BeneFusion в исполнении SP5
	1
	ЦПМСП

	27
	Пульсоксиметр 
	8
	ЦПМСП

	28
	Электрокардиограф модель Cardio XP
	1
	ЦПМСП

	29
	Ростомер РДМ-01
	5
	ЦПМСП

	30
	Тонометр 
	10
	ЦПМСП

	31
	Весы электронные медицинские
	3
	ЦПМСП

	32
	Мановакууметр показывающий
	3
	ЦПМСП

	33
	Холодильник для хранения лекарственных препаратов
	8
	ЦПМСП

	34
	Мановакуумметр показывающий 
	3
	ЦПМСП

	35
	Система для ОАЭ+КСВП, АУДИО СМАРТ
	1
	ЦПМСП

	36
	Комплекс суточного мониторирования ЭКГ-Валента
	2
	ЦПМСП

	37
	Амбулаторный монитор артериального давления ABPM-06
	2
	ЦПМСП


Перечень оборудования 
 КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ Области Абай,
для проведения поверки средств измерений на 2026 год.
  ВА с. Новая  Шульба, Бородулихинский р-н, с.Новая Шульба, ул.Советская 73  тел: 8-723-53-2-11-93
	

	Наименование средств измерений, тип, категория, разряд 
	Кол-во
	Место поверки

	1
	Сфингомонометр 
	1
	Уба-Форпост

	2
	Сфингомонометр 
	1
	женская консультация

	3
	Сфингомонометр
	1
	ФАП Михайличенково

	4
	Сфингомонометр
	1
	Медкабинет школа Комарова

	5
	Сфингомонометр Biopress BL-ASM-1, Китай
	5
	кабинет ВОП - 22уч,чемодан вызовов, прив.каб, воп 222, днев стац.

	6
	Сфингомонометр Beemon Aneroid BL-ASM-4, Китай
	2
	ФАП Михайличенково, мед.кабинет школа Комарова

	7
	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический М2-Вasik
	2
	Доврачебный, Мобильная бригада

	8
	Пульсоксиметр 
	5
	ВА Новая Шульба, ФАП Михайличенково

	9
	Гигрометр ВИТ 2
	6
	ВА Новая Шульба, ФАП Михайличенково

	10
	Гигрометр ВИТ1
	1
	ВА Новая Шульба

	11
	Термометр ТС 7М1
	24
	ВА Новая Шульба, ФАП Мих-во

	12
	Шкаф сушильный ШС 80
	2
	ФАП Михайличенково, женская кон-ция

	13
	Хладотермостат воздушный  ХТ-З/70
	1
	прививочный кабинет

	14
	Весы медицинские РП-150 МГ (1990 г/выпуска)Россия
	1
	женская консультация

	15
	Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150-50/100-СТ-А ,Россия
	1
	детская консультация

	16
	Весы электронные В-1-15 «Саша»Россия-г.Санкт-Петербург
	3
	детская консультация, ФАП Мих-во,  Уба-Форпост

	17
	Весы электронные детские Momert 6470,  проиводство Hungary
	1
	детская консультация

	18
	Весы электронные STARLUX     SL 976
	1
	комната  хранения медотходов

	19
	Ростомер медицинский 
	4
	Детс. и жен.конс. ,стационар,  доврач.кабинет,  ФАП  Михайличенково

	20
	Холодильник "POZIS-Свияга-404"
	1
	прививочный каб.

	21
	Холодильник Норд
	2
	процедурный каб, каб химизатора,   ФАП Михайличенково,  Уба-Форпост

	22
	Холодильник Бирюса
	1
	ФАП Михайличенково

	23
	Термометр ТС-7М1 исп. 6 -30 +30 бытовой для холодильника,Украина
	8
	ФАП Михайличенково,     Уба- Форпост

	24
	Холодильник 
	8
	ВА Новая Шульба

	25
	12-канальный телекардиограф 
	1
	ВА Новая Шульба

	26
	Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825
	1
	ВА Новая Шульба

	27
	Дефибриллятор-монитор 350*260*300  
	4
	ВА Новая Шульба

	28
	Аппарат УЗТ-1.302 Ф
	1
	ВА Новая Шульба

	29
	Аппарат ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха
	1
	ВА Новая Шульба

	30
	Аппарат стимуляции и электротерапии АсэтМ01/6
	1
	ВА Новая Шульба

	31
	Инфузионный насос 126*160*230
	4
	ВА Новая Шульба

	32
	Фетальный монитор QPM FM01
	1
	ВА Новая Шульба

	33
	Насос шприцевой инфузионный 220*130*108
	6
	ВА Новая Шульба

	34
	Спирометр компьютерный
	1
	ВА Новая Шульба

	35
	Термометр цифровой
	5
	ВА Новая Шульба

	36
	Видеокольпоскоп С6
	1
	ВА Новая Шульба



Перечень оборудования 
 КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ Области Абай,
для проведения поверки средств измерений на 2026 год.
 ФАП Жерновка, Бородулихинский р-н, с.Жерновка
	№ п/п
	Наименование средств измерений, тип, категория, разряд 
	Кол-во
	Место поверки

	1
	Сфингомонометр
	2
	ФАП Жерновка

	2
	Тонометр электронный 
	1
	ФАП Жерновка

	4
	Сфингомонометр Biopress BL-ASM-1, Китай
	2
	МП Боровлянка

	5
	Сфингомонометр (ИАД-01-1)"Адьютор" ,Россия
	1
	Медкабинет школа Боровлянка

	6
	Пульсоксиметр 
	1
	ФАП Жерновка

	7
	Сфингомонометр Biopress BL-ASM-1, Китай
	1
	Мед.кабинет школа Боровлянка,

	8
	Гигрометр ВИТ 2
	1
	ФАП Жерновка

	9
	Весы медицинские ВТ-15
	2
	ФАП Жерновка

	10
	Ростомер
	2
	ФАП Жерновка, МП Боровлянка

	11
	Термометр 
	2
	ФАП Жерновка

	12
	Холодильник Норд
	2
	ФАП Жерновка, МП Боровлянка







Перечень оборудования 
 КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ Области Абай,
для проведения поверки средств измерений на 2026 год. 
 ВА c.Песчанка, Бородулихинский р-н, с.Песчанка, ул.Садовая 8
	№ п/п
	Наименование средств измерений, тип, категория, разряд 
	Кол-во
	Место поверки

	1
	Холодильник
	1
	ФАП Красный Яр

	2
	Весы 
	2
	ВА Песчанка

	3
	Гигрометр 
	2
	ВА Песчанка

	4
	Весы детские механические
	2
	ВА Песчанка

	5
	Холодильник Бирюса
	1
	ВА Песчанка

	6
	Холодильник Dawoo
	1
	ВА Песчанка

	7
	Термометр для холодильника
	5
	ВА Песчанка

	8
	Электрокардиограф 
	1
	ВА Песчанка

	9
	Весы для новорожденных
	2
	ФАП Красный Яр

	10
	Весы напольные 
	1
	ФАП Красный Яр



Перечень оборудования 
 КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ Области Абай,
для проведения поверки средств измерений на 2026 год.
 ВА c.Дмитриевка, Бородулихинский р-н, с.Дмитриевка, ул.Гагарина 42
	№ п/п
	Наименование средств измерений, тип, категория, разряд 
	Кол-во
	Место поверки

	1
	Ростомер 
	1
	ВА Дмитриевка

	2
	Весы 
	1
	ВА Дмитриевка

	3
	Тонометр 
	3
	ВА Дмитриевка

	4
	Электрокардиограф
	1
	ВА Дмитриевка

	5
	Холодильник Бирюса
	1
	ВА Дмитриевка

	6
	Термометр для холодильника
	2
	ВА Дмитриевка

	7
	Тонометр электронный
	1
	ВА Дмитриевка

	8
	Гигрометр 
	1
	ВА Дмитриевка




Перечень оборудования 
 КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ Области Абай,
для проведения поверки средств измерений на 2026 год.
 ВА c.Коростели, Бородулихинский р-н, с.Коростели, ул.Бакинская 10
	№ п/п
	Наименование средств измерений, тип, категория, разряд 
	Кол-во
	Место поверки

	1
	Весы для новорожденных
	1
	ВА Коростели

	2
	Весы 
	1
	ВА Коростели

	3
	Электрокардиограф
	1
	ВА Коростели

	4
	Холодильник 
	2
	ВА Коростели

	5
	Термометр для холодильника
	2
	ВА Коростели

	6
	Дефибриллятор автоматический ДА-Н-01
	1
	МП Аул

	7
	Насос шприцевой ДШ-09
	2
	МП Аул

	8
	Пульсоксиметр 
	1
	МП Аул

	9
	Спирограф СМП-21/01-Р-Д
	1
	МП Аул

	10
	Аппарат физиотерапевтический BTL-4000
	1
	МП Аул

	11
	Холодильник 
	3
	МП Аул

	12
	Насос шприцевой инфузионный 220*130*108
	2
	МП Аул

	13
	Прибор для измерения артериального давления
	1
	МП Аул

	14
	Термометр цифровой
	1
	МП Аул

	15
	Телекардиограф 
	1
	МП Аул

	16
	Нейбулайзер компрессорный
	1
	МП Аул

	17
	Гигрометр
	1
	ВА Коростели



Перечень оборудования 
 КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ Области Абай,
для проведения поверки средств измерений на 2026 год. 
 ВА c.Ивановка, Бородулихинский р-н, с.Ивановка, ул.Молодежная 86
	№ п/п
	Наименование средств измерений, тип, категория, разряд 
	Кол-во
	Место поверки

	1
	Весы для новорожденных
	1
	ВА Ивановка

	2
	Весы Seca
	1
	ВА Ивановка

	3
	Электрокардиограф
	1
	ВА Ивановка

	4
	Холодильник 
	2
	ВА Ивановка

	5
	Термометр для холодильника
	3
	ВА Ивановка

	6
	Хладотермостат
	1
	ВА Ивановка

	7
	Гигрометр 
	1
	ВА Ивановка

	8
	Гигрометр 
	1
	ВА Ивановка



Перечень оборудования 
 КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ Области Абай,
для проведения поверки средств измерений на 2026 год.
 ВА c.Зенковка, Бородулихинский р-н, с.Зенковка, ул.Жолашар 20
	№ п/п
	Наименование средств измерений, тип, категория, разряд 
	Кол-во
	Место поверки

	1
	Весы для новорожденных
	1
	ВА Зенковка

	2
	Весы DETECTO
	1
	ВА Зенковка 

	3
	Электрокардиограф
	1
	ВА Зенковка

	4
	Гигрометр
	1
	ВА Зенковка

	5
	Термометр для холодильника
	2
	ВА Зенковка

	6
	Хладотермостат
	1
	ВА Зенковка



Перечень оборудования 
 КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ Области Абай,
для проведения поверки средств измерений на 2026 год.
 ВА c.Новопокровка, Бородулихинский р-н, с.Новопокровка, ул.Береговая 1
	№ п/п
	Наименование средств измерений, тип, категория, разряд 
	Кол-во
	Место поверки

	1
	Весы для новорожденных
	1
	ВА Новопокровка

	2
	Холодильник
	2
	ВА Новопокровка

	3
	Электрокардиограф
	1
	ВА Новопокровка

	4
	Гигрометр
	2
	ВА Новопокровка

	5
	Термометр для холодильника
	3
	ВА Новопокровка

	6
	Хладотермостат
	1
	ВА Новопокровка

	7
	Весы механические
	1
	ВА Новопокровка


	
Перечень оборудования 
 КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ Области Абай,
для проведения поверки средств измерений на 2026 год.
 ВА c.Петропавловка, Бородулихинский р-н, с.Петропавловка, ул.Мира 1
	№ п/п
	Наименование средств измерений, тип, категория, разряд 
	Кол-во
	Место поверки

	1
	Весы для новорожденных
	3
	ВА Петропавловка

	2
	Холодильник
	2
	ВА Петропавловка

	3
	Электрокардиограф
	1
	ВА Петропавловка

	4
	Термометр для холодильника
	2
	ВА Петропавловка

	5
	Гигрометр 
	1
	ВА Петропавловка


	

Перечень оборудования 
 КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ Области Абай,
для проведения поверки средств измерений на 2026 год.
 МП Успенка, Бородулихинский р-н, с.Успенка
	№ п/п
	Наименование средств измерений, тип, категория, разряд 
	Кол-во
	Место поверки

	1
	Дефибриллятор монитор
	1
	МП Успенка

	2
	Аппарат физиотерапевтический BTL-4000
	2
	МП Успенка

	3
	Инфузионный насос 126*160*230
	2
	МП Успенка

	4
	Нейбулайзер компрессорный
	1
	МП Успенка

	5
	Насос шприцевой инфузионный 220*130*108
	2
	МП Успенка

	6
	Спирометр компьютерный
	1
	МП Успенка

	7
	Термометр цифровой
	1
	МП Успенка

	8
	Телекардиограф
	1
	МП Успенка

	9
	Прибор для измерения артериального давления
	1
	МП Успенка

	10
	Пульсоксиметр
	1
	МП Успенка

	11
	Холодильник 
	1
	МП Успенка

	12
	Облучатель ультрафиолетовый ОУФну «ЭМА-Е»
	1
	МП Успенка


	

