Перечень оборудования 
 КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ Области Абай,
для проведения поверки средств измерений на 2026 год.
 КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ Области Абай,
 ул. Ф.Середина 66  тел. 8-72351-2-13-63

| N 1 | Наименование оборудования(средств измерения) | Кол-во | Место проведения поверки (проверки) |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень средств измерений «Инфекционное отделение » |  |  |
| 1 | Холодильник NORD | 3 | инфекционное отделение |
| 2 | Тонометр со стетоскопом (механический) | 4 | инфекционное отделение |
| 3 | Гигрометр ВИТ-2 | 3 | инфекционное отделение |
| 4 | Тонометр OMRON Classic | 1 | инфекционное отделение |
| 5 | Весы ВЭМ 150 | 2 | инфекционное отделение |
| 6 | Perfusor compact Plus ( шприцевой насос) | 1 | инфекционное отделение |
| 7 | Монитор ВМ-5 детский | 1 | инфекционное отделение |
| 8 | Ингалятор АИ-1 | 1 | инфекционное отделение |
| 9 | Небулайзер LD-211 | 1 | инфекционное отделение |
| 10 | Пульсоксиметр | 3 | инфекционное отделение |
| 11 | Термометр для холодильника | 14 | инфекционное отделение |
| 12 | Аппарат ЭКГ | 1 | инфекционное отделение |
| 13 | Весы электронные SECA | 2 | инфекционное отделение |
| 14 | Дозатор шприцевой | 1 | инфекционное отделение |
| 15 | Термометр для измерения температуры тела электр. | 10 | инфекционное отделение |
|  | Перечень средств измерений «Терапевтическое отделение » |  |  |
| 16 | Сфингомонометр | 3 | терапия |
| 17 | Гигрометр ВИТ 2 | 2 | терапия |
| 18 | Термометр для холодильника | 4 | терапия |
| 19 | Тонометр полуавтоматический | 1 | терапия |
| 20 | Пульсоксиметр | 1 | терапия |
| 21 | Монитор прикроватный | 2 | терапия |
| 22 | Шприцевой дозатор «Perfusor compact » | 2 | терапия |
| 23 | Холодильник Nord | 2 | терапия |
| 24 | Насос шприцевой Aitecs 2016 | 2 | терапия |
|  | Перечень средств измерений «Детское отделение» |  |  |
| 25 | Весы электронные SECA | 2 | детское отделение |
| 26 | Гигрометр ВИТ 2 | 1 | детское отделение |
| 27 | Сфингомонометр | 2 | детское отделение |
| 28 | Термометр для холодильника | 4 | детское отделение |
| 29 | Тонометр полуавтоматический | 1 | детское отделение |
| 30 | Пульсоксиметр | 1 | детское отделение |
| 31 | Монитор прикроватный | 1 | детское отделение |
| 32 | Холодильник Samsung | 1 | детское отделение |
| 33 | Насос шприцевой Aitecs 2016 | 1 | детское отделение |
| 34 | Система визуализации вен AV400 | 1 | детское отделение |
|  | Перечень средств измерений «Приемный покой» |  |  |
| 35 | Весы электронные напольные ВЭМ-150 Масса-К/2 | 1 | приемный покой |
| 36 | Дефибриллятор-монитор CARDIOLIFE серии ТЕС 5600 | 1 | приемный покой |
| 37 | Монитор пациента IMEC 10 в комплекте | 1 | приемный покой |
| 38 | Монитор пациента Primo i3 | 1 | приемный покой |
| 39 | Монитор пациента ВМ-5 взрослый | 1 | приемный покой |
| 40 | Насос шприцевой инфузионный ALTECS2016 | 4 | приемный покой |
| 41 | Ультрозвуковый сканер FroFocus 2202 | 1 | приемный покой |
| 42 | Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 Аксион | 1 | приемный покой |
| 43 | Дефибриллятор-монитор | 1 | приемный покой |
| 44 | Тонометр электронный | 1 | приемный покой |
| 45 | Тонометр механический | 6 | приемный покой |
| 46 | Гигрометр ВИТ-2 | 2 | приемный покой |
| 47 | Термометр для холодильников | 2 | приемный покой |
| 48 | Тонометр Omron электронный | 1 | приемный покой |
| 49 | Ростомер взрослый | 1 | приемный покой |
| 50 | Ростомер детский | 1 | приемный покой |
| 51 | Весы электронные детские | 1 | приемный покой |
| 52 | Холодильник NORD | 1 | приемный покой |
| 53 | Манометр кислородный | 1 | Приемный покой |
|  | Перечень средств измерений «ИТАР» |  |  |
| 54 | Аппарат ИВЛ «BIOVENT» | 3 | ИТАР |
| 55 | Аппарат ИВЛ Hamilton G 5 | 1 | ИТАР |
| 56 | Аппарат ИВЛ MythoVent | 2 | ИТАР |
| 57 | Аппарат ИВЛ NKV-550 | 2 | ИТАР |
| 58 | Аппарат ИВЛ Hamilton C 2 | 1 | ИТАР |
| 59 | Наркозный аппарат «VENAR» | 1 | операционная |
| 60 | Видеоларингоскоп McGrath MAC | 1 | операционная |
| 61 | Дефибриллятор-монитор CARDIOLIFE серии ТЕС 5600 | 1 | ИТАР |
| 62 | Дефибриллятор ТЕС-5521К | 1 | операционная |
| 63 | Установка анестезии Drager Fabius plus | 1 | операционная |
| 64 | Инфузионный насос DI-2000 | 2 | ИТАР |
| 65 | Инфузионный шприцевой насос Perfusor compact S | 1 | ИТАР |
| 66 | Контролер подачи ЛС , инфузионный DF- 12M | 1 | ИТАР |
| 67 | Монитор пациента | 2 | ИТАР |
| 68 | Прикроватный монитор ВSМ | 5 | ИТАР |
| 69 | Насос шприцевой инфузионный Aitecs 2016 | 6 | ИТАР |
| 70 | Электрокардиограф BTL -08 MT PLUS | 1 | ИТАР |
| 71 | Пульсоксиметр | 2 | ИТАР |
| 72 | Манометр кислородный МДМ-250 | 4 | ИТАР |
| 73 | Гигрометр ВИТ-2 | 5 | ИТАР |
| 74 | Холодильник «NORD» | 2 | ИТАР |
| 75 | Термометры для холодильника | 4 | ИТАР |
| 76 | Тонометр механический | 3 | ИТАР |
| 77 | Аппарат подогрева крови | 1 | ИТАР |
|  | Перечень средств измерений «Хирургическое отделение» |  |  |
| 78 | Весы электронные Seca | 1 | хирургическое отделение |
| 79 | Многофункциональный прикроватный монитор пациента | 1 | хирургическое отделение |
| 80 | Монитор пациента Primo i3 | 1 | хирургическое отделение |
| 81 | Насос шприцевой инфузионный Aitecs 2016 | 1 | хирургическое отделение |
| 82 | Шкаф сухожаровой | 1 | хирургическое отделение |
| 83 | Гигрометр | 5 | хирургическое отделение |
| 84 | Холодильник NORD | 4 | хирургическое отделение |
| 85 | Термометр для холодильника | 8 | хирургическое отделение |
| 86 | Тонометр | 1 | хирургическое отделение |
| 87 | Аппарат подогрева крови | 1 | хирургическое отделение |
|  | Перечень средств измерений «Родильное отделение» |  |  |
| 88 | Аппарат искуственной вентиляции легких CARESCAPE R860 c принадлежностями | 2 | родильное отделение |
| 89 | Аппарат искуственной вентиляции легких TV-100 | 1 | родильное отделение |
| 90 | Весы электронные Seca | 2 | родильное отделение |
| 91 | Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных GiraffeIncubatorCarestation | 2 | родильное отделение |
| 92 | Инфузионный насос DI-2000 | 4 | родильное отделение |
| 93 | Монитор пациента IM70 (для взрослых и детей) | 1 | родильное отделение |
| 94 | Монитор пациента IM70 (неонатальный) | 1 | родильное отделение |
| 95 | Монитор прикроватный BSM | 4 | родильное отделение |
| 96 | Монитор прикроватный PVM-2703 | 1 | родильное отделение |
| 97 | Насос шприцевой инфузионный Aitecs | 2 | родильное отделение |
| 98 | Насос шприцевой инфузионный Aitecs 2016 | 6 | родильное отделение |
| 99 | Открытая реанимационная система для новорожденных LullabuWarmer | 2 | родильное отделение |
| 100 | Открытая реанимационная система | 1 | родильное отделение |
| 101 | Портативное уст-во рег отоакустический эмиссии OtoRead | 1 | родильное отделение |
| 102 | Система фототерапии LallubyLED | 4 | родильное отделение |
| 103 | Стол трансформер для новорожденных «Солнышко» | 1 | родильное отделение |
| 104 | Фетальный монитор OVERTONE-6200 | 1 | родильное отделение |
| 105 | Фетальный монитор (кардиотокограф) матери и плода | 1 | родильное отделение |
| 106 | Гигрометр ВИТ 2 | 3 | родильное отделение |
| 107 | Термометр для холодильника | 6 | родильное отделение |
| 108 | Тонометр OMRON | 1 | родильное отделение |
| 109 | Холодильник | 3 | родильное отделение |
|  | Перечень средств измерений «Поликлиника» |  |  |
| 110 | Хладотермостат воздушный ХТ -3/70-2 | 4 | поликлиника |
| 111 | Весы электронные напольные ВЭМ-150 Масса –К-1 | 2 | поликлиника |
| 112 | Весы электронные напольные ВЭМ-150.2-АЕ Масса –К-1 | 1 | поликлиника |
| 113 | Индикатор ИГД -02 -03 | 2 | поликлиника |
| 114 | Щелевая лампа S-390L | 1 | поликлиника |
| 115 | Камера холода « НОРД» | 9 | поликлиника |
| 116 | Набор пробных очковых линз НС-124-01»УОМЗ» | 1 | поликлиника |
| 117 | Система цифровой УЗИ DC-7 | 1 | поликлиника |
| 118 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная LOGIO E в комплекте | 1 | поликлиника |
| 119 | Шкаф сушильный ШС-80 | 5 | поликлиника |
| 120 | Шкаф для сушки лабораторной посуды ШС-80-1 | 1 | поликлиника |
| 121 | Аппарат Поток 1 | 3 | поликлиника |
| 122 | Аудиометр диагностический (Harp Plus, Xeta) | 2 | поликлиника |
| 123 | Аппарат для терапии электросном | 1 | поликлиника |
| 124 | Аппарат УВЧ 80-04 | 1 | поликлиника |
| 125 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ -80-02-Фотек | 1 | поликлиника |
| 126 | Аппарат Искра -1 | 1 | поликлиника |
| 127 | Аппарат УЗТ -1-01 | 1 | поликлиника |
| 128 | Аппарат для магнитотерапии МАГ -30 | 1 | поликлиника |
| 129 | Аппарат для лечения динамическими токами Тонус –БР | 1 | поликлиника |
| 130 | Весы электронные медицинские» Саша» | 2 | поликлиника |
| 131 | Весы электронные медицинские» Seсa | 2 | поликлиника |
| 132 | Весы механические для детей и взрослых | 2 | поликлиника |
| 133 | Пульсоксиметр М-160 | 5 | поликлиника |
| 134 | Морозильник UNI 41 | 1 | поликлиника |
| 135 | Морозильник медицинский ММШ 220 POZIS | 1 | поликлиника |
| 136 | Сверхнизкотемпературная морозильная камера LAB -11 | 1 | поликлиника |
| 137 | Монитор прикроватный BSM с принадлежностями | 1 | поликлиника |
| 138 | Размораживатель плазмы РПА -02 БФА | 1 | поликлиника |
| 139 | Фетальный монитор OVERTONE 6200с вариантами модификации 6200-02 в комплекте | 1 | поликлиника |
| 140 | Тонометр бесконтактный офтальмологич.модель FT -1000 | 1 | поликлиника |
| 141 | Стерилизатор паровой ГК100 -3 М | 3 | поликлиника |
| 142 | Модульное устройство обьективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции SENTIERO | 1 | поликлиника |
| 143 | Система видеоэндоскопическая с гастроскопом « Olimpus» | 1 | поликлиника |
| 144 | Система видеоэндоскопическая с колоноэндоскопом « Olimpus» | 1 | поликлиника |
| 145 | Гигрометр ВИТ -2 | 20 | поликлиника |
| 146 | Термометр для холодильника | 30 | поликлиника |
| 147 | Амбулаторный монитор артериального давления ABPM-06 | 2 | поликлиника |
| 148 | Камера холодильная медицинская «Бирюса 280S-GB» | 3 | поликлиника |
| 149 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ-Валента | 3 | поликлиника |
| 150 | Комплекс суточного мониторирования АД Валента | 1 | поликлиника |
| 151 | Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 Аксион | 1 | поликлиника |
| 152 | Тонометр механический | 20 | поликлиника |
| 153 | Тонометр полуавтоматический | 5 | поликлиника |
|  | Перечень средств измерений «КДЛ» |  |  |
| 154 | Рабочая станция ORTHO Worktstation для иммуногематологических исследований | 1 | Бородулиха |
| 155 | Дозатор пипеточный | 5 | Бородулиха |
| 156 | Термостат водяной TW-2 | 1 | Бородулиха |
| 157 | Термостат суховоздушный ТВ -80-1 | 1 | Бородулиха |
| 158 | Система анализа крови «Ерос» | 1 | Бородулиха |
| 159 | Анализатор биохимический автоматический BS-200Е в комплекте с принадлежностями | 1 | Бородулиха |
| 160 | Анализатор гематологический автоматический ВС-5000 | 1 | п.Жезкент |
| 161 | Анализатор гематологический автоматический ВС-700 | 1 | Бородулиха |
| 162 | Мочевой анализатор ВМ URI 500 | 2 | Бородулиха, п.Жезкент |
| 163 | Коагулометр TS4000 в комплектре с принадлежностями | 1 | Бородулиха |
| 164 | Оптический анализатор коагуляции Wondfo OCG-102 | 1 | Бородулиха |
| 165 | Анализатор осадка мочи автоматический Urised mini | 1 | Бородулиха |
| 166 | Vision Esr Analyzer Автоматический анализатор измерения СОЭ Vision Pro-C | 1 | п.Жезкент |
| 167 | Анализатор флуоресцентный Fiecare FIA Meter и Finecace FIA MeterPlus | 1 | Бородулиха |
| 168 | Иммунофлуоресцентный анализатор fluorecare MF-T1000 Analyzer в комплекте | 1 | Бородулиха |
| 169 | Аппарат ИХЛ | 1 | Бородулиха |
| 170 | Анализатор HG гемоглобин | 1 | Бородулиха |
| 171 | Fluorecare MF-C100 Inkubator/ инкубатор в комплекте | 1 | Бородулиха |
| 172 | Анализатор мочи Aution Eleven AE-4020 | 2 | Бородулиха, п.Жезкент |
| 173 | Клинический анализатор химического состава BS-240 | 1 | п.Жезкент |
| 174 | Анализатор биохимический BS-120 | 1 | п.Жезкент |
| 175 | Анализатор гематологический ABACUS | 1 | п.Жезкент |
| 176 | Анализатор мочи Urillyzer | 1 | п.Жезкент |

Перечень оборудования 
 КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ Области Абай,
для проведения поверки средств измерений на 2026 год.
 ЦПМСП  ,п.Жезкент ,ул.60лет Каз.ССР, 12 . тел. 3 64 83, 2 61 81

| № | Наименование средств измерений, тип, категория, разряд | Кол-во | Место поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аквадистилятор | 2 | ЦПМСП |
| 2 | Аппарат Рикта | 1 | ЦПМСП |
| 3 | Аппарат УЗТ -107Ф | 1 | ЦПМСП |
| 4 | Весы детские « Саша» | 3 | ЦПМСП |
| 5 | Детские электронные весы Momert | 2 | ЦПМСП |
| 6 | Индикатор ИГД-02 | 1 | ЦПМСП |
| 7 | Камера для хранения стерильных инструментов Панмед-1С | 6 | ЦПМСП |
| 8 | Пульсоксиметр OXY9 Wave с неонатальным датчиком | 1 | ЦПМСП |
| 9 | Электрокардиограф 12-кан BTL-08 MTPlus | 3 | ЦПМСП |
| 10 | Аппарат АЛМАГ-02 | 1 | ЦПМСП |
| 11 | Аппарат дарсонвализации и ультратональной терапии «Ультрадар-МедТеко» | 1 | ЦПМСП |
| 12 | Аппарат для УВЧ терапии | 1 | ЦПМСП |
| 13 | Аудиометр | 1 | ЦПМСП |
| 14 | Система программируемая фотометрическая фотометр | 1 | ЦПМСП |
| 15 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская LOGIQ С5 | 1 | ЦПМСП |
| 16 | Аппарат ИВЛ ФАЗА ДБ-40-16-6 | 1 | ЦПМСП |
| 17 | Стерилизатор воздушный ГП-100-СЗМО | 1 | ЦПМСП |
| 18 | Стерилизатор автоклав паровой вертикальный ВР 75 | 1 | ЦПМСП |
| 19 | Система визуализации вен | 1 | ЦПМСП |
| 20 | Гигрометр | 20 | ЦПМСП |
| 21 | Термометр для холодильника | 20 | ЦПМСП |
| 22 | Электрокардиограф BTL-08 | 3 | ЦПМСП |
| 23 | Дозатор пипеточный | 2 | ЦПМСП |
| 24 | Дифибрилятор PRIMEDIC модели DEFI-В (М110) | 1 | ЦПМСП |
| 25 | Стерилизатор воздушный | 1 | ЦПМСП |
| 26 | Шприцевой насос BeneFusion в исполнении SP5 | 1 | ЦПМСП |
| 27 | Пульсоксиметр | 8 | ЦПМСП |
| 28 | Электрокардиограф модель Cardio XP | 1 | ЦПМСП |
| 29 | Ростомер РДМ-01 | 5 | ЦПМСП |
| 30 | Тонометр | 10 | ЦПМСП |
| 31 | Весы электронные медицинские | 3 | ЦПМСП |
| 32 | Мановакууметр показывающий | 3 | ЦПМСП |
| 33 | Холодильник для хранения лекарственных препаратов | 8 | ЦПМСП |
| 34 | Мановакуумметр показывающий | 3 | ЦПМСП |
| 35 | Система для ОАЭ+КСВП, АУДИО СМАРТ | 1 | ЦПМСП |
| 36 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ-Валента | 2 | ЦПМСП |
| 37 | Амбулаторный монитор артериального давления ABPM-06 | 2 | ЦПМСП |

Перечень оборудования 
 КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ Области Абай,
для проведения поверки средств измерений на 2026 год.
  ВА с. Новая  Шульба, Бородулихинский р-н, с.Новая Шульба, ул.Советская 73  тел: 8-723-53-2-11-93

|  | Наименование средств измерений, тип, категория, разряд | Кол-во | Место поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сфингомонометр | 1 | Уба-Форпост |
| 2 | Сфингомонометр | 1 | женская консультация |
| 3 | Сфингомонометр | 1 | ФАП Михайличенково |
| 4 | Сфингомонометр | 1 | Медкабинет школа Комарова |
| 5 | Сфингомонометр Biopress BL-ASM-1, Китай | 5 | кабинет ВОП - 22уч,чемодан вызовов, прив.каб, воп 222, днев стац. |
| 6 | Сфингомонометр Beemon Aneroid BL-ASM-4, Китай | 2 | ФАП Михайличенково, мед.кабинет школа Комарова |
| 7 | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический М2-Вasik | 2 | Доврачебный, Мобильная бригада |
| 8 | Пульсоксиметр | 5 | ВА Новая Шульба, ФАП Михайличенково |
| 9 | Гигрометр ВИТ 2 | 6 | ВА Новая Шульба, ФАП Михайличенково |
| 10 | Гигрометр ВИТ1 | 1 | ВА Новая Шульба |
| 11 | Термометр ТС 7М1 | 24 | ВА Новая Шульба, ФАП Мих-во |
| 12 | Шкаф сушильный ШС 80 | 2 | ФАП Михайличенково, женская кон-ция |
| 13 | Хладотермостат воздушный ХТ-З/70 | 1 | прививочный кабинет |
| 14 | Весы медицинские РП-150 МГ (1990 г/выпуска)Россия | 1 | женская консультация |
| 15 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150-50/100-СТ-А ,Россия | 1 | детская консультация |
| 16 | Весы электронные В-1-15 «Саша»Россия-г.Санкт-Петербург | 3 | детская консультация, ФАП Мих-во, Уба-Форпост |
| 17 | Весы электронные детские Momert 6470, проиводство Hungary | 1 | детская консультация |
| 18 | Весы электронные STARLUX SL 976 | 1 | комната хранения медотходов |
| 19 | Ростомер медицинский | 4 | Детс. и жен.конс. ,стационар, доврач.кабинет, ФАП Михайличенково |
| 20 | Холодильник "POZIS-Свияга-404" | 1 | прививочный каб. |
| 21 | Холодильник Норд | 2 | процедурный каб, каб химизатора, ФАП Михайличенково, Уба-Форпост |
| 22 | Холодильник Бирюса | 1 | ФАП Михайличенково |
| 23 | Термометр ТС-7М1 исп. 6 -30 +30 бытовой для холодильника,Украина | 8 | ФАП Михайличенково, Уба- Форпост |
| 24 | Холодильник | 8 | ВА Новая Шульба |
| 25 | 12-канальный телекардиограф | 1 | ВА Новая Шульба |
| 26 | Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 | 1 | ВА Новая Шульба |
| 27 | Дефибриллятор-монитор 350*260*300 | 4 | ВА Новая Шульба |
| 28 | Аппарат УЗТ-1.302 Ф | 1 | ВА Новая Шульба |
| 29 | Аппарат ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха | 1 | ВА Новая Шульба |
| 30 | Аппарат стимуляции и электротерапии АсэтМ01/6 | 1 | ВА Новая Шульба |
| 31 | Инфузионный насос 126*160*230 | 4 | ВА Новая Шульба |
| 32 | Фетальный монитор QPM FM01 | 1 | ВА Новая Шульба |
| 33 | Насос шприцевой инфузионный 220*130*108 | 6 | ВА Новая Шульба |
| 34 | Спирометр компьютерный | 1 | ВА Новая Шульба |
| 35 | Термометр цифровой | 5 | ВА Новая Шульба |
| 36 | Видеокольпоскоп С6 | 1 | ВА Новая Шульба |

Перечень оборудования 
 КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ Области Абай,
для проведения поверки средств измерений на 2026 год.

ФАП Жерновка, Бородулихинский р-н, с.Жерновка

| № п/п | Наименование средств измерений, тип, категория, разряд | Кол-во | Место поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сфингомонометр | 2 | ФАП Жерновка |
| 2 | Тонометр электронный | 1 | ФАП Жерновка |
| 4 | Сфингомонометр Biopress BL-ASM-1, Китай | 2 | МП Боровлянка |
| 5 | Сфингомонометр (ИАД-01-1)"Адьютор" ,Россия | 1 | Медкабинет школа Боровлянка |
| 6 | Пульсоксиметр | 1 | ФАП Жерновка |
| 7 | Сфингомонометр Biopress BL-ASM-1, Китай | 1 | Мед.кабинет школа Боровлянка, |
| 8 | Гигрометр ВИТ 2 | 1 | ФАП Жерновка |
| 9 | Весы медицинские ВТ-15 | 2 | ФАП Жерновка |
| 10 | Ростомер | 2 | ФАП Жерновка, МП Боровлянка |
| 11 | Термометр | 2 | ФАП Жерновка |
| 12 | Холодильник Норд | 2 | ФАП Жерновка, МП Боровлянка |

Перечень оборудования 
 КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ Области Абай,
для проведения поверки средств измерений на 2026 год. 
 ВА c.Песчанка, Бородулихинский р-н, с.Песчанка, ул.Садовая 8

| № п/п | Наименование средств измерений, тип, категория, разряд | Кол-во | Место поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодильник | 1 | ФАП Красный Яр |
| 2 | Весы | 2 | ВА Песчанка |
| 3 | Гигрометр | 2 | ВА Песчанка |
| 4 | Весы детские механические | 2 | ВА Песчанка |
| 5 | Холодильник Бирюса | 1 | ВА Песчанка |
| 6 | Холодильник Dawoo | 1 | ВА Песчанка |
| 7 | Термометр для холодильника | 5 | ВА Песчанка |
| 8 | Электрокардиограф | 1 | ВА Песчанка |
| 9 | Весы для новорожденных | 2 | ФАП Красный Яр |
| 10 | Весы напольные | 1 | ФАП Красный Яр |

Перечень оборудования 
 КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ Области Абай,
для проведения поверки средств измерений на 2026 год.
 ВА c.Дмитриевка, Бородулихинский р-н, с.Дмитриевка, ул.Гагарина 42

| № п/п | Наименование средств измерений, тип, категория, разряд | Кол-во | Место поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ростомер | 1 | ВА Дмитриевка |
| 2 | Весы | 1 | ВА Дмитриевка |
| 3 | Тонометр | 3 | ВА Дмитриевка |
| 4 | Электрокардиограф | 1 | ВА Дмитриевка |
| 5 | Холодильник Бирюса | 1 | ВА Дмитриевка |
| 6 | Термометр для холодильника | 2 | ВА Дмитриевка |
| 7 | Тонометр электронный | 1 | ВА Дмитриевка |
| 8 | Гигрометр | 1 | ВА Дмитриевка |

Перечень оборудования 
 КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ Области Абай,
для проведения поверки средств измерений на 2026 год.
 ВА c.Коростели, Бородулихинский р-н, с.Коростели, ул.Бакинская 10

| № п/п | Наименование средств измерений, тип, категория, разряд | Кол-во | Место поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы для новорожденных | 1 | ВА Коростели |
| 2 | Весы | 1 | ВА Коростели |
| 3 | Электрокардиограф | 1 | ВА Коростели |
| 4 | Холодильник | 2 | ВА Коростели |
| 5 | Термометр для холодильника | 2 | ВА Коростели |
| 6 | Дефибриллятор автоматический ДА-Н-01 | 1 | МП Аул |
| 7 | Насос шприцевой ДШ-09 | 2 | МП Аул |
| 8 | Пульсоксиметр | 1 | МП Аул |
| 9 | Спирограф СМП-21/01-Р-Д | 1 | МП Аул |
| 10 | Аппарат физиотерапевтический BTL-4000 | 1 | МП Аул |
| 11 | Холодильник | 3 | МП Аул |
| 12 | Насос шприцевой инфузионный 220*130*108 | 2 | МП Аул |
| 13 | Прибор для измерения артериального давления | 1 | МП Аул |
| 14 | Термометр цифровой | 1 | МП Аул |
| 15 | Телекардиограф | 1 | МП Аул |
| 16 | Нейбулайзер компрессорный | 1 | МП Аул |
| 17 | Гигрометр | 1 | ВА Коростели |

Перечень оборудования 
 КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ Области Абай,
для проведения поверки средств измерений на 2026 год. 
 ВА c.Ивановка, Бородулихинский р-н, с.Ивановка, ул.Молодежная 86

| № п/п | Наименование средств измерений, тип, категория, разряд | Кол-во | Место поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы для новорожденных | 1 | ВА Ивановка |
| 2 | Весы Seca | 1 | ВА Ивановка |
| 3 | Электрокардиограф | 1 | ВА Ивановка |
| 4 | Холодильник | 2 | ВА Ивановка |
| 5 | Термометр для холодильника | 3 | ВА Ивановка |
| 6 | Хладотермостат | 1 | ВА Ивановка |
| 7 | Гигрометр | 1 | ВА Ивановка |
| 8 | Гигрометр | 1 | ВА Ивановка |

Перечень оборудования 
 КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ Области Абай,
для проведения поверки средств измерений на 2026 год.
 ВА c.Зенковка, Бородулихинский р-н, с.Зенковка, ул.Жолашар 20

| № п/п | Наименование средств измерений, тип, категория, разряд | Кол-во | Место поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы для новорожденных | 1 | ВА Зенковка |
| 2 | Весы DETECTO | 1 | ВА Зенковка |
| 3 | Электрокардиограф | 1 | ВА Зенковка |
| 4 | Гигрометр | 1 | ВА Зенковка |
| 5 | Термометр для холодильника | 2 | ВА Зенковка |
| 6 | Хладотермостат | 1 | ВА Зенковка |

Перечень оборудования 
 КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ Области Абай,
для проведения поверки средств измерений на 2026 год.
 ВА c.Новопокровка, Бородулихинский р-н, с.Новопокровка, ул.Береговая 1

| № п/п | Наименование средств измерений, тип, категория, разряд | Кол-во | Место поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы для новорожденных | 1 | ВА Новопокровка |
| 2 | Холодильник | 2 | ВА Новопокровка |
| 3 | Электрокардиограф | 1 | ВА Новопокровка |
| 4 | Гигрометр | 2 | ВА Новопокровка |
| 5 | Термометр для холодильника | 3 | ВА Новопокровка |
| 6 | Хладотермостат | 1 | ВА Новопокровка |
| 7 | Весы механические | 1 | ВА Новопокровка |

Перечень оборудования 
 КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ Области Абай,
для проведения поверки средств измерений на 2026 год.
 ВА c.Петропавловка, Бородулихинский р-н, с.Петропавловка, ул.Мира 1

| № п/п | Наименование средств измерений, тип, категория, разряд | Кол-во | Место поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы для новорожденных | 3 | ВА Петропавловка |
| 2 | Холодильник | 2 | ВА Петропавловка |
| 3 | Электрокардиограф | 1 | ВА Петропавловка |
| 4 | Термометр для холодильника | 2 | ВА Петропавловка |
| 5 | Гигрометр | 1 | ВА Петропавловка |

Перечень оборудования 
 КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ Области Абай,
для проведения поверки средств измерений на 2026 год.
 МП Успенка, Бородулихинский р-н, с.Успенка

| № п/п | Наименование средств измерений, тип, категория, разряд | Кол-во | Место поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дефибриллятор монитор | 1 | МП Успенка |
| 2 | Аппарат физиотерапевтический BTL-4000 | 2 | МП Успенка |
| 3 | Инфузионный насос 126*160*230 | 2 | МП Успенка |
| 4 | Нейбулайзер компрессорный | 1 | МП Успенка |
| 5 | Насос шприцевой инфузионный 220*130*108 | 2 | МП Успенка |
| 6 | Спирометр компьютерный | 1 | МП Успенка |
| 7 | Термометр цифровой | 1 | МП Успенка |
| 8 | Телекардиограф | 1 | МП Успенка |
| 9 | Прибор для измерения артериального давления | 1 | МП Успенка |
| 10 | Пульсоксиметр | 1 | МП Успенка |
| 11 | Холодильник | 1 | МП Успенка |
| 12 | Облучатель ультрафиолетовый ОУФну «ЭМА-Е» | 1 | МП Успенка |