Техническая спецификация на поверку узлов учёта
тепловой энергии (прибора учёта тепла в комплекте) 
	в РГУ «Республиканская Казахская специализированная музыкальная
школа-интернат для одаренных детей имени А.Жубанова»
находящийся по адресу: город Алматы, улица Ауэзова 66/5

   -Организация должна иметь все необходимое оборудования для выполнения данных работ и обеспечить исправную работу.
   - Поставщик обязан выполнить работы по проверке приборов учёта тепла в соответствии: с законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений», «Правилами пользования тепловой энергии», «Правилами учёта тепловой энергии и теплоносителя», утвержденными и введёнными в действие.
   - Поставщик обязан подготовить эксплуатационную документацию для проведения поверки приборов учёта тепла.
   - Предоставить Заказчику полную перечень документов подтверждающих прохождение приборов обязательной поверки и утверждённая соответствующими инстанциями.
   - Подрядчик обязан выполнить работы по поверке приборов учёта тепла в соответствии с требованиями и правилами Республики Казахстан.
- Демонтаж, монтаж, приобретение, доставка и все прочие расходные материалы входят в стоимость работ.
- Работы (услуги) должны оказываться в соответствии с требованиями документации на выполняемые работы. 
- Поставщик должен оказывать услуги с использованием своего инструмента и необходимого расходного материала, приобретаемого и доставляемого за свой счет.
- Все работы должны быть выполнены качественно и в установленные сроки. В случаях возникновения неисправностей (дефектов), в кратчайшие сроки должны быть устранены.
- Строго соблюдать установленный Заказчиком режим доступа в здание, помещение и на территорию для осуществления работ.
- При выполнении Работ соблюдать предписанные нормативные требования по охране труда, по охране окружающей среды, правила противопожарной безопасности, техники безопасности, санитарного контроля, а также все иные предъявляемые к выполняемым Работам требования действующего законодательства Республики Казахстан.
- Срок исполнения данной работы 15 (пятнадцать) календарных дней, со дня подписания договора.
- Гарантийный срок на проделанную работу не менее 1 (одного) года.

Заместитель директора по АХЧ                                          Ахметжанов Ж.Ж.



«А. Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық қазақ мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаты» республикалық мемлекеттік мекемесінде жылу есептеу 
қондырғыларын (жылу есептеу құрылғысы жиынтық ретінде) 
арналған техникалық сипаттама. 
мекенжайы: Алматы қаласы, Әуезов көшесі, 66/5

- Ұйымда осы жұмысты орындау және дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін барлық қажетті жабдықтар болуы керек.
- Жеткізуші бекітілген және күшіне енген «Өлшеулердің бірыңғайлығын қамтамасыз ету туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Жылу энергиясын пайдалану ережелеріне» және «Жылу энергиясы мен салқындатқыш сұйықтықты есептеу ережелеріне» сәйкес жылу есептеу құралдарын тексеруге міндетті.
- Жеткізуші жылу есептеу құралдарын тексеруге арналған пайдалану құжаттамасын дайындауға міндетті.
- Тапсырыс берушіге есептегіштердің міндетті тексеруден өткенін және тиісті органдар бекіткенін растайтын құжаттардың толық тізімін ұсыну.
- Мердігер Қазақстан Республикасының талаптары мен ережелеріне сәйкес жылу есептеу құралдарын тексеру жұмыстарын жүргізуге міндетті.
- Бөлшектеу, орнату, сатып алу, жеткізу және басқа да барлық шығын материалдары жұмыс құнына кіреді.
- Жұмыс (қызметтер) орындалатын жұмыс құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.
- Жеткізуші өз қаражаты есебінен сатып алынған және жеткізілген өз құралдары мен қажетті шығын материалдарын пайдаланып қызмет көрсетуі тиіс.
- Барлық жұмыстар жоғары деңгейде және белгіленген мерзімде орындалуы тиіс. Ақаулықтар (ақаулар) туындаған жағдайда, олар мүмкіндігінше тезірек түзетілуі тиіс.
- Тапсырыс беруші жұмысты орындау үшін белгілеген ғимаратқа, үй-жайға және аумаққа кіру режимін қатаң сақтау.
- Жұмысты орындау кезінде еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, өрт қауіпсіздігі, қауіпсіздік ережелері, санитарлық бақылау бойынша белгіленген нормативтік талаптарды, сондай-ақ орындалатын жұмысқа қолданылатын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының барлық басқа талаптарын сақтау.
- Бұл жұмысты орындаудың соңғы мерзімі - келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн.
- Орындалған жұмысқа кепілдік мерзімі кемінде бір (1) жыл.

Әкімшілік және экономикалық 
мәселелер жөніндегі 
директордың орынбасары                                            Ж.Ж. Ахметжанов
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