ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на выполнение ремонтных работ

| Наименование объекта | Ремонт помещения №107 УТЦ (филиал, г. Алматы) СК-ЦСК МО РК |
| --- | --- |
| Место выполнения работ | г. Алматы, помещение №107 УТЦ (филиал СК-ЦСК МО РК) |
| Основание для составления | Дефектная ведомость из файла «Смета-2.xlsx» |
| Срок выполнения | Согласно условиям договора о государственных закупках |

1. Общие требования

Работы должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением требований действующих нормативных документов Республики Казахстан, правил охраны труда, пожарной безопасности и санитарных норм.

Исполнитель обязан обеспечить качество используемых материалов, соответствие материалов заявленным характеристикам, уборку строительного мусора и передачу результата работ Заказчику.

Количество и виды работ определяются настоящей технической спецификацией и дефектной ведомостью. Все размеры и объемы указаны согласно исходным данным.

2. Перечень работ

| № | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Выполнить в соответствии с технологией производства работ, требованиями безопасности и качеством, предусмотренным нормативными документами и условиями договора. |
| Раздел 1: Пол |  |  |  |  |
| 1 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м² | 68 | Выполнить в соответствии с технологией производства работ, требованиями безопасности и качеством, предусмотренным нормативными документами и условиями договора. |
| 2 | Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм | м² покрытия | 68 | Выполнить в соответствии с технологией производства работ, требованиями безопасности и качеством, предусмотренным нормативными документами и условиями договора. |
| 3 | Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей | м² покрытия | 68 | Выполнить в соответствии с технологией производства работ, требованиями безопасности и качеством, предусмотренным нормативными документами и условиями договора. |
| 4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м плинтусов | 42 | Выполнить в соответствии с технологией производства работ, требованиями безопасности и качеством, предусмотренным нормативными документами и условиями договора. |
| Раздел 2: Стены |  |  |  |  |
| 5 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м² облицовки | 74.7785 | Выполнить в соответствии с технологией производства работ, требованиями безопасности и качеством, предусмотренным нормативными документами и условиями договора. |
| 6 | Разборка обшивки деревянной чистой щитовой или дощатой | м² | 24 | Выполнить в соответствии с технологией производства работ, требованиями безопасности и качеством, предусмотренным нормативными документами и условиями договора. |
| 7 | Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм | м² оштукатуриваемой поверхности | 74.776 | Выполнить в соответствии с технологией производства работ, требованиями безопасности и качеством, предусмотренным нормативными документами и условиями договора. |
| 8 | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м² поверхности облицовки | 74.776 | Выполнить в соответствии с технологией производства работ, требованиями безопасности и качеством, предусмотренным нормативными документами и условиями договора. |
| 9 | Облицовка стены глухой вагонкой | м² стен | 24 | Выполнить в соответствии с технологией производства работ, требованиями безопасности и качеством, предусмотренным нормативными документами и условиями договора. |
| Раздел 3: Потолок |  |  |  |  |
| 10 | Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза | м² отделываемой поверхности | 68 | Выполнить в соответствии с технологией производства работ, требованиями безопасности и качеством, предусмотренным нормативными документами и условиями договора. |
| 11 | Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка | м² окрашиваемой поверхности | 68 | Выполнить в соответствии с технологией производства работ, требованиями безопасности и качеством, предусмотренным нормативными документами и условиями договора. |
| Раздел 4: Санузел |  |  |  |  |
| 12 | Смеситель с душевой сеткой. Смена | шт. | 4 | Выполнить в соответствии с технологией производства работ, требованиями безопасности и качеством, предусмотренным нормативными документами и условиями договора. |

3. Требования к результату работ

Поверхности пола, стен и потолка должны быть подготовлены и выполнены без видимых дефектов, отслоений, трещин и неровностей, препятствующих нормальной эксплуатации помещения.

Керамическая плитка и плинтусы должны быть уложены ровно, с равномерными швами и качественной затиркой.

Сантехническое оборудование после замены должно быть установлено надежно, без протечек, с проверкой работоспособности.

По завершении работ Исполнитель обязан убрать рабочую зону, вывезти строительный мусор и передать Заказчику выполненные работы по акту.

4. Приемка выполненных работ

Приемка осуществляется Заказчиком после завершения всех предусмотренных работ, проверки качества, объемов и соответствия технической спецификации. Выявленные недостатки подлежат устранению Исполнителем за свой счет в сроки, установленные договором.

| Заказчик | ____________________________ |
| --- | --- |
| Исполнитель | ____________________________ |
| Дата | «___» __________ 20___ г. |