Техническая спецификация


Заказчик: ГКП на ПХВ "Балхашская центральная районная больница".
Вид услуги: Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации.
Место оказание услуги: 
1. Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, ул.Ахметова, №14.
2. Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, ул.Рыскулова, №85.
3. Алматинская область, Балхашский район, с.Бакбакты, ул.Дуйсенбайулы, №2.
Техническое обслуживание  включает в себя:  
 В целях предоставления качественных услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации Поставщик при оказании услуг должен обеспечить: 

-    проведение работ ремонта, технического обслуживания  пожарной сигнализации;
- иметь в наличии необходимые инструменты для производства замера работоспособности систем;

- при осуществлении обслуживания системы пожарной сигнализации необходимо выполнить мероприятия, связанные с обслуживанием всего комплекса установленного противопожарного оборудования;  

-  внешний осмотр составных частей системы (пожарной панели, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и.т.д.;

- оперативное принятие мер по устранению выявленных при обходе неисправностей в работе системы пожарной сигнализации;
-   профилактические работы;
- выезд на объект для устранения неисправностей по вызову «Заказчика» за счет Поставщика, в течении 1 дня с момента принятия заявки;
- при необходимости подключать новое оборудование.
         Все услуги выполняются Поставщиком, из его материалов, его силами и средствами.
         Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации должны быть оказаны в соответствии:
1. Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года №188-V ЗРК - «О гражданской защите».
2. Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года №55 - «Правила пожарной безопасности Республики Казахстан».
Поставщик должен ежемесячно проверять состояние оборудование и их исправность. Если Поставщик по какой-либо причине не прибыл на место и не смог произвести работы, он обязан письменно уведомить Заказчика.  

Срок оказания услуг: С момента заключения договора до 31.12.2026 года.
Техникалық ерекшелік
Тапсырыс беруші: ШЖҚ "Балқаш аудандық орталық ауруханасы" МКК. 

Қызмет түрі: Өрт сигнализациясына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер.
Қызмет көрсету орны: 

1. Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бақанас ауылы, Ахметов көшесі, №14.

2. Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бақанас ауылы, Рысқұлов көшесі, №85.

3. Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бақбақты ауылы, Дүйсенбайұлы көшесі, №2.

Техникалық қызмет көрсету қамтиды:  

     Өрт сигнализациясына техникалық қызмет көрсету бойынша сапалы қызметтер көрсету мақсатында Өнім беруші қызметтер көрсету кезінде мыналарды қамтамасыз етуге тиіс:
-  өрт сигнализациясына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу 
- жүйелердің жұмыс қабілеттілігін өлшеуді жүргізу үшін қажетті құрал-саймандардың болуы;

-  өрт дабылы жүйесіне қызмет көрсету шараларын жүзеге асыру кезінде орнатылған өртке қарсы жабдықтардың барлық кешеніне қызмет көрсетумен байланысты іс-шараларды орындау қажет;  

- жүйенің құрамдас бөліктерін (өрт панелін, хабарлағыштарды, хабарлағыштарды, сигнал беру шлейфін) механикалық зақымданулардың, коррозияның, балшықтың, бекіткіштердің беріктігінің және т.б. болмауын сыртқы тексеру;

- өрт дабылы жүйесінің жұмысындағы ақауларды жою бойынша жедел шаралар қабылдау;

- профилактикалық жұмыстар;

- "Тапсырыс берушінің" шақыруы бойынша ақауларды жою үшін объектіге Өнім берушінің есебінен шығу, өтінім қабылданған сәттен бастап 1 күн ішінде.

- қажет болған жағдайда жаңа жабдықтарды қосу.

   Барлық қызметтерді Өнім берушімен, оның материалдарынан, оның күшімен және қаражатымен орындайды.
    Өрт дабылы жүйесіне қызмет көрсету бойынша қызметтер келесі нормативтік актілерге сәйкес көрсетілуі тиіс:
1. «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі         №88-V ҚРЗ Заңы.
2. «Қазақстан Республикасының Өрт қауіпсіздігі қағидалары» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығы.

    Өнім беруші ай сайын жабдықтың жағдайын тексеріп отыруы керек. Егер Өнім беруші қандай да бір себеппен келмесе және жұмысты жүргізе алмаса, ол Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуге міндетті. 
Қызмет көрсету мерзімі: Шарт жасалған сәттен бастап 31.12.2026 жылға дейін.
