Техническая спецификация

По Ремонту  медицинского лабораторного оборудования:

Гематологического анализатора ВС 3600, Производства:  Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай, с заменой запасных частей:

- Волюметрической трубки в количестве 1 шт

- 2х ходовой клапан в количестве 1 шт

- блока питания в количестве 1 шт

Выполнить наладку и калибровку анализатора, обеспечив корректное функционирование оборудования.

Все расходные материалы, связанные с проведением ремонта  должны быть оригинальными и новыми, предоставляются за счёт Поставщика.

Адрес поставки: КГП на ПХВ "Жарминская районная больница" УЗ Области Абай

РК, ВКО, с.Калбатау, ул Мустанбаева ,108

Срок поставки: 15 календарных дней

Исполнитель обязуется выполнить работы , согласно Приказа МЗ РК от 15.12.2020 года № ҚР ДСМ-273/2020 «Об утверждении правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в РК», с предоставлением подтверждающих документов  в соответствии с требованиями технической документации, мероприятий и операций по поддержанию и работоспособности лабораторного оборудования и при ее использовании по назначению,   с обязательной отметкой в журналах по техническому обслуживанию, с подписанием Заказчиком и Исполнителем актов оказанных услуг.

Техникалық сипаттама

Медициналық зертханалық жабдықтарды жөндеу бойынша:

Әк 3600 гематологиялық анализаторы, өндірілген: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Қытай, қосалқы бөлшектерді ауыстырумен:

- 1 дана мөлшерінде толюметриялық түтік

- 1 дана мөлшерінде 2х жүріс клапаны

- 1 дана мөлшерінде қоректендіру блогы

Жабдықтың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ете отырып, анализаторды баптау және калибрлеу.

Жөндеуге байланысты барлық шығын материалдары түпнұсқа және жаңа болуы керек, жеткізушінің есебінен беріледі.

Жеткізу мекенжайы: Абай ДСБ "Жарма аудандық ауруханасы" ШЖҚ КМК

ҚР, Абай Облысы, Қалбатау ауылы, Мұстанбаев көшесі, 108

Жеткізу мерзімі: 15 күнтізбелік күн

Орындаушы "ҚР медициналық бұйымдарға сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" ҚР ДСМ-273/2020 № ҚР ДСМ 15.12.2020 бұйрығына сәйкес техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес растайтын құжаттарды , зертханалық жабдықты ұстау және оның жұмыс қабілеттілігі жөніндегі іс-шаралар мен операцияларды ұсына отырып және оны мақсаты бойынша пайдалану кезінде міндетті белгімен жұмыстарды орындауға міндеттенеді техникалық қызмет көрсету журналдарында Тапсырыс берушінің және Орындаушының көрсетілген қызметтер актілеріне қол қоюымен.