			Техническая спецификация
По Ремонту  медицинского лабораторного оборудования:
Гематологического анализатора ВС 3600, Производства:  Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай, с заменой запасных частей:
 - Волюметрической трубки в количестве 1 шт
 - 2х ходовой клапан в количестве 1 шт
- блока питания в количестве 1 шт
Выполнить наладку и калибровку анализатора, обеспечив корректное функционирование оборудования.
Все расходные материалы, связанные с проведением ремонта  должны быть оригинальными и новыми, предоставляются за счёт Поставщика.
Адрес поставки: КГП на ПХВ "Жарминская районная больница" УЗ Области Абай
РК, ВКО, с.Калбатау, ул Мустанбаева ,108
Срок поставки: 15 календарных дней 
Исполнитель обязуется выполнить работы , согласно Приказа МЗ РК от 15.12.2020 года № ҚР ДСМ-273/2020 «Об утверждении правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в РК», с предоставлением подтверждающих документов  в соответствии с требованиями технической документации, мероприятий и операций по поддержанию и работоспособности лабораторного оборудования и при ее использовании по назначению,   с обязательной отметкой в журналах по техническому обслуживанию, с подписанием Заказчиком и Исполнителем актов оказанных услуг.






Техникалық сипаттама
Медициналық зертханалық жабдықтарды жөндеу бойынша:
Әк 3600 гематологиялық анализаторы, өндірілген: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Қытай, қосалқы бөлшектерді ауыстырумен:
 - 1 дана мөлшерінде толюметриялық түтік
 - 1 дана мөлшерінде 2х жүріс клапаны
- 1 дана мөлшерінде қоректендіру блогы
Жабдықтың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ете отырып, анализаторды баптау және калибрлеу.
Жөндеуге байланысты барлық шығын материалдары түпнұсқа және жаңа болуы керек, жеткізушінің есебінен беріледі.
Жеткізу мекенжайы: Абай ДСБ "Жарма аудандық ауруханасы" ШЖҚ КМК
ҚР, Абай Облысы, Қалбатау ауылы, Мұстанбаев көшесі, 108
Жеткізу мерзімі: 15 күнтізбелік күн
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