Техническая спецификация

Прокладка водопровода и канализации в здании Минского медицинского пункта КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

| Установка бака круглого и прямоугольного, вместимость 0,1 м³ | бак | 1 |
| --- | --- | --- |
| Бочка ПВХ 50 л | шт | 1 |
| Монтаж оборудования без монтажа проводов, прибор штепсельный | шт. | 1 |
| Терморегулятор с датчиком модели ТР 111 | шт. | 1 |
| Элемент электрический нагревательный 1,5 кВт | шт | 1 |
| Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для газа, Т до +60°С, РN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 2 |
| Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 4 |
| Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм | м | 6 |
| Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм | м | 6,18 |
| Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2 | м | 6 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 6,18 |
| Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм | шт. | 1 |
| Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 1 |
| Розетка силовая открытой установки Inspiria, одноместная, с заземляющими контактами, без защитных шторок, 250 В, 16 А, IP20 | шт. | 1 |
| Монтаж заземления оборудования местного | шт. | 1 |
| Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм | м трубопровода | 4 |
| Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм | м | 3,992 |
| Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 2 |
| Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 1 |
| Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя | комплект | 1 |
| Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм | шт. | 1 |
| Пьедестал для умывальника | шт. | 1 |
| Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 1 |
| Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 16х1/2" | шт. | 2 |
| Кран PP-R шаровый из нержавеющей стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т от -40°С до +300°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 2 |
| Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 2 |
| Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм | м трубопровода | 5 |
| Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм | м | 4,99 |
| Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 1 |
| Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2 | м³ грунта | 12,75 |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м³ | 0,6 |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м³ | 0,6 |
| Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м³ | 0,6 |
| Баки круглые и прямоугольные вместимостью до 0,2 м³ | шт. | 1 |
| Устройство ввода трубы в колодец | канал | 1 |
| Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2 | м³ грунта | 12,2 |
| Вывоз лишнего грунта и мусора |  |  |
| Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 0,5 |
| Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 2,5 |

Техникалық ерекшелік

Ғимаратта су құбыры мен кәрізді төсеу Минск қаласының Қостанай облысы әкімдігінің Денсаулық сақтау басқармасының "Федоров аудандық ауруханасы" КМК медициналық пункті

| Сыйымдылығы 0,1 м3 дөңгелек және тікбұрышты резервуарды орнату | бак | 1 |
| --- | --- | --- |
| ПВХ бөшкесі 50 л | дана | 1 |
| Жабдықты сымдарды монтаждаусыз монтаждау, штепсельдік аспап | дана | 1 |
| Модель датчигі бар термостат ТР 111 | дана | 1 |
| Электрлік қыздырғыш элемент 1,5 кВТ | дана | 1 |
| Кран шарлы жез, муфталы (В-В), тұтқа-көбелек, газға арналған, Т +60 дейін°С, РН 40 МЕМСТ 21345-2005 ДН 15 | дана | 2 |
| Су бөлетін арматураға икемді жеткізгіштер | м | 4 |
| Қорапты төсеу (кәбіл-арна) полимерлік, периметрі 60 мм-ге дейін | м | 6 |
| ПВХ-дан жасалған кабельдік арна, өлшемдері 16 мм х 16 мм | м | 6,18 |
| Төселген қораптағы төсем (кабель-арнада) сымдар, қимасы 6 мм-ге дейін2 | м | 6 |
| Жануды таратпайтын қуат кабелі, өзектер саны 3, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркалар ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 6,18 |
| Қорап тармақталушы диаметрі 70 мм, тереңдігі 30 мм КМ41005 типті қатты қабырғалар үшін | дана | 1 |
| Бір кілтті немесе екі кілтті ажыратқышты, штепсельдік розетканы орнату жылытылмаған сымдары ашық типті | дана | 1 |
| Ашық қондырғының қуатты розеткасы Inspiria, бір орындық, жерге тұйықтау түйіспелері бар, қорғаныш перделері жоқ, 250 Жылы, 16 А, ІР20 | дана | 1 |
| Жергілікті жабдықтың жерге тұйықталуын монтаждау | дана | 1 |
| Диаметрі 50 мм полимерлі ұңғымалы құбырдан кәріз құбырын төсеу | м құбыр желісінің | 4 |
| Өлшемдері 50х3,2 мм ішкі канализация жүйелеріне арналған ПВХ поливинилхлоридті құбыр | м | 3,992 |
| Диаметрі 50 мм полипропиленді PP-R дара тіреуіш (клипса) | дана | 4 |
| Диаметрі 50 мм қысымды кәріз құбырлары үшін ПВХ поливинилхлоридінен 90° бұру, тығыздағыш жолағы бар | дана | 2 |
| Өлшемдері 50х50х50 мм қысымды кәріз құбырларына арналған ПВХ поливинилхлоридінен жасалған 90° тройник, тығыздағыш жолағы бар | дана | 1 |
| Араластырғышты орнату және қосу арқылы суық және ыстық су құбыры бар қондырғысы бар жеке қол жуғышты орнату | жинақ | 1 |
| Тұғыры жоқ қолжуғыш жартылай шеңберлі, сопақша, тікбұрышты, арқасы бар немесе арқасы жоқ трапеция тәрізді, өлшемдері L 600 мм, B 450 мм | дана | 1 |
| Қол жуғышқа арналған тұғыр | дана | 1 |
| Қол жуғышқа арналған араластырғыш бір қолды/екі тұтқалы қисық сызықпен құйындымен термелік/қабырғаға орнатылатын, аэраторы бар құйма | дана | 1 |
| Өлшемдері 16х1/2" сыртқы бұрандамен біріктірілген PP-R полипропиленді муфта | дана | 2 |
| Кран PP-R шарлы тот баспайтын болаттан жасалған муфталы (В-В), толық ұңғылы, су, бу және мұнай өнімдері үшін, Т-дан -40°С +300°С дейін, PN 16 МЕМСТ 21345-2005 DN 15 | дана | 2 |
| Су бөлетін арматураға икемді жеткізгіштер | м | 2 |
| Диаметрі 100 мм полимерлі ұңғымалы құбырдан кәріз құбырын төсеу | м құбыр желісінің | 5 |
| Өлшемдері 110х3,2 мм ішкі канализация жүйелеріне арналған ПВХ поливинилхлоридті құбыр | м | 4,99 |
| Диаметрі 110 мм 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 құйылған полиэтиленді бұрма | дана | 1 |
| Экскаватормен "Экскаватормен" үйіндідегі траншеядағы топырақты өңдеу, шөміштің сыйымдылығы 0,5 м3, топырақ тобы 2 | м3 топырақ | 12,75 |
| Құмнан жасалған негіздердің төсейтін және тегістейтін қабаттарының құрылғысы | м³ | 0,6 |
| Қиыршықтастан жасалған негіздердің төсейтін және тегістейтін қабаттарының құрылғысы | м³ | 0,6 |
| Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз жыныстардан жасалған қиыршық тас M800 СТ ҚР 1284-2004 фракциясы 40-80 (70) мм | м³ | 0,6 |
| Сыйымдылығы 0,2 м3 дейінгі дөңгелек және тікбұрышты бактар | дана | 1 |
| Құбырды құдыққа енгізу құрылғысы | арна | 1 |
| Траншеяларды, қуыстарды, қазаншұңқырларды және шұңқырларды толтыру, топырақ тобы 2 | м3 топырақ | 12,2 |
| Артық топырақ пен қоқысты шығару |  |  |
| Құрылыс қоқысы (механикаландырылған). Тиеу | т | 0,5 |
| Елді мекендерде құрылыс жүктерін самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 5 тоннадан 10 тоннаға дейін. Тасымалдау қашықтығы 5 км | т·км | 2,5 |