Приложение №2

Техническая спецификация
На услугу по поверке диэлектрических перчаток 
Проведение испытаний защитных средств в соответствии с нормами и сроками эксплуатационных электрических испытаний средств защиты, к Нормативам годовой потребности в средствах защиты при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля Республики Казахстан №124-П от 24 декабря 2012года).
Услуга включает в себя электрические испытания, следующих индивидуальных защитных средств (в том числе электрозащитных):
1. Перчатки диэлектрические-1пара
По итогом оказания услуги: выдается протокол испытаний по установленной форме (свидетельство об аккредитации электролаборатории, на которой проводились испытания приложить при наличии).











№2 қосымша

Техникалық сипаттама
Диэлектрлік қолғаптарды тексеру жөніндегі қызметке
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік энергетикалық қадағалау және бақылау комитеті Төрағасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы №124-П бұйрығымен бекітілген Электр қондырғыларын пайдалану кезінде қорғау құралдарына жылдық қажеттілік нормативтеріне қорғау құралдарын пайдалану Электр сынақтарының нормалары мен мерзімдеріне сәйкес қорғау құралдарына сынақтар жүргізу).
Қызмет мынадай жеке қорғаныс құралдарын (оның ішінде электрден қорғау құралдарын)электрлік сынауды қамтиды:
1. диэлектрлік қолғап-1 жұп
Қызмет көрсету қорытындысы бойынша: белгіленген нысан бойынша сынақтар ХАТТАМАСЫ беріледі (сынақтар жүргізілген электр зертханасын аккредиттеу туралы куәлік болған жағдайда қоса беріледі).
