## Техникалық сипаттама

- Жұмыстардың (қызметтердің) атауы

## Жарма ауданының ҚІЖБ ғимараттың жылу жүйесін жөндеу. Орындаушы 1-ші және 2-ші қабаттардағы жылу жүйесіне арналған барлық компоненттерді қамтиды.

## Жұмыстардың мақсаты

## Жұмыстың мақсаты- ғимараттың жылу жүйесінің дұрыс жұмыс істеуін және үй-жайларда жылуды біркелкі бөдуді қамтамасыз ету.

- Жұмысты (қызметті) орындауға қойылатын талаптар

- Материалдар мен құрамдас бөліктер жаңа және пайдалынбаған көрінетін ақауларсыз немесе зақымдарсыз болуы керек.

- құбырлар тығыз байланыстармен және құрылыс конструкцияларына сенімді бекітумен орнатылуы керек.

- Дәнекерлеу, монтаждау және бекіту жұмыстары қауіпсіздік талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс нормаларына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

- Орнатқаннан кейін жүйені ағып кетуге тексеру, анықталған ақауларды жою және жұмысқа қабілеттілікті тексеру қажет.

- Жұмыс нәтижелерін және қажетті құжаттарды тапсырыс берушіге кейін тапсыра отырып, жұмыс жоғары деңгейде аяқталуы тиіс.

- Жұмыс нәтижелеріне қойылатын талаптар

## Жұмыстың нәтижесі орнатылған жылу жүйесі.

- Кепілдік міндеттемелері

## Мердігер шарт талаптарына, Қазақстан республикасы  заңнамасының талаптарына және белгіленген кепілдік міндеттемеріне сәйкес орындалған жұмыстардың  және жеткізілетін материалдардың сапасын қамтамасыз етеді. Бөлшектер мен материалдарға кепілдік 12 ай.

## Техническая спецификация

## 1. Наименование и назначение работ

Выполнение работ по монтажу системы отопления здания Отдела по делам обороны  Жарминского района. В работу входит все комплектующие материалы для соединения системы отопления 1 и 2 этажа (стальные труб, запорно-регулирующей арматуры, соединительных элементов согласно техническим требованиям.

Цель работ — обеспечение надлежащего функционирования системы отопления здания и равномерного распределения тепла в помещениях.

## 2. Требования к выполнению работ

- Материалы и комплектующие должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, без видимых дефектов и повреждений.

- Трубопроводы должны быть смонтированы с обеспечением герметичности соединений и надёжным креплением к строительным конструкциям.

- Сварочные, монтажные и крепёжные работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности и действующих строительных норм Республики Казахстан.

- После завершения монтажа необходимо провести испытание системы на герметичность, устранить выявленные дефекты и выполнить проверку работоспособности.

- Работы должны быть выполнены качественно, с последующей передачей заказчику результата работ и необходимых документов.

## 3. Требования к результату работ

Результатом выполнения работ является смонтированная система отопления.

## 4. Гарантийные обязательства

Подрядчик обеспечивает качество выполненных работ и поставленных материалов в соответствии с условиями договора, требованиями законодательства Республики Казахстан и установленными гарантийными обязательствами. Гарантия на комплектующие материалы и на выполненные работы 12  месяцев.