Техническая спецификация

на проведение работ по контролю эксплуатационных параметров (качества работы) диагностических рентгеновских аппаратов и контроль эффективности средств индивидуальной радиационной защиты.

При обследовании контролируются следующие характеристики диагностического рентгеновского аппарата в количестве 3 штук:

Сименс 2003 года выпуска. Имеется томографическая приставка

12ф7 2007 года выпуска. Стационарный флюоро аппарат

Медоника RFM-525 HF 2016 г. Корея

Perlove PLD 7300 D 2024г №023182 Серия 65А24009 Китай

Рентген аппарат Арман передвижной 2006 г. АО Актюбрентген

Для рентгенографических/палатных аппаратов

    - анодное напряжение;

    - время экспозиции;

    - слой половинного ослабления, соответствующий необходимой

толщине общего фильтра;

    - Керму в воздухе;

    - радиационный выход;

    - характеристики, связанные с изображением (снимком);

    - систему автоматического управления экспозицией (АУЭ);

    - размер фокусного пятна

Для флюорографических аппаратов

- анодное напряжение;

- время экспозиции;

- керму в воздухе;

Результатом работы является оформленный протокол на каждый рентгеновский аппарат с заключением.

Техникалық спецификация

диагностикалық рентген аппараттарының пайдалану параметрлерін (жұмыс сапасын) бақылау бойынша жұмыстарды жүргізуге және жеке радиациялық қорғау құралдарының тиімділігін бақылауға.

Тексеру кезінде 3 дана диагностикалық рентген аппаратының келесі сипаттамалары бақыланады:

Siemens 2003 шығарылымы. Томографиялық қондырғы бар

12ф7 2007 года выпуска. Стационарный флюороаппарат

Медоника RFM-525 HF 2016 г. Корея

Perlove PLD 7300 D 2024г №023182 Серия 65А24009 Китай

Рентген аппарат Арман передвижной 2006 г. АО Актюбрентген

Рентгенографиялық/палаталық аппаратардың:

- анодтағы кернеу

- сәулелену ұзақтығы

- сәулені жартылай әлсірету қалыңдығы

- ауадағы Керма

- сәуле таралу шығуы

- рентгенге түсірілген суретпен байланысты сипаттамалар

- автоматикалық сәулелену басқару жүйесі

- фокустың дақ мөлшерін өлшеу

Флюорографиялық апппаратардың:

- анодтағы кернеу

- сәуле ұзақтығы

- ауадағы Керма

Қызмет көрсету нәтижесі болып қорытындысы бар хаттама табылады .