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Сыртқы жарықтандыруды орнату жұмыстарына
1. Жалпы ережелер
1.1. Тапсырыс беруші: «Павлодар облысының білім беру басқармасы, Ақсу қаласының №7 орта мектебі» КММ.
1.2. Жұмыстың мақсаты: мектеп аумағын тиісті деңгейде жарықтандыруды қамтамасыз ету, энергия тиімділігін және қараңғы уақытта қауіпсіздікті арттыру.
1.3. Жұмыстарды орындау орны: Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Құрылысшылар көшесі, 14, №7 орта мектептің аумағы.
2. Жұмыстардың сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын негізгі талаптар
2.1. Жұмыстар Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік талаптарға, электр қондырғыларын орнату қағидаларына, электр қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау талаптарына, сондай-ақ осы техникалық ерекшелікке қоса берілетін ақау актісіне сәйкес орындалуға тиіс.
2.2. Пайдаланылатын материалдар мен жабдықтар жаңа, бұрын қолданылмаған, қолданыстағы сапа және қауіпсіздік талаптарына сай болуы және қажет болған жағдайда сәйкестікті растайтын құжаттармен қамтамасыз етілуі тиіс. Жұмыстарды орындауға қажетті барлық жабдықты, кабельдерді, бекіткіштерді, шығыс материалдарын, құрал-саймандарды мердігер өз есебінен жеткізеді. Олардың құны шарт бағасына енгізіледі.
2.3. Мердігер білім беру ұйымының аумағында жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге, өрт қауіпсіздігі талаптарын және еңбекті қорғау қағидаларын сақтауға жауапты болады.
2.4. Монтаж аяқталғаннан кейін мердігер іске қосу-баптау және тексеру жұмыстарын жүргізуге, жарықтандыру жүйесінің жұмыс қабілетін тапсырыс берушіге көрсетуге және жұмыс нәтижесінде пайда болған қоқысты аумақтан шығаруға міндетті.
3. Орындау мерзімі және кепілдік міндеттемелер
3.1. Жұмыстарды орындау мерзімі – шарт екі тарап қол қойған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн. Осы мерзімге материалдарды жеткізу, монтаждау, іске қосу-баптау, сынақтан өткізу және аумақты тазалау кіреді.
3.2. Мердігер орындалған монтаж жұмыстары мен орнатылған жабдыққа орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай кепілдік береді. Кепілдік мерзімінде анықталған мердігердің жұмысына немесе жеткізген жабдығына байланысты ақаулар мердігердің күшімен және қаражаты есебінен жойылады.
3.3. Әлеуетті өнім беруші өтінім бергенге дейін жұмыс көлемі мен кабель төсеу ерекшеліктерін нақтылау үшін тапсырыс берушімен алдын ала келісіп, объектіні (Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Құрылысшылар көшесі, 14) ерікті түрде қарап шыға алады. Объектіні қарау өтінім берудің міндетті шарты болып табылмайды.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на проведение работ по установке уличного освещения
1. Общие положения
1.1. Наименование заказчика: КГУ «Средняя школа №7 г. Аксу» управления образования Павлодарской области.
1.2. Цель выполнения работ: обеспечение надлежащего уровня освещенности пришкольной территории, повышение энергоэффективности и безопасности в темное время суток.
1.3. Место выполнения работ: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Аксу, ул. Строителей, 14, территория средней школы №7.
2. Основные требования к качеству и безопасности работ
2.1. Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными требованиями Республики Казахстан, Правилами устройства электроустановок, требованиями электробезопасности и охраны труда, а также дефектным актом, прилагаемым к настоящей технической спецификации.
2.2. Используемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, соответствовать действующим требованиям качества и безопасности и при необходимости иметь документы, подтверждающие соответствие. Все оборудование, кабели, крепежные изделия, расходные материалы и инструменты, необходимые для выполнения работ, предоставляются подрядчиком за собственный счет. Их стоимость включается в цену договора.
2.3. Подрядчик несет ответственность за безопасное проведение работ, соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда на территории образовательного учреждения.
2.4. По окончании монтажа подрядчик обязан выполнить пусконаладочные и проверочные работы, продемонстрировать заказчику работоспособность системы освещения и вывезти образовавшийся в ходе работ мусор с территории.
3. Сроки выполнения и гарантийные обязательства
3.1. Срок выполнения работ составляет 15 (пятнадцать) календарных дней со дня подписания договора обеими сторонами. Указанный срок включает доставку материалов, монтаж, пусконаладочные работы, испытания и уборку территории.
3.2. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные монтажные работы и установленное оборудование сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта выполненных работ. Дефекты, связанные с работами подрядчика или поставленным им оборудованием и выявленные в гарантийный период, устраняются силами и за счет средств подрядчика.
3.3. Потенциальный поставщик вправе до подачи заявки по предварительному согласованию с заказчиком добровольно осмотреть объект по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Строителей, 14, для уточнения объемов и особенностей прокладки кабеля. Осмотр объекта не является обязательным условием подачи заявки.
