2 қосымша

Техникалықерекшелігі

Тексеру-бұл медициналық техника мен өлшеу құралдарының жұмысқа қабілеттілігін растауға бағытталған іс-шаралар кешені. Метрологиялық зерттеп-қараудың мақсаты аспаптардың жұмысқа білеттілігін және олардың метрологиялық стандарттарға сәйкестігін верификациялаудан тұрады. Медициналық жабдықтар мен өлшеу құралдарын тексеру берілген тізім және кесте бойынша Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Ғабит Мүсірепов көшесі №75 мекенжайда өткізіледі.

Өлшем құралдарын салыстырып тексеруді өлшем құралдарын салыстырып тексеру әдісіне сәйкес аккредиттелген заңды тұлғалардың аттестатталған салыстырып тексерушілері (өнім берушіде аккредиттеу туралы куәлігі болуы керек) жүзеге асырады.

Өлшеу құралдарын тексеру тапсырыс берушінің орналасқан жерінде жылжымалы салыстырып тексеру зертханаларында жүргізіледі.

Өлшем құралдарын бастапқы, мерзімді және кезектен тыс салыстырып тексеру нәтижелерін тіркеу өлшем құралдарының типін бекіту және метрологиялық аттестаттау бойынша сынақ процедурасын өткізу кезінде ҚР ММ тізілімінде тіркелген өлшем құралдарын салыстырып тексеру әдістеріне сәйкес жүзеге асырылады.

Өлшем құралдарын салыстырып тексерудің оң нәтижелері нысан бойынша өлшем құралдарын салыстырып тексеру актісін беру арқылы куәландырылады.

Өлшем құралдарын салыстырып тексеру сертификатының қолданылу мерзімі өлшем құралдарын салыстырып тексеру кезеңділігі ескеріле отырып көрсетіледі.

Приложение 2

Техническая спецификация

Поверка-это комплекс мероприятий, направленный на подтверждение работоспособности медицинской техники и измерительных средств. Назначение метрологического обследования заключается в верификации работоспособности приборов и их соответствия метрологическим стандартам. Поверка медицинского оборудования и средств измерения проводится согласно списку и  предоставленному графику, с учетом выездов на объект по адресам: Кызылординская область, город Кызылорда, улица Габита Мусирепова №75

Поверка средств измерений осуществляется аттестованными поверителями аккредитованных юридических лиц (поставщик должен иметь аттестат аккредитации) в соответствии с методикой поверки средств измерений.

Поверка средств измерений проводится в передвижных поверочных лабораториях, по месту нахождения заказчика.

Оформление результатов первичной, периодической и внеочередной поверок средств измерений осуществляется в соответствии с методиками поверки средств измерений, зарегистрированными в реестре ГСИ РК при процедуре испытаний на утверждение типа и метрологической аттестации средств измерений.

Положительные результаты поверки средств измерений удостоверяются выдачей сертификата о поверке средств измерений по форме.

Срок действия сертификата о поверке средств измерений указывается с учетом периодичности поверки средства измерений.