[bookmark: _GoBack]Услуги по поверке приборов учета тепла. Поверка расходомера - 1 шт  монтаж, демонтаж, вспомогательные материалы для установки оборудование, настройка приборов учета тепла.  В случае не корректной работы средства измерения, выдать соответствующий документ (дефектный акт). Наличие лицензии на монтажные работы (с предоставлением заказчику). Опыт работы не менее 10 лет в данной сфере. Квалифицированный штат сотрудников.



