[bookmark: _GoBack]Техническая спецификация
Поставщик должен оказать следующую услугу:
Произвести поверку в соответствии с законом Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II «Об обеспечении единства измерений» с изменениями от 05.10.18 г. № 184-VI(введено в
действие с 11 апреля 2019 г.) и другими нормативными документами.Поверка осуществляется
поверителямигосударственной метрологической службы, юридических лиц, аккредитованных
согласно стандартаИСО/МЭК17025 Общие требования к компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий.
Требование поставщику:
1. Наличие у потенциального поставщика аттестата аккредитации ИСО/МЭК 17025 Общие
требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
2. Наличие у потенциального поставщика области аккредитации поверочной лаборатории.
Потенциальный поставщик должен:
- процедуру проведения поверки средств измерений осуществляет физическое лицо,
аттестованное на право проведения поверки средств измерений аккредитованного юридического лица или государственной метрологической службы;
- провести поверку согласно методики поверки, а именно: соблюдаться очередность этапов
ее проведения, внешний осмотр, опробование, определение метрологических характеристик, расчет погрешностей, оформление результатов;
- выдача сертификата о поверке с нанесением оттиска поверительного клейма либо гасителя,
сроки оказания услуг — 15 календарных дней с момента подачи заявки.

- Поверку необходимо произвести по месту расположения 

  -Место оказания услуги: по адресу, Жамбылская область, Байзакский  район, село Жакаш, улица Ш.Айтымбетова №21

	Наименование
	Доп. описание

	Услуги по поверке средств измерений
	Холодильник-3шт
Термометр для холодильника -3шт
Кварц-1шт
Весы  поверка-1шт
Ростомер-1шт
Комнатный термометр-4 шт
Гигрометр – 6 шт
Танометр – 1 шт














Техникалық сипаттама
Жеткізуші келесі қызметті көрсетуі керек:
05.10.18 ж. № 184-VI өзгерістермен "өлшем бірлігін қамтамасыз етут уралы" ҚазақстанР еспубликасының 2000 жылғы 7 маусымдағы № 53-IIЗаңына сәйкес тексер жүргізілсін (енгізілді
2019 жылғы 11 сәуірденбастапқолданысқаенгізілді) жәнебасқа да нормативтікқұжаттар. Тексеру жүзег еасырылады
Мемлекеттік метрологиялық қызметтің, аккредиттелген заңды тұлғалардың салыстырып тексерушілері
ИСО / МЭК17025 стандартына сәйкес тестілеу және
Калибрлеу зертханалары.
Жеткізушіге қойылаты нталап:
1. Әлеуетті өнім берушіде ИСО/МЭК 17025 аккредиттеу аттестатының болуы жалпы
Сынақ және калибрле узертханаларының құзыреттілігіне қойылатын талаптар.
2. Аккредиттеу саласының әлеуетті өнім берушісінде тексеру зертханасының болуы.
Әлеуетті жеткізуші:
- өлшеу құралдарын тексеру рәсімін жекетұлға жүзегеа сырады,
Аккредиттелген заңды тұлғаның немесе мемлекеттік метрологиялық қызметтің өлшеу құралдарына тексеру жүргізу құқығына аттестатталған;
- тексеру әдістемесіне сәйкес тексеру жүргізу, атап айтқанда: кезеңдердің кезектілігін сақтау
оны жүргізу, сыртқы тексеру, сынау, метрологиялық сипаттамаларды анықтау, қателерді есептеу, нәтижелерді ресімдеу;
- тексеру таңбасының немесе сөндіргіштің бедерімен тексеру туралы сертификат беру,
Қызмет көрсету мерзімі-өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн.

- Тексеру орналасқан жері бойынша жүргізілуі керек

- Қызмет көрсету орны: Жамбыл облысы, Байзақауданы, Жақашауылы, Ш.Айтымбетов көшесі 21 мекенжайы бойынша

Атауы Қосымша сипаттама

Тоңазытқыш - 3 дана
Тоңазытқыш термометрі - 3 дана
Кварц - 1дана
Тексеру таразылары – 1 дана
Биіктікті өлшегіш - 1 дана
Бөлме термометрі - 4 дана
Гигрометр -6 дана
Танометр – 1 дана

