Техническая спецификация

Поставщик должен оказать следующую услугу:

Произвести поверку в соответствии с законом Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II «Об обеспечении единства измерений» с изменениями от 05.10.18 г. № 184-VI(введено в
действие с 11 апреля 2019 г.) и другими нормативными документами.Поверка осуществляется
поверителямигосударственной метрологической службы, юридических лиц, аккредитованных
согласно стандартаИСО/МЭК17025 Общие требования к компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий.

Требование поставщику:

- Наличие у потенциального поставщика аттестата аккредитации ИСО/МЭК 17025 Общие
требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

- Наличие у потенциального поставщика области аккредитации поверочной лаборатории.

Потенциальный поставщик должен:

- процедуру проведения поверки средств измерений осуществляет физическое лицо,
аттестованное на право проведения поверки средств измерений аккредитованного юридического лица или государственной метрологической службы;

- провести поверку согласно методики поверки, а именно: соблюдаться очередность этапов
ее проведения, внешний осмотр, опробование, определение метрологических характеристик, расчет погрешностей, оформление результатов;

- выдача сертификата о поверке с нанесением оттиска поверительного клейма либо гасителя,
сроки оказания услуг — 15 календарных дней с момента подачи заявки.

- Поверку необходимо произвести по месту расположения

-Место оказания услуги: по адресу, Жамбылская область, Байзакский  район, село Жакаш, улица Ш.Айтымбетова №21

| Наименование | Доп. описание |
| --- | --- |
| Услуги по поверке средств измерений | Холодильник-3шт Термометр для холодильника -3шт Кварц-1шт Весы поверка-1шт Ростомер-1шт Комнатный термометр-4 шт Гигрометр – 6 шт Танометр – 1 шт |

Техникалық сипаттама

Жеткізуші келесі қызметті көрсетуі керек:

05.10.18 ж. № 184-VI өзгерістермен "өлшем бірлігін қамтамасыз етут уралы" ҚазақстанР еспубликасының 2000 жылғы 7 маусымдағы № 53-IIЗаңына сәйкес тексер жүргізілсін (енгізілді

2019 жылғы 11 сәуірденбастапқолданысқаенгізілді) жәнебасқа да нормативтікқұжаттар. Тексеру жүзег еасырылады

Мемлекеттік метрологиялық қызметтің, аккредиттелген заңды тұлғалардың салыстырып тексерушілері

ИСО / МЭК17025 стандартына сәйкес тестілеу және

Калибрлеу зертханалары.

Жеткізушіге қойылаты нталап:

1. Әлеуетті өнім берушіде ИСО/МЭК 17025 аккредиттеу аттестатының болуы жалпы

Сынақ және калибрле узертханаларының құзыреттілігіне қойылатын талаптар.

2. Аккредиттеу саласының әлеуетті өнім берушісінде тексеру зертханасының болуы.

Әлеуетті жеткізуші:

- өлшеу құралдарын тексеру рәсімін жекетұлға жүзегеа сырады,

Аккредиттелген заңды тұлғаның немесе мемлекеттік метрологиялық қызметтің өлшеу құралдарына тексеру жүргізу құқығына аттестатталған;

- тексеру әдістемесіне сәйкес тексеру жүргізу, атап айтқанда: кезеңдердің кезектілігін сақтау

оны жүргізу, сыртқы тексеру, сынау, метрологиялық сипаттамаларды анықтау, қателерді есептеу, нәтижелерді ресімдеу;

- тексеру таңбасының немесе сөндіргіштің бедерімен тексеру туралы сертификат беру,

Қызмет көрсету мерзімі-өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн.

- Тексеру орналасқан жері бойынша жүргізілуі керек

- Қызмет көрсету орны: Жамбыл облысы, Байзақауданы, Жақашауылы, Ш.Айтымбетов көшесі 21 мекенжайы бойынша

Атауы Қосымша сипаттама

Тоңазытқыш - 3 дана

Тоңазытқыш термометрі - 3 дана

Кварц - 1дана

Тексеру таразылары – 1 дана

Биіктікті өлшегіш - 1 дана

Бөлме термометрі - 4 дана

Гигрометр -6 дана

Танометр – 1 дана