


[bookmark: _GoBack]                                                          Техникалық ерекшелік.

          «Атырау облысы Білім беру басқармасының Атырау қаласы білім бөлімінің «№9 «Әлия» бөбекжай-бақшасы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны қ. Атырау қ. Гагарина көшесі 124. мекен жайы бойынша аспаптар мен жабдықтарды тексеру
Өнім берушуге қойылатын талаптар:
1. Өнім беруші аспаптар мен жабдықтарды оларды орнату орнында Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында көрсетілген мекен жайы бойынша тексеруді жүзеге асырады. 
2. Өнім беруші әрбір аспапқа этикетканы және тексеру нәтижесін (сертификатты) ұсынады.
3. Барлық жұмыстар өнім берушінің техникасын, құралдары мен материалдарын пайдалана отырып жүзеге асырылады.
Тексеруге жататын аспаптар мен жабдықтардың тізбесі мен саны:
	#
	Атауы
	Саны

	1
	Жұмыс үстелдік электронды таразы 
	1

	2
	Электрондық таразы	
	1

	3
	Еден таразысы
	1

	4
	Ростомер
	1

	5
	Гигрометры ВИТ2
	2

	6
	Қан қысымын өлшейтін құрал
	1

	7
	Сынапты термометр	
	5

	8
	Медициналық сынапты термометр
	6


             - Көрсетілген қызметтердің нәтижелері бойынша Жеткізуші тексеру сертификаттарын, жапсырмаларды немесе пайдалануға жарамсыздығы  туралы құжат береді.
   
                                          
                                                     Техническая спецификация
            Поверка приборов и оборудования по адресу Коммунальноегосударственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9"Алия", город Атырау, ул Гагарина 124
 Требования к поставщику:
1) Поставщик осуществляет поверку приборов и оборудования на месте их установки по указанному адресу в рабочее время Заказчика. 
2) Поставщик предоставляет лейбл и результат поверки (сертификат) на каждый прибор.
3) Все работы осуществляются с использованием техники, инструментов и материалов Поставщика.
Перечень и количество приборов и оборудования, подлежащих поверке:
	#
	Наименование
	Кол-во

	1
	Весы настольные электронные 
	1

	2
	Весы электронные
	1

	3
	Весы напольнные
	1

	4
	Ростомер
	1

	5
	Гигрометры ВИТ2
	2

	6
	Прибор для измерения артериального давления
	1

	7
	Термометр ртутный
	5

	10
	Термометр медицинский ртутный
	6


           - По результатам оказания услуг Поставщиком выдаются сертификаты о поверке, лейблыили извещение о непригодности к применению.





