Техникалық ерекшелік.

«Атырау облысы Білім беру басқармасының Атырау қаласы білім бөлімінің «№9 «Әлия» бөбекжай-бақшасы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны қ. Атырау қ. Гагарина көшесі 124. мекен жайы бойынша аспаптар мен жабдықтарды тексеру

Өнім берушуге қойылатын талаптар:

- Өнім беруші аспаптар мен жабдықтарды оларды орнату орнында Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында көрсетілген мекен жайы бойынша тексеруді жүзеге асырады.

- Өнім беруші әрбір аспапқа этикетканы және тексеру нәтижесін (сертификатты) ұсынады.

- Барлық жұмыстар өнім берушінің техникасын, құралдары мен материалдарын пайдалана отырып жүзеге асырылады.

Тексеруге жататын аспаптар мен жабдықтардың тізбесі мен саны:

| # | Атауы | Саны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жұмыс үстелдік электронды таразы | 1 |
| 2 | Электрондық таразы | 1 |
| 3 | Еден таразысы | 1 |
| 4 | Ростомер | 1 |
| 5 | Гигрометры ВИТ2 | 2 |
| 6 | Қан қысымын өлшейтін құрал | 1 |
| 7 | Сынапты термометр | 5 |
| 8 | Медициналық сынапты термометр | 6 |

- Көрсетілген қызметтердің нәтижелері бойынша Жеткізуші тексеру сертификаттарын, жапсырмаларды немесе пайдалануға жарамсыздығы  туралы құжат береді.

Техническая спецификация

Поверка приборов и оборудования по адресу Коммунальноегосударственное казенное предприятие "Ясли-сад № 9"Алия", город Атырау, ул Гагарина 124

Требования к поставщику:

- Поставщик осуществляет поверку приборов и оборудования на месте их установки по указанному адресу в рабочее время Заказчика.

- Поставщик предоставляет лейбл и результат поверки (сертификат) на каждый прибор.

- Все работы осуществляются с использованием техники, инструментов и материалов Поставщика.

Перечень и количество приборов и оборудования, подлежащих поверке:

| # | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Весы настольные электронные | 1 |
| 2 | Весы электронные | 1 |
| 3 | Весы напольнные | 1 |
| 4 | Ростомер | 1 |
| 5 | Гигрометры ВИТ2 | 2 |
| 6 | Прибор для измерения артериального давления | 1 |
| 7 | Термометр ртутный | 5 |
| 10 | Термометр медицинский ртутный | 6 |

- По результатам оказания услуг Поставщиком выдаются сертификаты о поверке, лейблыили извещение о непригодности к применению.