
                                             
 Қазандыққа техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер

	№
	Негізгі мәлімет және талаптардың тізбесі
	 Жұмыстың сипаттамасы

	1
	2
	3

	1
	Тапсырыс берушінің атауы
	«Мақат кенті әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесі

	2
	Нысанның атауы және орналасқан жері
	«Мақат ауданы әкімі аппараты». 
К.Сатпаев 1

	3
	Негізгі талаптар
	Қызмет көрсетуші тұтынушының теңгеріміндегі
жылыту қазандықтарына жылыту қызметін
маусымдық кезеңде жүзеге асырады.
Жабдықтарды қалыпты жағдайда ұстау. Қызмет
түрі жылу беруді сапалы, үздіксіз толық көлемде
көрсету. Жылу беру жүйесімен қамтылып
отырылған барлық бөлмелердегі жылыту
радиоторларын тексеріп отыру және жылыту қазандықтарының техникалық жағдайын күтіп
ұстау, істен шығуына жол бермеу, қысқа
дайындық жұмыстарын жүргізу. Жылыту
орталығы ғимаратының тазалығын сақтау.
Оператор жылыту орталығының қауіпсіздік
шараларын толықтай сақтау, тәулік бойы жылыту
орталығының үздіксіз, қалыпты жұмыс жасауын
қадағалау.
Әр айдың басында қызметкерлердің жұмыс
кестесін ұсыну және жұмыс кестесінің қатаң
сақталуын қадағалау. Жылыту орталығы істен
шыққан жағдайда апаттық бригада болуы шарт.

	4
	Жұмыстың жасалу уақыты 
	31 желтоқсан 2026 жылға дейін




                
                                                                                             
                                                                                                        
                                                                                                                                                         







Услуги по техническому обслуживанию котельной

                                             
	№
	Основная информация и список требований
	      Описание работы

	1
	2
	3

	1
	Имя заказчика
	«Аппарат акима Макатского района»

	2
	Название и расположение объекта
	Теплоснабжение в зданиях акимата
К.Сатпаев 1 
[bookmark: _GoBack]Аппарат акима Макатского района

	3
	Базовые требования
	Поставщик услуг проводит отопительные
сезонный период с котлами отопления
находящихся на балансе потребителя.
Поддерживает оборудование в хорошем
состоянии. Вид услуги - обеспечение
качественным, непрерывным полным
теплоснабжением. Проверка радиоторов
отопления во всех помещениях, охваченных
системой теплопередачи, поддерживает
обслуживает системы отопления и техническое
состояние котлов отопления и зимние
подготовительные работы.
И
Поддержание чистоты здания котельного.
Оператар должен вести полностью
круглосусточный контроль за соблюдением
техники безопасности и следить за
непрерывной нормальной работой
теплоцентра. При выходе из строя теплоцентра
обязательное присутствие аварийной бригады.
В начале каждого месяца предоставлять
график работы сотрудников и контроль за
строгим соблюдением графика работы.                                                                                   

	4
	Время выполнения работ
	до 31 декабря 2026 года


        
                                                                      
