Техническая спецификация (рус)

| Наименование услуги | Услуги по проведению экологической оценки объектов недвижимости Заказчика на соответствие требованиям экологической оценки (сертификации) зданий (Казахстанская система) с выдачей сертификата соответствия либо свидетельства и отчета с планом мероприятий по улучшению экологических показателей объектов Заказчика. |
| --- | --- |
| Срок оказание услуг | В течение 45 календарных дней с момента заключения договора. |
| Описание услуги | Цель оказания услуги Целью оказания услуги является проведение независимой оценки объекта недвижимости Заказчика по экологической система оценки (сертификации) с определением уровня соответствия требованиям зеленого строительства, энергоэффективности, экологической устойчивости, ресурсосбережения, качества внутренней среды и устойчивой эксплуатации зданий. По результатам оказания услуги Заказчик должен получить: 1. итоговую оценку объекта недвижимости по соответствующему стандарту экологической сертификации; 2. сертификат соответствия с указанием достигнутого уровня оценки либо свидетельство (при недостижении объектом минимального порога оценки (сертификации)); 3. отчет с рекомендациями по повышению экологических и эксплуатационных характеристик объектов недвижимости Заказчика. 4. Объект Заказчика подлежащий оценке в соответствии с требованиями системы OMIR №; Наименование объекта; Год постройки; Ориентировочная площадь в кв.м. Общежитие (ул.Байтурсынова 33/1); 2014; 8939,5 (жилая 3230,5). 5. Объем оказываемых услуг Поставщик услуг должен оказать следующий комплекс услуг: 5.1. Организационно-подготовительный этап; 5.2. Документарная оценка/анализ предоставленных Заказчиком материалов по объектам оценки; 5.3. Выездное обследование объектов; 5.4. Оценка соответствия требованиям OMIR. |
| Требования к исполнителю | При оказании услуг: Поставщик услуг должен применять системы экологической оценки зданий для зданий различного типа (жилые, офисные, торговые и т.д.) на этапах их проектирования, строительства и/или эксплуатации |

Техникалық сипаттама

| Қызметтің атауы | Тапсырыс берушінің жылжымайтын мүлік объектілерін ғимараттарды экологиялық бағалау (сертификаттау) талаптарына (Қазақстандық жүйе) сәйкестігіне экологиялық бағалау жүргізу бойынша қызметтер, сәйкестік сертификатын немесе куәлікті, сондай-ақ объектілердің экологиялық көрсеткіштерін жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспары қамтылған есепті беру. |
| --- | --- |
| Қызмет көрсету мерзімі | Шарт жасалған күннен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде. |
| Қызметтің сипаттамасы | Қызмет көрсету мақсаты Қызмет көрсетудің мақсаты – Тапсырыс берушінің жылжымайтын мүлік объектісіне экологиялық бағалау (сертификаттау) жүйесі бойынша тәуелсіз бағалау жүргізу және оның жасыл құрылыс, энергия тиімділігі, экологиялық тұрақтылық, ресурстарды үнемдеу, ішкі ортаның сапасы және ғимараттарды тұрақты пайдалану талаптарына сәйкестік деңгейін айқындау. Қызмет көрсету нәтижелері бойынша Тапсырыс беруші мыналарды алуы тиіс: - жылжымайтын мүлік объектісінің тиісті экологиялық сертификаттау стандарты бойынша қорытынды бағасын; - қол жеткізілген бағалау деңгейі көрсетілген сәйкестік сертификатын немесе объект бағалаудың (сертификаттаудың) ең төменгі шекті деңгейіне қол жеткізбеген жағдайда куәлікті; - Тапсырыс берушінің жылжымайтын мүлік объектілерінің экологиялық және пайдалану сипаттамаларын жақсарту жөніндегі ұсынымдар қамтылған есепті. - OMIR жүйесінің талаптарына сәйкес бағалауға жататын Тапсырыс берушінің объектісі №; Объектінің атауы; Салынған жылы; Болжамды ауданы, ш.м. 1; Жатақхана (Байтұрсынов көшесі, 33/1); 2014; 8 939,5 (тұрғын ауданы – 3 230,5). 5. Көрсетілетін қызметтердің көлемі Қызмет көрсетуші мынадай қызметтер кешенін көрсетуі тиіс: 5.1. Ұйымдастыру-дайындық кезеңі; 5.2. Бағалау объектілері бойынша Тапсырыс беруші ұсынған материалдарды құжаттамалық бағалау және талдау; 5.3. Объектіге барып тексеру жүргізу; 5.4. OMIR жүйесінің талаптарына сәйкестігін бағалау. |
| Орындаушыға қойылатын талаптар | Қызмет көрсету кезінде Қызмет көрсетуші әртүрлі мақсаттағы ғимараттарға (тұрғын үй, кеңсе, сауда және т.б.) оларды жобалау, салу және/немесе пайдалану кезеңдерінде қолданылатын ғимараттарды экологиялық бағалау жүйелерін пайдалануы тиіс. |