Техникалық сипаттама Энергетикалық зерттеу (Энергоаудит)

«Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» Қазақстан Республикасының 13.01.2021 жылғы № 514-IV Заңына сәйкес энергетикалық аудит жүргізу

Энергетикалық аудит жүргізу мынадай негізгі міндеттерді шешуге бағытталуы тиіс:

1, Ұйымның отын-энергетикалық ресурстарды тұтынуының нақты жай-күйін бағалау.

2, Отын-энергетикалық ресурстардың пайда болу себептерін анықтау және ысыраптарының мәндерін анықтау

3, Отын-энергетикалық ресурстарды үнемдеу резервтерін анықтау және бағалау

4, ОЭР тұтынуды нормалауға және энергия көздерінің шығынын бақылау мен есепке алуды жетілдіруді ұйымдастыруға қойылатын талаптарды айқындау.

5, Ғимараттарды, құрылыстар мен құрылыстарды термографиялық тексеру

6, Отын-энергетикалық ресурстардың ысырабын азайтуға бағытталған техникалық және ұйымдастырушылық іс-шаралар кешенін әзірлеу

7, Электрондық және қағаз нұсқада қорытынды беру.

Тексеру мына мекен-жай бойынша жүргізілсін: Қарағанды қ., пр. Бұқар жырау, 32/2

Орындау мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн

Техническая характеристика Энергетическое обследование (Энергоаудит)

Провести энергетический аудит в соответствии с законом РК от 13.01.2021 года № 514-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»

Проведение энергетического аудита должно быть направлено на решение следующих основных задач:

- Оценка фактического состояния потребления топливно-энергетических ресурсов организацией.

- Выявление причин возникновения и определение значений потерь топливно-энергетических ресурсов

- Выявление и оценка резервов экономии топливно-энергетических ресурсов

- Определение требований к нормированию потребления ТЭР и организации совершенствования контроля и учет расхода энергоносителей.

- Термографическое обследование зданий, строений и сооружений

- Разработка комплекса технических и организационных мероприятий, направленных на снижение потерь топливно-энергетических ресурсов

- Выдать заключение в электронном и бумажном варианте.

Обследование проводить по адресу: г. Караганда, пр. Бухар-Жирау, 32/2

Срок исполнения: 60 календарных  дней с момента подписания договора