Техническая спецификация

- Выполнение ревизии на герметизацию ввод тепловых сетей в здание;

- Выполнение ревизии дроссельных устройств на элеваторном узле и опломбированию по акту;

- Выполнение ревизии на гидравлическую и тепловую изоляцию трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов;

- Проверка на укомплектованность контрольно-измерительных приборов учета тепловой энергии;

- Опрессовка и гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей теплоснабжения;

- Получения акта готовности ТОО «КазНИИ плодоовощеводства» к отопительному сезону 2026-2027 годов, в районном участке ТОО «АлТС»;

Срок выполнения услуги 16 календарных дней по заявке Заказчика.

Техникалық сипаттама

1.	Ғимаратқа жылу желілерін герметизациялауға енгізуге тексеру жүргізу;

2.	Элеваторлық торапта дроссельдік құрылғыларды тексеруді және акті бойынша пломбалауды орындау;

3.	Жылу желілері құбырларының, жылу пункттерінің гидравликалық және жылу оқшаулауына тексеру жүргізу;

4.	Жылу энергиясын есепке алудың бақылау-өлшеу аспаптарының жинақталуын тексеру;

5.	Жылу желілері мен жылумен жабдықтау желілерін сығымдау және Гидропневматикалық жуу;

6.	"ҚазҒЗИ жеміс-көкөніс шаруашылығы" ЖШС-нің 2026-2027 жылдардағы жылыту маусымына, "АлТС"ЖШС-нің аудандық учаскесінде дайындық актісін алу;

Қызметті орындау мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн.