№  Шартқа № 2 қосымша

Техникалық ерекшелігі

Медициналық аспаптар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды вакуумдық стерильдеу "автоклав"мамандандырылған медициналық құралында жүргізіледі. Медициналық құрал - саймандар мен медициналық мақсаттағы бұйымдар әрбір затты жеке целлофан қаптамасына буып-түйеді, содан кейін оларды стерильдеудің жарамдылық мерзімін бір жылға (жақсырақ белгілей отырып, автоклавта автоклавталады.
Қызметке кіреді:
1. Мекен-жайдан жеткізу және шығару: Орындаушының есебінен 
2. ІҚО (Б. стерилизациялық тазалау)
3. Дезраствормен ультрадыбыстық жуу.
4. Құрал-саймандарды бикстерде және қаптарда буып-түю алдында зарарсыздандыруды (өлтіруді) жүргізу (автоклавтау, этилен-оксид).
5. Құралдарды есептеуді және санын бикс ішіндегі сүйемелдеу парағымен салыстыруды жүргізу, сәйкес келмеген жағдайда емхананың жауапты адамына хабарлау.
6. ММБ стерильдеу алдындағы тазалауды жүргізу сапасын бағалау. Бақылауға жататындар: стерилдеу бөлімшесінде-ауысымда өңделген бұйымдардың әр атауынан 1% (Денсаулық сақтау министрлігінің 29.07.2022ж  №68 және 07.04.2023ж №62 бұйрықтарына сәйкес өндірістік бақылау)
7. Әрбір оныншы қаптамадағы термохимиялық тесттер(индикаторлар) (Денсаулық сақтау министрлігінің 29.07.2022ж  №68 бұйрығына сәйкес).
8. Құралдар мен материалдардың зарарсыздығына бактериологиялық бақылау, хаттамалардың көшірмелерін ұсыну (Денсаулық сақтау министрлігінің 29.07.2022ж  №68 және 07.04.2023ж №62 бұйрықтарына сәйкес өндірістік бақылау).
9. Құрамында хлор бар дезқұралдарды ерітінді концентрациясына талдау, хаттамалардың көшірмелерін ұсыну (Денсаулық сақтау министрлігінің 29.07.2022ж  №68 және 07.04.2023ж №62 бұйрықтарына сәйкес өндірістік бақылау).
10. ОСО үй-жайындағы ауаның бактериялық себілуі, хаттамалардың көшірмелерін ұсыну (Денсаулық сақтау министрлігінің 07.04.2023ж №62 бұйрығына сәйкес).
11. Стерилизаторларды бактериологиялық бақылау, хаттамалардың көшірмелерін ұсыну (Денсаулық сақтау министрлігінің 29.07.2022ж  №68 және 07.04.2023ж №62 бұйрықтарына сәйкес өндірістік бақылау).
12. Патогендігі I-IV топтағы микроорганизмдермен жұмыс істеуге режимдік комиссияның рұқсатымен бактериологиялық зертханамен жасалған шарттың көшірмесін ұсыну (Денсаулық сақтау министрлігінің 29.07.2022ж  №68 және 07.04.2023ж №62 бұйрықтарына сәйкес өндірістік бақылау)
13. Стерилизация жүргізетін мекеме меншік түріне қарамастан жоғары эпидемиологиялық маңызды нысанның халықтын санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге және гигиеналық нормативтерге сәйкестігі туралы санитарлық-эпидемиологияқ қорытындысы болуы тиіс
Құралдар мен материалдарға арналған жеке қаптама. 
Зарарсыздандыру әдістері: газды этилен-оксидті, плазмалық
Материал мен құралдарды вакуумдау. Стерильділік мерзімі 1 жылдан бастап. Күні машинкада мөрленеді.
Вакуумды зарарсыздандырудың қызметі бір реттік.
Орындаушы сапалы қызмет көрсетуге кепілдік береді. 2020 жылғы 11 тамыздағы №96 ҚР ДСМ-96/2020 бұйрығымен бекітілген "Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын міндетті түрде сақтау. ҚР Денсаулық сақтау министрлігі. ЦСО-да өңдеу және автоклавтау, стерильдеу алдында өңдеу, стерильдеу режимдерін сақтау. Азопирам сынамасын жүргізу. Стерильділікті тексеру үшін индикаторлық лентаның міндетті түрде болуы. Тапсырыс берушіні көрсетілетін қызметтер туралы қажетті және шынайы ақпаратпен хабардар ету. Техникалық ерекшелік Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және орындалуға міндетті.
Шұғыл медициналық көмек көрсетуге арналған медициналық құралдар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды вакуумды стерильдеуге және буып-түюге жататын тізім:
1.	Амбу сөмкесі - 4 дана
Барлығы: 4 құрал




Приложение № 2 к договору №

Техническая спецификация

Вакуумная стерилизация медицинских инструментов и  изделий медицинского назначения проводится в специализированном медицинском приборе «автоклав». Медицинские инструменты и  изделия медицинского назначения упаковываются каждый предмет в отдельности в отдельные целлофановые упаковки, затем автоклавируются в автоклаве с последующей отметкой срока годности их стерилизации на один год (предпочтительней). 
В услугу входит:
1.	Вывоз и доставка с адреса: за счет исполнителя в рабочий день.
2.	ПСО (пред. стерилизационная очистка)
3.	Ультразвуковая мойка с дезраствором.
4.	Обеззараживание (убивку) инструментов в биксах и мешков перед началом упаковки (автоклавирование, этилен-оксид).
5.	Подсчет инструментов и сверка количества с листком сопровождения внутри бикса, в случае несоответствия сообщить ответственному от поликлиники.
6.	Проведение оценки качества предстерилизационной очистки ИМН. Контролю подлежат: 1 % от каждого наименования изделий (согласно приказам №68 от 29.07.2022 Министерства Здравоохранения, и №62 от 07.04.2023 МЗ РК, производственный контроль).
7.	Термохимические тесты (индикаторы) в каждой десятой упаковке (согласно приказу №68 от 29.07.2022 Министерства Здравоохранения).
8.	Бактериологический контроль на стерильность инструментов и материала, предоставить копии протоколов (согласно приказу №68 от 29.07.2022 Министерства Здравоохранения, согласно приказу №62 от 07.04.2023 производственный контроль).
9.	Анализ хлорсодержащих дезсредств на концентрацию раствора, предоставить копии протоколов (согласно приказу №68 от 29.07.2022 Министерства Здравоохранения, согласно приказу №62 от 07.04.2023 производственный контроль).
10.	Бактериальная обсемененность воздуха в помещении ЦСО, предоставить копии протоколов (согласно приказу №62 от 07.04.2023 Министерства Здравоохранения)
11.	Бактериологический контроль стерилизаторов, предоставить копии протоколов (согласно приказу №68 от 29.07.2022 Министерства Здравоохранения, согласно приказу №62 от 07.04.2023 Министерства Здравоохранения производственный контроль).
12.	Предоставить копию договора с бактериологической лабораторией с разрешением режимной комиссии на работы с микроорганизмами I-IV групп патогенности (согласно приказу №68 от 29.07.2022 Министерства Здравоохранения, согласно приказу №62 от 07.04.2023 Министерства Здравоохранения производственный контроль).
13.	 Учреждение , проводящее стерилизацию независимо от форм собственности должна иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии обьекта высокой эпидемиологической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического блогополучия населения и гигиеническим нормативам

Индивидуальная упаковка для инструментов и материала 
Стерилизация методами: газовая этилен-оксидная, плазменная
Вакуумирование материала и инструментов. Срок стерильности от 1 года. Дата проштампована на машинке. 
Услуга на вакуммную стерилизацию однократная.
Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг.  Обязательное соблюдение санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обьектам здравоохранения» утвержденных приказом  от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020.  Министерства Здравоохранения РК.  Соблюдение режимов  обработки в ЦСО и автоклавирования, предстерилизационной обработки, стерилизации.  Проведение азопирамовой  пробы. Обязательное  наличие  индикаторной ленты для проверки  стерильности.  Информировать заказчика необходимой  и достоверной информацией  об оказываемых услугах. Техническая спецификация  является  неотъемлемой  частью  договора и обязательна  к исполнению

Список, подлежащих вакуумной стерилизации и упаковки медицинских инструментов и  изделий медицинского назначения для укладок неотложной медицинской помощи:
1. Мешок амбу  - 4 штуки

Итого: 4 инструмента

