Техническая спецификация
Наименование услуги Услуга по промывке и опрессовке системы отопления
Техническая спецификация 
1. Оказать услуги по ревизии и ремонту запорной арматуры тепловых сетей, тепловых пунктов и
внутренней системы отопления и устранение течей. 
2. Произвести ревизию и чистку грязевиков. 
3.Произвести гидропневматическую промывку и испытание на прочность (опрессовку) системы
теплопотребления и тепловых сетей (тепловые узлы, внутренние системы отопления и ГВС). 
4.Гидропневматическая промывка, опрессовка, продувка и испытание в системе отопления: пневматическая промывка трубопроводов, спуск-напуск воды, запитка системы отопления и её консервация.
5. Качество услуг должно соответствовать существующим стандартам, техническим и иным
нормам, действующим в Республике Казахстан.
Поставщик работ и услуг обязан: - После выполнения всех видов услуг предоставить
Заказчику: 
1.Акт о проведении гидравлического испытания системы теплопотребления; 
2. Акт о выполнении промывки сети и системы теплопотребления; 
3. Акт обследования теплопотребляющей системы;
4. 100% Акт готовности системы отопления к
отопительному сезону 2026-2027 г.
Место поставки г.Алматы, Проспект Рыскулова 59 , Алматинский ОФ РГП на ПХВ
«Фитосанитария» КГИ в АПК МСХ РК.









Техникалық сипаттамалары
Қызмет атауы жылыту жүйесін жуу және сығымдау жөніндегі қызметтер
Техникалық сипаттама 
1. Жылу желілерінің, жылу пункттерінің бекіту арматурасын тексеру және жөндеу бойынша қызметтер көрсету
ішкі жылыту жүйесі және ағып кетуді жою. 
2. Балшықтарды тексеру және тазалау. 
3.Гидропневматикалық жууды және жүйенің беріктігін сынауды (престеуді) жүргізу
жылу тұтыну және жылу желілері (жылу тораптары, ішкі жылыту жүйелері және ГВС). 
4.Жылыту жүйесіндегі Гидропневматикалық жуу, сығымдау, үрлеу және сынау: Құбырларды пневматикалық жуу, суды түсіру-жіберу, жылыту жүйесін толтыру және оны консервациялау.
5. Қызметтердің сапасы қолданыстағы стандарттарға, техникалық және басқа стандарттарға сәйкес келуі керек
Қазақстан Республикасында қолданылатын нормалар.
Жұмыстар мен қызметтерді жеткізуші: - қызметтердің барлық түрлерін орындағаннан кейін
Тапсырыс берушіге: 
1.Жылу тұтыну жүйесін гидравликалық сынауды жүргізу туралы Акт; 
2. Желіні және жылу тұтыну жүйесін жууды орындау туралы Акт; 
3. Жылу тұтыну жүйесін тексеру актісі;
4. 100% жылу жүйесінің дайындық актісі
2026-2027 жылыту маусымы
Жеткізу орны Алматы қ., Рысқұлов даңғылы, 59, ШЖҚ РМК Алматы ҚҚ
ҚР АШМ АӨК МИК" Фитосанитария".
