Техническая спецификация
Организация метрологической поверки прибора учета тепловой энергии (расходомеры до Ду65)

Поверка включает в себя:
- демонтаж прибора учета тепловой энергии;
- метрологическая поверка прибора;
- монтаж прибора;
- выдача паспортов с отметкой о поверка.
Данные работы проводятся согласно инструкции по эксплуатации.




Техникалық ерекшелік
Жылу энергиясын есептегіштерді (Ду65 дейінгі шығын өлшегіштер) метрологиялық тексеруді ұйымдастыру.

Тексеру мыналарды қамтиды:
- жылу есептегішті бөлшектеу;
- есептегішті метрологиялық тексеру;
- есептегішті орнату;
- тексеру белгісі бар сертификаттар беру.
Бұл жұмыстар пайдалану нұсқауларына сәйкес жүзеге асырылады.
