Техническая спецификация

Тип приборов и их количество: ТСРВ-033

Место выполнения работ: Мамыр-1, 29/16

Спецификация работ по испытанию и поверке теплосчетчиков приведена в таблице:

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж теплосчетчика | шт. | 2 |
| 2 | Испытания, регулировка и настройка расходомера | шт. | 4 |
| 3 | Поверка тепловычислителя | шт. | 2 |
| 4 | Поверка расходомера | шт. | 4 |
| 5 | Поверка термометра | шт. | 4 |
| 6 | Оформление сертификата | шт. | 8 |
| 7 | Монтаж теплосчетчика | шт. | 2 |

Требование к потенциальному поставщику работ:

Потенциальный поставщик должен обладать необходимой компетенцией, квалификацией сотрудников и оборудованием для предоставления качественных услуг Заказчику.

- Работы должны производиться, и оформляться в соответствии с Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя РК;

- Потенциальному поставщику необходимо иметь соответствующее техническое оснащение и программное обеспечение для работы с поверяемыми приборами.

- Сотрудники потенциального поставщика должны обладать квалификацией по данному виду работ, услуг не менее 3-х лет;

- После проведения работ по монтажу теплосчетчиков Исполнитель в установленном порядке обязан сдать объект теплоснабжающей организации ТОО «АлТС» и предоставить Заказчику исполнительную документацию, соответствующую следующему перечню:

- сертификаты о поверке теплосчетчика и термопреобразователей.

- акт ввода в коммерческий учет от ТОО «АлТС».

- Потенциальный поставщик должен находиться в городе Алматы.

- Потенциальный поставщик должен обеспечить за свой счет следующие сопутствующие услуги:

- хранение материалов, оборудования, необходимых для выполнения работ по данному закупу до момента поставки на место выполнения работ (на объект);

- доставку, разгрузку оборудования, материалов, необходимых для выполнения работ по данному закупу до места выполнения работ (на объект);

- организацию и соблюдение норм санитарии и гигиены работниками потенциального поставщика при выполнении работ по данному закупу;

- организацию и соблюдение требований пожарной безопасности и техники безопасности труда работниками потенциального поставщика при выполнении работ по данному закупу.

- Наличие собственной Поверочной установки, для проведения калибровки и метрологической поверки, (предоставить действующий сертификат и документы, подтверждающие о наличии).

- При необходимости, замена составляющих за счет поставщика.

- Наличие квалификационного сертификата, выданного заводом изготовителем.

- Наличие государственной лицензии на занятие строительно-монтажные работы,

- Время проведения очередной метрологической поверки 15 календарных дней.