Техническая спецификация

| Наименование | Единица измерения | Срок оказания услуги |
| --- | --- | --- |
| - Аттестация камер тепла и холода – 1 - Поверка ростомеров - 1 - Поверка весов до 1000 кг - 1 - Поверка термометров медицинских цифровых – 5 - Поверка гигрометров психрометрических – 2 - Поверка сфигмоманометров – 2 - Поверка термометров жидкостных с ц.д. 0,5; 0,1; 2,0 С - 4 | Одна услуга | 20 календарных дней после подписания договора |

По итогам измерений выдается протокол.

Адрес оказания услуги: ВКО, город Алтай, ул.Брилина, 31.

Техникалық сипаттама

| Атауы | Өлшем бірлігі | Қызмет көрсету мерзімі |
| --- | --- | --- |
| 1. Жылу және суық камераларды аттестаттау – 1 2. Ростомерлерді тексеру-1 3. 1000 кг - 1 дейінгі таразыны тексеру 4. Медициналық цифрлық-5 термометрлерін тексеру 5. Психрометриялық гигрометрлерді тексеру – 2 6. Сфигмоманометрлерді тексеру-2 7. Сұйық термометрлерді ц.д. 0,5; 0,1; 2,0 С-пен тексеру - 4 | Бір қызмет | Шартқа қол қойылғаннан кейін 20 күнтізбелік күн |

Өлшеу қорытындысы бойынша хаттама беріледі.

Қызмет көрсету мекенжайы: ШҚО, Алтай қаласы, Брилин көшесі, 31.