Утверждаю

Проректор

_______Султангазиева С.Е.

«___»______________2027г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на закуп услуги по техническому обслуживанию подъемной платформы для людей с ограниченными возможностями
Центра внутренних болезней
НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова»

| Наименование услуги | Техническое обслуживание подъемной платформы для людей с ограниченными возможностями. |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | Центр внутренних болезней НАО»КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова» (далее - Заказчик). |
| Срок выполнения услуги | Срок оказания услуг – с момента подписания договора по 31 декабря 2027 года. |
| Место выполнения | Центр внутренних болезней НАО «КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова» г.Алматы, медеуский район, пр. Райымбека 50А |
| Описание требуемых характеристик параметров и иных исходных данных | 1. Описание оборудования: Тип платформы: стационарная гидравлическая подъемная платформа вертикального перемещения, высота подъема 150 см. завода изготовителя ТОО Business Target (доступный город), управление: кнопочно – клавишное, питание: 220 В, 380 В, 50 Гц, грузоподъемность: 220кг. (Далее - ПП) 2. Требование к Поставщику: Поставщик все услуги обязан выполнять в соответствии с требованиями, установленными: - СТ РК 3305-2018 «Лифты, эскалаторы, траволаторы и подъемники для лиц с ограниченными возможностями, - Правилами безопасной эксплуатации подъемников для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью), утвержденными Приказом МЧС РК от 29.09.2021года №477 (далее-Правила). - Законом РК «О гражданской защите», - СТ РК ГОСТ Р 51630-2009 «Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования доступности». - Осмотр и техническое обслуживание ПП выполняется в соответствии с Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов разработанных в соответствии с пп.16) ст.11 Закона «О гражданской защите». - При исполнении договорных обязательств в течении действия всего срока Договора Поставщик несет ответственность: за противопожарную безопасность, за экологическую безопасность на объекте, за охрану здоровья и техники безопасности, также при нанесения материального ущерба Заказчику. - Поставщик обязан произвести техническое обслуживание ПП, с проверкой состояния работоспособности со всеми соответствующими регулировками, проведение самостоятельной квалифицированной диагностики и профилактики причин сбоев и неполадок, самостоятельное осуществление восстановительных услуг. - Поставщик в течении 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора должен предоставить Заказчику График проведения ежемесячного технического обслуживания и ремонта. - Требования к режиму безопасности и гигиены труда, согласно действующему законодательству РК, нормам и техническим условиям. 3. Ежемесячное техническое обслуживание включает в себя: осмотр, - Смазку, замер износа, очистку, регулировку и замену узлов и деталей по результатам осмотра и замеров. - Ведение Журнала ежемесячного технического обслуживания ПП; -производить записи результатов технического освидетельствования в Паспорт ПП, согласно приложения 1 к Правилам; - Производить обслуживание ПП с надлежащим качеством -произвести замену масла в гидравлике, замену шлангов высокого давления; - На аварийный вызов от Заказчика обеспечить прибытие специалистов в течение 2-х часов; - Расходные материалы по ремонту и по техническому обслуживанию ПП приобретаются за счет Поставщика. - На основании согласованного с Заказчиком дефектного акта, Поставщик в срок не более 3 (трех) рабочих дней за свой счет предоставляет все необходимые расходные материалы и запасные части и для их монтажа и проведения ремонта. 4. Срок гарантии: требуемый срок гарантии на расходные материалы и запасные части не менее 12 (двенадцать) месяцев. 5. Условие корректировки суммы договора «Сумма договора заложена на 12 месяцев. В случае заключения договора позже 01.01.2027 года сумма подлежит корректировке пропорционально оставшемуся периоду.» |

Разработал:

Главный  врач					                                             Унербаева С.А.

Зам. главного врача по хоз. работам                                                                Султанов Б.Б.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель

Управления Мониторинга                                                                            Кенесбеков Н.Н.

Руководитель

Управления претензионно-исковой работы                                                    Гаитова М.А.

Руководитель

Управления государственных закупок                                                          Бейсенова С.А.

Бекітемін

Проректор

_____________С.Е.Султангазиева

«__»_________2027ж.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған көтергіш платформасына техникалық қызмет көрсету қызметін сатып алу
Ішкі аурулар орталығы
«С. Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КЕАҚ

| Қызметтің атауы | Мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған көтеру платформасын техникалық қызмет көрсету |
| --- | --- |
| Тапсырыс берушінің атауы | Ішкі аурулар клиникасы КЕАҚ «С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» |
| Қызмет көрсету мерзімі | 2027 жылдың 31 желтоқсанына дейін. |
| Өткізу орны | «С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ» КЕАҚ Ішкі аурулар орталығы Алматы қ., Медеу ауданы, Райымбек даңғылы 50А |
| Параметрлердің және басқа бастапқы мәліметтердің қажетті сипаттамаларының сипаттамасы | 1. Жабдықтың сипаттамасы: Платформа түрі: тігінен жылжитын стационарлық гидравликалық көтергіш платформа, көтергіш биіктігі 150 см. Өндіруші ЖШС Business Target (қол жетімді қала), басқару: кнопкалы-клавишалы, қуат: 220 В, 380 В, 50 Гц, жүк көтергіштігі: 220 кг. (Бұдан әрі - ТП) 2. Өнім берушіге қойылатын талаптар: Өнім беруші барлық қызметті белгіленген талаптарға сәйкес орындауы тиіс: - ҚР СТ 3305-2018 "Мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналған лифттер, эскалаторлар, траволаторлар мен көтергіштер, - ҚР ТЖМ 29.09.2021 жылғы № 477 бұйрығымен бекітілген Мүмкіндіктері шектеулі адамдарға (мүгедектігі бар адамдарға) арналған көтергіштерді қауіпсіз пайдалану қағидаларымен (бұдан әрі - Қағида). - «Азаматтық қорғау туралы» ҚР Заңымен, - ҚР СТ МемСТ Р 51630-2009 "Мүгедектерге арналған тік және көлбеу қозғалысты көтергіш платформалар. Қол жетімділіктің техникалық талаптары ". - ТТ-ны қарау және техникалық қызмет көрсету «Азаматтық қорғау туралы» Заңның 11-бабының 16) тармақшасына сәйкес әзірленген жүк көтергіш механизмдерді пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларына сәйкес орындалады. - Шарттың бүкiл мерзiмi iшiнде шарттық мiндеттемелердi орындау кезiнде Өнім беруші: объектiдегi өртке қарсы қауiпсiздiк үшiн, экологиялық қауiпсiздiк үшiн, денсаулықты және қауiпсiздiк техникасын сақтау үшiн, сондай-ақ Тапсырыс берушiге материалдық залал келтiрген кезде жауапты болады. - Өнім беруші барлық тиiстi реттеулермен жұмыс қабiлеттiлiгiнiң жай-күйiн тексере отырып, ТТ-ға техникалық қызмет көрсетудi жүргiзуге, дербес бiлiктi диагностика жүргiзуге және iстен шығулар мен ақаулардың себептерiнiң алдын алуға, қалпына келтiру жұмыстарын дербес жүзеге асыруға мiндеттi. - Өнім беруші i шарт жасалғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге ай сайынғы техникалық қызмет көрсету мен жөндеу қызметін жүргізу кестесін ұсынуға тиіс. - ҚР қолданыстағы заңнамасына, нормалары мен техникалық шарттарына сәйкес еңбек қауіпсіздігі мен гигиенасының режиміне қойылатын талаптар. 3. Ай сайынғы техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтиды: - Қарау және өлшеу нәтижелері бойынша тораптар мен бөлшектерді майлау, тозуын өлшеу, тазалау, реттеу және ауыстыру. - ТП-ға ай сайынғы техникалық қызмет көрсету журналын жүргізу; - Ереженің 1-қосымшасына сәйкес АП паспортына техникалық куәландыру нәтижелерінің жазбаларын жүргізу; - ТТ-ға тиісті сапада қызмет көрсету - гидравликадағы майды ауыстыру, жоғары қысымды шлангілерді ауыстыру; - Тапсырыс берушіден авариялық шақыруға мамандардың 2 сағат ішінде келуін қамтамасыз ету; - ТТ жөндеу және техникалық қызмет көрсету жөнiндегi шығыс материалдары Өнім берушінiң есебiнен сатып алынады. - Тапсырыс берушімен келісілген ақау актісінің негізінде Өнім беруші өз есебінен және оларды монтаждау мен жөндеу қызметін жүргізу үшін 3 (үш) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде барлық қажетті шығыс материалдары мен қосалқы бөлшектерді ұсынады. 4. Кепілдік мерзімі: шығыс материалдары мен қосалқы бөлшектерге талап етілетін кепілдік мерзімі кемінде 12 (он екі) ай. 5. Шарт сомасын түзету шарты: «Шарттың сомасы 12 айға есептелген. Егер шарт 2027 жылғы 01 қаңтардан кейін жасалса, сома қалған кезеңге пропорционалды түрде түзетіледі.» |

Әзірледі:

Бас дәрігер 	  					          	                       УнербаеваС.А.

Бас дәрігердің шаруашылық жөніндегі орынбасары                       Султанов Б.Б.

КЕЛІСІЛДІ:

Арыз шағым  бөлім жетекшісі                                                                Гаитова М.А.

Мониторинг бөлімінің  жетекшісі                                                           Кенесбеков Н.Н.

Мемлекеттік сатып алу бөлімінің жетекшісі                                         БейсеноваС.А.