
Техническая спецификация 
на проведение производственного контроля 


Общие требования:
1. Проведение производственного контроля осуществляется в строгом соответствии с требованиями Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года №62 (далее – Санитарные правила);
2. Производственный контроль – комплекс мероприятий, в том числе лабораторных исследований и испытаний производимой продукции, работ и услуг, выполняемых, направленных на обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания.

В комплекс мероприятий по исследованию входит проведение следующих работ:

	
	Наименование производимых работ
	Единица измерения
	Количество раз в год

	1
	ЕМР-020 Параметры микроклимата, влажность замеры
	Замеры
	5*9

	2
	ЕМР-022 Освещенность/естественная, искусственная / Замеры
	Замеры
	[bookmark: _GoBack]5*10

	3
	Вода/ОКБ
	Анализ
	1

	4
	Вода/ОМЧ
	Анализ
	1

	5
	Вода/запах
	Анализ
	1

	6
	Вода/привкус
	Анализ
	1

	7
	Вода/мутность
	Анализ
	1

	8
	Вода/цветность
	Анализ
	1

	9
	Вода/общая жесткость/титриметрический
	Анализ
	1

	10
	Вода/окисляемость перманганатная/
	Анализ
	1

	11
	Вода общая минерализация (сухой остаток)/весовой
	Анализ
	1

	12
	Вода/азот аммонийный (по азоту)/фотометрический
	Анализ
	1

	13
	Вода/нитриты/фотометрический
	Анализ
	1

	14
	Вода/хлориды/титриметрический
	Анализ
	1

	15
	Вода/марганец/колориметрический
	Анализ
	1

	16
	Вода/фтор/фотометрический
	Анализ
	1

	17
	Вода/медь/фотометрический
	Анализ
	1

	18
	 Содержание дез.средства
	Анализ
	4

	19
	Отбор и регистрация проб для проведения исследований/1чел/час
	услуга
	2

	20
	Оформление протоколов результатов исследований/1чел/час
	услуга
	4

	21
	Выезд на объект в черте города
	услуга
	2



3. Инструментальные и лабораторные исследования осуществляются Исполнителем, который имеет необходимые материальные ресурсы и производственные лабораторий либо испытательные центры, имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии их нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиеническим нормативам, выданных в соответствии с пунктом 2 статьи 21-1 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранение» от 18 сентября 2009 года №193-IV;
4. Отбор и доставка проб для проведения производственного контроля осуществляется специалистом лаборатории (испытательного центра) либо обученным персоналом Исполнителя согласно требованиям, действующих нормативных правовых документам Республики Казахстан. По итогам фактического проведенного производственного контроля Исполнитель в установленном порядке предоставляет Заказчику протоколы результатов проведенных исследований;
5. Исполнитель обязан иметь материально - техническую базу и квалифицированный персонал для эффективного исполнения обязательств по договору;
6. Исполнитель обязан предусмотреть и включить в стоимость работ все расходы, которые могут возникнуть в течение срока действия договора.
7. Местонахождение заказчика: Карагандинская область, Каркаралинский район, г. КАРКАРАЛИНСК, ул. Жанибекова 38.




Техникалық сипаттама
өндірістік бақылау жүргізуге


Жалпы талаптар:
1. Өндірістік бақылауды жүргізу Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2023 жылғы 7 сәуірдегі №62бұйрығымен бекітілген "өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларының (бұдан әрі-Санитариялық қағидалар) талаптарына қатаң сәйкес жүзеге асырылады;
2. Өндірістік бақылау-адам мен тіршілік ету ортасы үшін қауіпсіздікті және (немесе) зиянсыздықты қамтамасыз етуге бағытталған, орындалатын іс-шаралар, оның ішінде өндірілетін өнімді, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді зертханалық зерттеулер мен сынақтар кешені.
Зерттеу жөніндегі іс-шаралар кешеніне мынадай жұмыстарды жүргізу кіреді:
- Белсенді хлордың құрамына дезинфекциялау құралдарын зерттеу
-Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу
- Жарықтандыруды өлшеу
3. Аспаптық және зертханалық зерттеулерді "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы"Қазақстан Республикасы Кодексінің 21-1-бабының 2-тармағына сәйкес берілген халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы олардың нормативтік құқықтық актілеріне және гигиеналық нормативтерге сәйкестігі туралы қажетті материалдық ресурстары мен өндірістік зертханалары не санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы бар сынақ орталықтары бар Орындаушы жүзеге асырады 2009 жылғы 18 қыркүйектегі №193-IV;
4. Өндірістік бақылау жүргізу үшін сынамаларды іріктеу мен жеткізуді Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық құжаттарының талаптарына сәйкес зертхана (сынақ орталығы) маманы Не Орындаушының оқытылған персоналы жүзеге асырады. Нақты жүргізілген өндірістік бақылаудың қорытындылары бойынша орындаушы белгіленген тәртіппен Тапсырыс берушіге жүргізілген зерттеулер нәтижелерінің хаттамаларын ұсынады;
5. Орындаушының шарт бойынша міндеттемелерді тиімді орындау үшін материалдық - техникалық базасы және білікті персоналы болуға міндетті;
6. Орындаушы шарттың қолданылу мерзімі ішінде туындауы мүмкін барлық шығыстарды көздеуге және жұмыс құнына қосуға міндетті.
7. Тапсырыс берушінің орналасқан жері: Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Қарқаралы қаласы, Жәнібеков 38.
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  Техническая спецификация    на проведение производственного контроля        Общие требования:   1. Проведение производственного контроля осуществляется в строгом соответствии с  требованиями Санитарных правил «Санитарно - эпидемиологические требования к  осуществлению  производственного контроля», утвержденных приказом Министра национальной эко номики  Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года №62   (далее  –   Санитарные правила);   2.  Производственный контроль  –   комплекс мероприятий, в том числе лабораторных иссл едований и  испытаний производимой продукции, работ и услуг, выполняемых, направленных на обеспечение  безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания.     В комплекс мероприятий по исследованию входит проведение следующих работ:    

 Наименование  производимых работ  Единица  измерения  Количество  раз в год  

1  ЕМР - 020 Параметры микроклимата, влажность  замеры  Замеры  5 * 9  

2  ЕМР - 022 Освещенность/естественная,  искусственная   / Замеры  Замеры  5 * 10  

3  Вода/ОКБ  Анализ  1  

4  Вода/ОМЧ  Анализ  1  

5  Вода/запах  Анализ  1  

6  Вода/привкус  Анализ  1  

7  Вода/мутность  Анализ  1  

8  Вода/цветность  Анализ  1  

9  Вода/общая жесткость/титриметрический  Анализ  1  

10  Вода/окисляемость перманганатная/  Анализ  1  

11  Вода общая минерализация (сухой остаток)/весовой  Анализ  1  

12  Вода/азот  аммонийный   (по азоту)/фотометрический  Анализ  1  

13  Вода/нитриты/фотометрический  Анализ  1  

14  Вода/хлориды/титриметрический  Анализ  1  

15  Вода/м а рганец/колориметрический  Анализ  1  

16  Вода/фтор/фотометрический  Анализ  1  

17  Вода/медь/фотометрический  Анализ  1  

18    Содержание дез.средства  Анализ  4  

19  Отб о р и регистрация проб для проведения  исследований/1чел/час  услуга  2  

20  Оформление   протоколов результатов  исследований/1чел/час  услуга  4  

21  Выезд на  объект   в черте города  услуга  2  

  3. Инструментальные и  лабораторные исследования осуществляются Исполнителем, который имеет  необходимые материальные ресурсы и производственные лабораторий либо испытательные  центры, имеющие санитарно - эпидемиологическое заключение о соответствии их нормативным  правовым актам в с фере санитарно - эпидемиологического благополучия населения и гигиеническим  нормативам, выданных в соответствии с пунктом 2 статьи 21 - 1 Кодекса Республики Казахстан «О  здоровье народа и системе здравоохранение» от 18 сентября 2009 года №193 - IV;  

