Техническая спецификация

Услуги по проведению результатов испытания по техническому осмотру и проверки на водоотдачу систем внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарных кранов) с протоколом и актом

Место оказания услуг:

1). РК, Карагандинская область, г.Темиртау, ул.Химиков,60/1

2). Срок оказания услуг 16 календарных дней с момента подписания

договора.

Оказание услуг включает в себя:

-проведение испытания пожарных кранов с №1 по №6

-перемотка пожарных рукавов с №1 по №6

-опечатывание с №1 по №6

-предоставление Актов и Протоколов по результатам испытания и

перемотки на каждый пожарный кран.

Техникалық сипаттама

Хаттамасы мен актісі бар ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін (өрт крандарын) техникалық қарап-тексеру және су берілуін тексеру бойынша сынау нәтижелерін жүргізу жөніндегі қызметтер

Қызмет көрсету орны:

1). ҚР, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Химиктер көшесі, 60/1

2). Қызмет көрсету мерзімі қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн

келісім-шарт.

Қызмет көрсету мыналарды қамтиды:

- №1-ден №6-ға дейінгі өрт крандарына сынақ жүргізу

- өрт сөндіру жеңдерін №1-ден №6-ға дейін орау

- №1-ден №6-ға дейін мөрлеу

- сынақ нәтижелері бойынша актілер мен хаттамаларды ұсыну және

әрбір өрт краны үшін кері айналдыру.