ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Установка дополнительных навесов на двери, регулировка дверей

Заказчик ГУ «Аппарат акима Атбасарского района»

Место проведения работ г. Атбасар, ул. Валиханова 9

Срок выполнения работ: 15 (пятнадцать) календарных дней со дня заключения договора в органах казначейства

Технические требования:

- На дверном полотне №1 выполнить демонтаж 2 (двух) существующих дверных навесов.

- На дверном полотне №2 выполнить:

  - демонтаж 1 (одного) существующего неисправного дверного навеса;

  - установку 2 (двух) новых дверных навесов соответствующего типа и размера.

- Выполнить регулировку установленных дверных навесов для обеспечения правильного положения дверных полотен.

- Обеспечить свободное и плавное открывание и закрывание дверей, отсутствие перекосов, провисания и заедания дверных полотен.

- На 2 (двух) дверях выполнить демонтаж существующих неисправных щеколд и установить 2 (две) новые дверные щеколды соответствующего типа и размера.

- Обеспечить надежную фиксацию дверных щеколд и их исправную работу при закрывании и открывании дверей.

- Все крепежные элементы должны быть надежно зафиксированы и соответствовать материалу и конструкции дверей.

- После завершения работ выполнить проверку надежности крепления дверных навесов и щеколд, а также работоспособности дверей.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Есіктерге қосымша аспаларды орнату, есіктерді реттеу

Тапсырыс беруші: «Атбасар ауданы әкімінің аппараты» ММ

Жұмыстарды жүргізу орны: Атбасар қаласы, Уәлиханов көшесі, 9

Жұмыстарды орындау мерзімі: шарт қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн.

Техникалық талаптар:

- №1 есік жақтауында 2 (екі) қолданыстағы есік аспасын бөлшектеп алуды орындау.

- №2 есік жақтауында:

  - 1 (бір) жарамсыз қолданыстағы есік аспасын бөлшектеп алуды;

  - тиісті түрі мен өлшеміне сәйкес 2 (екі) жаңа есік аспасын орнатуды орындау.

- Есік жақтауларының дұрыс орналасуын қамтамасыз ету мақсатында орнатылған есік аспаларын реттеуді орындау.

- Есіктердің еркін және бірқалыпты ашылып-жабылуын, есік жақтауларының қисаюын, салбырауын және кептелуін болдырмауды қамтамасыз ету.

- 2 (екі) есікте қолданыстағы жарамсыз ілмектерді бөлшектеп алып, тиісті түрі мен өлшеміне сәйкес 2 (екі) жаңа есік ілмегін орнату.

- Есік ілмектерінің сенімді бекітілуін және есіктерді ашу және жабу кезінде олардың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

- Барлық бекіту элементтері сенімді бекітілуі және есіктердің материалы мен конструкциясына сәйкес келуі тиіс.

- Жұмыстар аяқталғаннан кейін есік аспалары мен ілмектерінің бекітілу беріктігін, сондай-ақ есіктердің жұмысқа жарамдылығын тексеру қажет.