Приложение 2 
Техническая спецификация

	№ 

п/п
	Наименование товаров, работ и услуг 
	Доп. описание
	Ед. изм.
	Кол-во, 

шт.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
	Услуга по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и голосового оповещения с момента заключения договора по 31 декабря  2026 года.
Ведение журналов и графиков обслуживание
	
Одна услуга
	1

	
	Итого
	
	
	


Место оказания услуг:
 Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа №48 города Павлодра»,  Отдел образования города Павлодара, Управления образования Павлодарской области, ул.Ладожская 15/1  

Услуги проводятся ежемесячно до 25 числа по 31 декабря  2026 на оборудовании пожарной сигнализации и голосового оповещения, и включают в себя следующее:
проверка работоспособности системы в целом;

-
проверка надежности установки прибора;

-
чистка корпуса от загрязнений, устранения механических повреждений корпуса;

-
проверка технического состояния питания;

-
проверка исправности органов управления;

-
контроль исправности элементов индикации;

-
проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств;

-
проверка надежности разъемных соединений;

-
осмотр элементов на отсутствие механических повреждений, загрязнений, коррозии;

-
проверка функционирования систем при работе от источников резервного электропитания;

-
диагностика системных ресурсов;

-
диагностика возможных неисправностей оборудования и мелкий ремонт на месте;
,

-
установка обновления специализированного программного обеспечения при необходимости;

-
проверка системных параметров и настроек специализированного программного обеспечения;

-
продувка и очистка оборудования от пыли;

-
удаление загрязнения с корпуса и съемных крышек;

-
снятие отдельных узлов, механизмов и плат, обеспечивающих свободный доступ к деталям оборудования;

-
проверка вентиляторов охлаждения на оборудовании (основных и резервных);

-
чистка отдельных узлов и механизмов;

-
визуальный осмотр технического состояния деталей, узлов, электронных плат и периферийных устройств;

-
проверка на целостность основных и резервных электрических кабелей питания;

-
проверка светодиодных индикаторов на наличие сигнализации об ошибках оборудования;

-
проверка физического состояния контролеров;

-
контроль правильности программирования режимов работы;

-
проверка работоспособности блоков питания, в т.ч. контроль уровня пульсаций;

-
оптимизация вычислительных ресурсов компонентов;

-
проверка функционирования системы в автономном режиме;

-
проверка работоспособности пожарных датчиков;
ведение журналов и графиков обслуживание  
Техникалық сипаттама

	№ 

п/п
	Тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің атауы
	Қосымша сипаттамасы
	Рлік саны
	дана.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Өрт/күзет сигнализациясына/сөндіру/бейнебақылау жүйелеріне және ұқсас жабдықтарға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер
	Келісім шартқа қол қойғаннан бастап 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін өрт дабылына және дауыстық құлақтандыруға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызмет. 
Қызмет көрсету журналдары мен кестелерін жүргізу
	
Одна услуга
	1

	
	Барлығы
	
	
	


Қызмет көрсету орны:

Павлодар облысы білімберу  басқармасы,  Павлодар қаласының  білім беру бөлімінің, Павлодар қаласының №48  орта жалпы білім беру мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекеме, Ладожская  көшесі, 15/1 үй
Қызметтер ай сайын 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін 25-ші күніне дейін  жыл бойы өрт дабылына және дауыстық құлақтандыруға техникалық жабдықтарына қызмет жүргізіледі және мыналарды қамтиды:

Жалпы жүйенің жұмысын тексеру;

- құрылғыны орнату сенімділігін тексеру;

- корпусты ластанудан тазарту, корпустың механикалық зақымдануын жою;

- тамақтанудың техникалық жай-күйін тексеру;

- басқару органдарының жарамдылығын тексеру;

- индикация элементтерінің жарамдылығын бақылау;

- қорғаныс құрылғыларының номиналы мен жарамдылығының сәйкестігін тексеру;

- ажыратылатын қосылыстардың сенімділігін тексеру;

- механикалық зақымданулардың, ластанудың, коррозияның болмауына элементтерді тексеру;

- резервтік электрмен жабдықтау көздерінен жұмыс істеу кезінде жүйелердің жұмыс істеуін тексеру;

- жүйелік ресурстарды диагностикалау;

- жабдықтың ықтимал ақауларын диагностикалау және орнында ұсақ жөндеу; ,

- қажет болған жағдайда мамандандырылған бағдарламалық жасақтаманы жаңартуды орнату;

- мамандандырылған бағдарламалық жасақтаманың жүйелік параметрлері мен параметрлерін тексеру;

- жабдықты шаңнан тазарту және тазарту;

- корпустан және алынбалы қақпақтардан ластануды кетіру;

- жабдықтың бөлшектеріне еркін қол жеткізуді қамтамасыз ететін жекелеген тораптарды, механизмдер мен тақталарды алу;

- жабдықта (негізгі және резервтік)салқындату желдеткіштерін тексеру;

- жеке тораптар мен механизмдерді тазалау;

- бөлшектердің, тораптардың, электрондық тақталардың және перифериялық құрылғылардың техникалық жай-күйін көзбен шолып тексеру;

- негізгі және резервтік электр қуат кабельдерінің тұтастығын тексеру;

- жарықдиодты индикаторларды жабдықтың қателіктері туралы дабылдың бар-жоғын тексеру;

- бақылаушылардың физикалық жағдайын тексеру;

- жұмыс режимдерін бағдарламалаудың дұрыстығын бақылау;

- қуат көздерінің жұмыс қабілеттілігін тексеру, оның ішінде пульсация деңгейін бақылау;

- компоненттердің есептеу ресурстарын оңтайландыру;

- жүйенің офлайн режимде жұмыс істеуін тексеру;

- өрт датчиктерінің жұмысын тексеру;
журналдар мен кестелерді жүргізу Қызмет көрсету

