Приложение

к закупу работ

Техническая спецификация

| Наименование работ | Установка, демонтаж и монтаж автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения (АОПС и СО) |
| --- | --- |
| Единица измерения | Работа |
| Количество (объем) | 1 |
| Место выполнения работ | Хирургический центр (7156,6 кв.м.), центр планирования семьи и репродуктирования здоровья (3123,8 кв.м.), центральное стерилизационное отделение (241,5кв.м.), патологоанатомическое отделение (189,7кв.м.) и гаражи (161,46кв.м.) (пр.Н.Назарбаева,10а). |
| Требования к выполнению Работ: | 1. Все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе: приобретение и поставка оборудования, кабельной продукции, расходных материалов, транспортировку, демонтажные, монтажные и пусконаладочные работы, и т.д. за счет Подрядчика. 2. Подрядчик гарантирует, что используемые во время выполнения Работ материалы являются новыми, не бывшими в употреблении, произведенными не ранее 2025 года, сертифицированные в соответствии со стандартами РК. 3. Все проводимые работы выполнять в строгом согласовании с представителями Заказчика. Любые указания Заказчика связанные с выполнением работ являются обязательными к исполнению Подрядчиком. 4. Согласовать с Заказчиком любые проектные и иные схемы и чертежи, исполнительную документацию при проведении работ. 5. Работы проводить строго с учетом режима работы организации, составлением графика с отражением часов работы и допуск в помещения для выполнения работ по согласованию с Заказчиком. 6. Доставка, разгрузка, демонтаж и монтаж устанавливаемого оборудования, регулярная уборка мусора и соблюдение санитарного режима в организации здравоохранения в процессе проведения работ на объекте Заказчика производится Подрядчиком за свой счет и своими силами. |
| Нормативно-технические документы: | Подрядчик должен выполнить Работы в соответствии: 1. Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности». 2. Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405 Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности». 3. СТ РК 1167-2002 «Пожарная автоматика классификация. Термины и определения». 4. СН РК 2.02-02-2023 «Пожарная автоматика зданий и сооружений». 5. СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СП РК 2.02-102-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений», утвержденных Приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 21 декабря 2022 года № 233-нқ. 6. Других нормативно-правовых, технических актов Республики Казахстан. |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Установка, демонтаж и монтаж автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения (АОПС и СО). Соблюдение всех требований и норм в области пожарной безопасности. |
| Производимые работы включают в себя: | - демонтаж охранно-пожарной сигнализации - монтаж кабельных линий системы пожарной сигнализации; - монтаж оборудования системы пожарной сигнализации; - монтаж кабельных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; - монтаж оборудования системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; - монтаж кабельных линий системы централизованного наблюдения, управления и контроля; - монтаж оборудования системы централизованного наблюдения, управления и контроля; - подведение электроснабжения систем; - тестирование и настройка систем; - оформление исполнительной документации; - сдача систем в эксплуатацию - пусконаладочные работы новой системы. |
| Перечень документов, обязательных к оформлению: | 1. Акт выполненных работ. 2. Проектная, исполнительная документация на системы пожарной автоматики. 3. Акты скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров. 4. Акты приемки в эксплуатацию систем пожарной автоматики по форме согласно приложению 5 к Правилам ПБ РК. 5. Паспорта на все технические средства и оборудования, входящих в состав систем пожарной автоматики. 6. Ведомости смонтированных приборов и оборудования систем пожарной автоматики по форме согласно приложению 6 к Правилам ПБ. 7. Исполнительская документация (комплект рабочих чертежей и др.). 8. План-схемы пожарной сигнализации и систем оповещения. 9. Графики проведения работ (установки, демонтажа и монтажа) с обязательным согласованием Заказчика. |
| Срок выполнения работ | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора. Срок определен с учетом условий проведения работ в действующей организации. Приступить к согласованию выполнения работ и обеспечить готовность к началу выполнения работ в течении 5-ти календарных дней с момента подписания договора, о чем предоставить письменное подтверждение. |
| Срок и объем предоставления гарантий качества выполненных работ: | Подрядчик гарантирует, что установленное для Заказчика оборудование технически исправно и не имеет дефектов изготовления. На выполненные работы (их результат) и оборудование устанавливается гарантийный срок – 12 месяцев со дня подписания Заказчиком Акта выполненных работ и Акта приемки в эксплуатацию, который распространяется на все составляющие результаты работы. В течении гарантийного срока Подрядчик осуществляет сервисное обслуживание системы, замену вышедших из строя приборов, оборудования и автоматики в рамках гарантийных обязательств для обеспечения работоспособности АОПС и СО. Подрядчик обязан в случае получения требования от Заказчика в течение гарантийного срока устранять замечания и дефекты, обнаруженные при эксплуатации во время гарантийного периода, в срок не позднее, чем в течении 5 (пяти) календарных дней с даты получения Поддрядчиком уведомления Заказчика о выявленных недостатках. В случае невозможности устранения дефектов оборудования Подрядчик производит его замену на аналогичное оборудование или оборудование с техническими характеристиками, не уступающими заменяемому оборудованию. |

Перечень оборудования и материалов для выполнения работ

по установке, демонтажу и монтажу автоматической охранно-пожарной сигнализации

и систем оповещения

| № п/п | Наименование оборудования и материалов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Извещатель дымовой оптико-электронный, двухпроводной типа ИП 212-141 V1.03 | 945 шт. |
| 2. | Извещатель пожарный тепловой максимальный типа ИП 103-5/1С-А3* с индикацией | 30 шт. |
| 3. | Световое табло «ШЫҒУ-Выход» плоское, 12В, IP52, 20 мА | 130 шт. |
| 4. | Блок речевого оповещения (рус., каз яз) | 5 шт. |
| 5. | Микрофон выносной совместимый с системой | 5 шт. |
| 6. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, типа ВЭРС-ПК-4П, 4 ШС | 1 шт. |
| 7. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, типа ВЭРС-ПК-16П, 16 ШС | 5 шт. |
| 8. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, типа ВЭРС-ПК-24П, 24 ШС | 1 шт. |
| 9. | Аккумуляторная батарея АКБ не менее 12В 7 Ач | 20 шт. |
| 10. | КСПВ 4*0,5 мм (0,2 мм.кв,) для сигнализации | 7 бухт. |
| 11. | КСПВ 2*0,5 мм (0,2 мм.кв,) для сигнализации | 12 бухт. |
| 12. | Силовой кабель белый типа ШВВП 2*0,75 ГОСТ | 80 м. |
| 13. | Кабель-канал 15*10 ЕКТ (2м.) | 1000 шт. |
| 14. | Распределительная коробка типа КРТП 10*2 | 8 шт. |
| 15. | Блок бесперебойного питания типа ББП-20 ПЛ | 15 шт. |
| 16. | Извещатель пожарный ручной типа ПР 513-10 | 130 шт. |
| 17. | Расходные материалы | 1 компл. |
| 18. | Иное оборудование и материалы, необходимые для выполнения работы | по необходимости |