Техническая спецификация
Места оказания услуг: Департамент внутреннего государственного аудита по городу Шымкент, ул. Водопьянова, 14.
Срок оказания услуг: после подписания договора обеими сторонами до 31 декабря 2026 года включительно.
Закупка Услуги по техническому обслуживанию  ГРП ШРП техническое обслуживание ГРП ШРП
Поставщик обязуется по заявке (вызову) заказчика исполнить обязательства в сроки согласно Заказчика
Поставщик берёт все расходы за свой счёт  по замене необходимых деталей, запчастей. 
Объем услуги, список проводимых услуг:
	Обход и осмотр надземного газопровода


	Техническое обслуживание задвижки на надземном газопроводе

	Технический осмотр шкафного ГРП ШРП


	Полное необходимое техническое обслуживание шкафного ГРП ШРП (при необходимости замены неисправных частей и т.д.)

	Текущий ремонт шкафного ГРП ШРП (в случае необходимости) 



Все материалы, оборудования, запасные части и прочие затраты по данной услуге за счет Поставщика. 


Техникалық сипаттама

Қызмет көрсету орны: Шымкент қаласы ішкі мемлекеттік аудит департаменті, Шымкент қаласы, Водопьянов к., 14.
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Қызметтердің орындау мерзімі: екі тарап шартқа қол қойғаннан кейін 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін қоса алғанда.

ГРП ШРП ға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді сатып алу, 
Өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы (шақыруы) бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің мерзімде уақтылы орындауға міндеттенеді.
Өнім беруші қажетті бөлшектер мен қосалқы бөлшектерді ауыстыру бойынша барлық шығындарды өз есебінен жүргізеді.

Қызметтер көлемі, көрсетілетін қызметтер тізімі:
	Ауадағы газ құбырын айналып өту және тексеру


	Әуедегі газ құбырындағы клапанға қызмет көрсету


	Техникалық тексеру (ГРП ШРП шкафына) 
 

	Толық қажетті техникалық қызмет көрсету ГРП ШРП шкаф (қажет болса, ақаулы бөлшектерді ауыстыру және т.б.)


	(ГРП ШРП шкафына) ағымдағы жөндеу (қажет болған жағдайда) 



Осы қызметке арналған барлық материалдар, жабдықтар, қосалқы бөлшектер және басқа да шығындар Өнім берушінің есебінен.











