Конкурстық құжаттамаға

2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын жұмыстар мен қызметтердің  техникалық ерекшелігі

| Лоттың атауы : | Тұрғын емес ғимараттарды/құрылыстарды/үй-жайларды ағымдағы жөндеу жұмыстары |
| --- | --- |
| Лоттың сипаттауы: | Тұрғын емес ғимараттарды/құрылыстарды/үй-жайларды ағымдағы жөндеу жұмыстары |
| Саны, көлемі: | 1 |
| Өлшем бірлігі: | Жұмыс |
| Жұмысты атқару орны: | 233620100, Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қ. Сали Шакирова көшесі, 8 ғимарат |
| Төлем шарттары: | Алдын ала төлем - 0%, аралық төлем - 0%, соңғы төлем - 100% |
| Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау | Мектептің жарылып тұрған қабырғасын тегістеп, 85м² жерге лувер (декоративные рейки) жабыстыру. Лувер түсі (табиғи түсте болуы маңызды) және дизайн тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Лувер жабыстыратын клейдің сапалы болуы маңызды. Лувердің ұшындағы бөліктер бітелуі керек. Есеп бөлімін және ұйымдастырушылар кабинетіне еденге монтаж/демонтаж жұмыстары жүргізілуі қажет. 48м² еденге беті күңгірт, 600×600 мм өлшемді шаршы пішінді керамогранит плиткалар (Z66M05) төсеу жұмыстарын орындау қажет. Плинтусты керамограниттық плиталардан жасау маңызды. Коммерциялық линолеум төсеу жұмыстары 342м². Астына арнайы тегістейтін төсенішімен бірге болуы маңызды. 38м плинтус салынуы қажет. Есеп бөліміне терезеге күн мен түн жалюзи орнату-1шт. Өлшемі 1,75м-1,80м. Түсі: ақ. Барлық материалдарды өнім беруші жаңа, сырылмаған, сызылмаған, пайдаланылмаған күйде әкелуге міндетті. Жұмыстар уақытында, ұқыпты жасалуы тиіс. Жұмыс жасалып болған соң, қоқыстарды шығаруға міндетті. Жеткізу мерзімі шартқа сәйкес белгіленеді. |

:

Приложение 2

к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых работ и услуг к конкурсной документации

| Наименование лота: | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений |
| --- | --- |
| Описание лота: | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений |
| Количество: | 1 |
| Единица измерения: | Работа |
| Место выполнения работ: | 233620100, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары,улица Сали Шакирова, здание 8 |
| Условия оплаты: | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Необходимо выровнять поврежденную (треснувшую) стену в здании школы и установить на ней декоративные рейки (луверы) на площади 85 м². Цвет (обязательно естественный оттенок) и дизайн реек должны быть предварительно согласованы с заказчиком. Для монтажа реек следует использовать высококачественный клей. Открытые торцы реек необходимо установить на конечники. В помещениях бухгалтерии и кабинете организаторов требуется выполнить работы по демонтажу и устройству напольного покрытия. Предусматривается укладка 48 м² квадратного керамогранита с матовой поверхностью (модель Z66M05, размеры 600×600 мм). Плинтусы также должны быть изготовлены из того же керамогранита. Укладка коммерческого линолеума (342 м²). Обязательно использование специализированной выравнивающей подложки. Также требуется монтаж плинтусов (38 метров). Установка одной рулонной шторы «день-ночь» (двухслойной) на окно в бухгалтерии; размеры: 1,75 м – 1,80 м. Цвет: белый. Поставщик обязан предоставить все материалы в новом, неиспользованном состоянии, без потертостей, царапин или иных следов эксплуатации. Работы должны быть выполнены своевременно и аккуратно. По завершении работ поставщик обязан вывезти весь строительный мусор. Дата передачи определяется в соответствии с договором. |