Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын жұмыстар мен қызметтердің  техникалық ерекшелігі

	Лоттың атауы :
	Тұрғын емес ғимараттарды/құрылыстарды/үй-жайларды ағымдағы жөндеу жұмыстары

	Лоттың сипаттауы:
	Тұрғын емес ғимараттарды/құрылыстарды/үй-жайларды ағымдағы жөндеу жұмыстары

	Саны, көлемі:
	1

	Өлшем бірлігі:
	Жұмыс

	Жұмысты атқару орны:
	233620100, Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қ.
Сали Шакирова көшесі, 8 ғимарат

	Төлем шарттары:
	Алдын ала төлем - 0%, аралық төлем - 0%, соңғы төлем - 100%


	Функционалдық, техникалық, 
сапалық және пайдалану 
мінездемесін сипаттау
	Мектептің жарылып тұрған қабырғасын тегістеп,  85м² жерге лувер (декоративные рейки) жабыстыру. Лувер түсі (табиғи түсте болуы маңызды) және дизайн тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Лувер жабыстыратын клейдің сапалы болуы маңызды. Лувердің ұшындағы бөліктер бітелуі керек.
 Есеп бөлімін және ұйымдастырушылар кабинетіне еденге монтаж/демонтаж жұмыстары жүргізілуі қажет.  48м² еденге беті күңгірт, 600×600 мм өлшемді шаршы пішінді керамогранит плиткалар (Z66M05) төсеу жұмыстарын орындау қажет. Плинтусты керамограниттық плиталардан жасау маңызды. 
Коммерциялық линолеум төсеу жұмыстары 342м². Астына арнайы тегістейтін төсенішімен бірге болуы маңызды. 38м плинтус салынуы қажет. 
Есеп бөліміне терезеге күн мен түн жалюзи орнату-1шт. Өлшемі 1,75м-1,80м. Түсі: ақ.
Барлық материалдарды өнім беруші жаңа, сырылмаған, сызылмаған, пайдаланылмаған күйде әкелуге міндетті. Жұмыстар уақытында, ұқыпты жасалуы тиіс. Жұмыс жасалып болған соң, қоқыстарды шығаруға міндетті. 
Жеткізу мерзімі шартқа сәйкес белгіленеді.
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Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых работ и услуг к конкурсной документации

	Наименование лота:
	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений

	Описание лота:
	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений

	Количество:
	1

	Единица измерения:
	Работа

	Место выполнения работ:
	233620100, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары,улица Сали Шакирова, здание 8

	Условия оплаты:
	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%


	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

	Необходимо выровнять поврежденную (треснувшую) стену в здании школы и установить на ней декоративные рейки (луверы) на площади 85 м². Цвет (обязательно естественный оттенок) и дизайн реек должны быть предварительно согласованы с заказчиком. Для монтажа реек следует использовать высококачественный клей. Открытые торцы реек необходимо установить на конечники.
В помещениях бухгалтерии и кабинете организаторов требуется выполнить работы по демонтажу и устройству напольного покрытия. Предусматривается укладка 48 м² квадратного керамогранита с матовой поверхностью (модель Z66M05, размеры 600×600 мм). Плинтусы также должны быть изготовлены из того же керамогранита.
Укладка коммерческого линолеума (342 м²). Обязательно использование специализированной выравнивающей подложки. Также требуется монтаж плинтусов (38 метров).
[bookmark: _GoBack]Установка одной рулонной шторы  «день-ночь» (двухслойной) на окно в бухгалтерии; размеры: 1,75 м – 1,80 м. Цвет: белый.
Поставщик обязан предоставить все материалы в новом, неиспользованном состоянии, без потертостей, царапин или иных следов эксплуатации. Работы должны быть выполнены своевременно и аккуратно. По завершении работ поставщик обязан вывезти весь строительный мусор.
Дата передачи определяется в соответствии с договором.
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