Техникалық сипаттама

Жылу энергиясын есепке алу жүйесін орнату

«№1 жалпы білім беретін мектеп» КММ, Теміртау қ., Карьерная көш., 1-үй

Жылу энергиясы мен жылу тасымалдағышты есепке алу жүйесін орнату, сондай-ақ оны монтаждау, іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу және энергиямен жабдықтаушы ұйымға («Оқжетпес-Т») коммерциялық есепке алуға тапсыру.

| Бөлім | Сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Есептеу торабының жабдығы |  |  |
| 1 | VEPS шығын өлшегіші (DN 80 мм) | дана | 2 |
| 2 | Кедергілік термометрлер жинағы | комп | 1 |
| 3 | TV-7 жылу есептегіші | дана | 1 |
| 4 | Шиналар | дана | 1 |
|  | Есептеу торабын орнатуға арналған материалдар |  |  |
| 1 | Фитингтер (DN 18 мм) | м | 4 |
| 2 | Кабель арнасы (25x16 мм) | м | 10 |
| 3 | M16 болты | дана | 16 |
| 4 | Қабырғалық тарату қалқаны (ShRN-12) | дана | 1 |
| 5 | Бір полюсті автоматты ажыратқыш (VA 47-29, 6 А) | дана | 1 |
| 6 | M16 шайбасы | дана | 16 |
| 7 | M16 гайкасы | дана | 16 |
|  | Жобалау жұмыстары |  |  |
| 1 | Оқжетпес-Т (Жылумен жабдықтау блогы) компаниясымен мақұлдау | дана | 1 |
|  | Орнату жұмыстары |  |  |
| 1 | Дәнекерлеу жұмыстары | қызмет | 1 |
| 2 | Жылумен жабдықтау блогын орнату | қызмет | 1 |
| 3 | Жылумен жабдықтау блогының электрлік монтажы | қызмет | 1 |
| 4 | Жылумен жабдықтау блогын іске қосу | қызмет | 1 |
|  | АТП (Автоматтандырылған жылу нүктесін) орнату және реттеу |  |  |
| 1 | АТП орнату | қызмет | 1 |
| 2 | АТП электрлік монтажы | қызмет | 1 |
| 3 | АТП іске қосу | қызмет | 1 |
| 4 | АТП орнату | қызмет | 1 |

ATP есепке алу жүйесі энергиямен жабдықтаушы ұйымға («Оқжетпес-Т») тапсырылғаннан кейін, орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылады.