Техническая спецификация

| Наименование товара, услуг и работ | Единица измерения | Количество | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации школы и интернат корпусов. Замена датчиков и кабелей. Осмотр и ремонт раз в месяц. | Одна услуга | 50 | С момента подписания договора до 31 декабря 2026 года | Республика Казахстан, Туркестанская область, город Ленгер, улица Толеби |

- Поставщикобязуется в течении1 (Одного) часаустранитьвсенеисправности в системеавтоматической пожарной сигнализации с моментапоступлениязаявки от Заказчика, посредствомтелефонной, письменной, факсовой, телеграммнойсвязи, а такжечерез веб-портал государственныхзакупок, кромефорс-мажорныхобстоятельств. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств в ходе устранения неисправностей Поставщик незамедлительно обязан уведомить Заказчика об этом, посредством веб-портала государственных закупок, либо письменно.

- В случае замены запасных частей и (или) самого оборудования Поставщик обязуется предоставить Заказчику все подтверждающие документы (паспорт, сертификат соответствия и т.д.).

- На все оказанные услуги Поставщик дает гарантию. В случаевыходаизстроявсезамененныечастиавтоматической пожарной сигнализации Поставщик обязанзаменить за свой счет.

- Поставщикежемесячнообязанпроизводитьпроверкувсехсистемавтоматической пожарной сигнализации, с выдачей соответствющих документов, вне зависимости поступления уведомления от Заказчика.

- Для своевременного обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации, потенциальный поставщик должен быть зарегистрирован, как юридическое лицо в месте нахождения заказчика.

- Потенциальный поставщик должен предоставить квалифицированных специалистов не менее двух человек с наличием сертификатов по обучение курса эксплуатации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации