Техническая спецификация

	Наименование товара, услуг и работ

	Единица измерения

	Количество

	Срок поставки

	Место поставки


	Техническое обслуживание пожарной сигнализации школы и интернат корпусов. Замена датчиков и кабелей.
Осмотр и ремонт раз в месяц.

	Одна услуга

	50
	С момента подписания договора  до 31 декабря 2026 года

	Республика Казахстан, Туркестанская область, город Ленгер, улица Толеби 



	


1. [bookmark: _GoBack]Поставщикобязуется в течении1 (Одного) часаустранитьвсенеисправности в системеавтоматической пожарной сигнализации с моментапоступлениязаявки от Заказчика, посредствомтелефонной, письменной, факсовой, телеграммнойсвязи, а такжечерез веб-портал государственныхзакупок, кромефорс-мажорныхобстоятельств. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств в ходе устранения неисправностей Поставщик незамедлительно обязан уведомить Заказчика об этом, посредством веб-портала государственных закупок, либо письменно.
2. В случае замены запасных частей и (или) самого оборудования Поставщик обязуется предоставить Заказчику все подтверждающие документы (паспорт, сертификат соответствия и т.д.). 
3. На все оказанные услуги Поставщик дает гарантию. В случаевыходаизстроявсезамененныечастиавтоматической пожарной сигнализации Поставщик обязанзаменить за свой счет.
4. Поставщикежемесячнообязанпроизводитьпроверкувсехсистемавтоматической пожарной сигнализации, с выдачей соответствющих документов, вне зависимости поступления уведомления от Заказчика. 
5. Для своевременного обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации, потенциальный поставщик должен быть зарегистрирован, как юридическое лицо в месте нахождения заказчика.
6. Потенциальный поставщик должен предоставить квалифицированных специалистов не менее двух человек с наличием сертификатов по обучение курса эксплуатации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации



