Техническая спецификация

Поверка на пригодность счетчика воды в количестве 1 штуки; (ДУ-80)

- Поверка средств измерений должна происходить на оборудовании, имеющем действующее свидетельство о поверке, в соответствии с утвержденными нормативными документами;

- Результатом поверки является признание средств измерений пригодным или непригодным к применению;

- По итогам услуг выдаётся свидетельство о поверке по установленной законодательством форме и протокол поверки или извещение о непригодности.

- Поставщик обязан предоставить  Аттестат аккредитации на право поверки вышеуказанных средств измерения

Поставщик самостоятельно проводит демонтаж и монтаж счетчика воды

а также его доставку к месту проведения поверки и обратно.

Техникалық сипаттама

1 дана мөлшерінде су есептегішінің жарамдылығына тексеру жүргізу; (ДУ-80)

- Өлшеу құралдарын тексеру бекітілген нормативтік құжаттарға сәйкес қолданыстағы тексеру туралы куәлігі бар жабдықта жүргізілуі тиіс;

- Тексеру нәтижесі өлшеу құралдарын қолдануға жарамды немесе жарамсыз деп тану болып табылады;

- Қызметтердің қорытындысы бойынша заңнамада белгіленген нысан бойынша тексеру туралы куәлік және тексеру хаттамасы немесе жарамсыздығы туралы хабарлама беріледі.

- Өнім беруші жоғарыда көрсетілген өлшеу құралдарын тексеру құқығына аккредиттеу аттестатын беруге міндетті

Жеткізуші су есептегішін бөлшектеуді және монтаждауды өз бетінше жүргізеді

сондай-ақ оны тексеру жүргізілетін жерге және кері жеткізу.