Техническая спецификация

Работы по ремонту кровли необходимо произвести согласно локальной смете. Подрядчик обязуется при выполнении работ соблюдать технику безопасности рабочих, жителей а также сохранность окружающего имущества. При возникновении спорных вопросов Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком в письменном виде. До начала работ Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком план работ.   

Техникалық ерекшелік

Шатырды жөндеу жұмыстары егжей-тегжейлі шығындар сметасына сәйкес жүргізілуі тиіс. Жұмысты орындау барысында Мердігер жұмысшылар мен тұрғындардың қауіпсіздігін, сондай-ақ айналадағы мүліктің сақталуын қамтамасыз етуге міндеттенеді. Қандай да бір даулы мәселелер туындаған жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушімен жазбаша түрде келісімге келуі қажет. Жұмысты бастамас бұрын, Мердігер жұмыс жоспарын Тапсырыс берушімен келісіп алуы тиіс.
