Техническая спецификации

Наименование услуги:
Услуги по обследованию объекта и разработке сметной документации в программном комплексе АВС-4 на устройство системы видеонаблюдения для КГУ Аксускийцентр оказания специальных социальных услугдля престарелых и лиц с инвалидностью общего типа» г. Аксу.
Объем оказываемых услуг: 1 услуга.
Место оказания услуг: 
Павлодарская область, г. Аксу, улица Набережная, 27.
Срок оказания услуг:
В течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня
подписания договора.

1. Требования к оказанию услуг:

Натурное обследование:
 Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора осуществить выезд квалифицированного специалиста на объект Заказчика в г. Аксу для проведения инструментального обмера помещений и прилегающей территории своими силами и средствами. 
[bookmark: _GoBack]Разработка эскиза: По результатам обмера составить схему-чертеж объекта с указанием мест размещения видеокамер (внутренних и уличных), постов дежурного, КПП (пульт охраны),серверного узла и трассировки кабельных линий.
Все расходы по составлению сметы и дефектного акта, выезд на объект Заказчика за счет Поставщика.

Разработка сметы: Составить локальный сметный расчет ресурсным методом в актуальной версии лицензионной программы АВС-4 в текущих ценах 2026 года 

Мониторинг цен: Предоставить обоснование стоимости оборудования и материалов в виде трех альтернативных прайс-листов (коммерческих предложений) от независимых поставщиков РК.

Согласование: Поставщик обязан согласовать технические решения и итоговую смету с Заказчиком до подписания Акта выполненных работ.

Форма предоставления результата:
1. Пояснительную записку с описанием технических решений.
2. Эскизный чертеж (план-схему) объекта с нанесенными трассами и точками установки оборудования.
3. Полный сметный пакет из программы АВС-4:
Локальная смета (с разделением на оборудование, материалы и строительно-монтажные/пусконаладочные работы),
Ведомость ресурсов к смете (сводная ведомость потребности в материалах и оборудовании),
Файлы сметы в исходном формате программы АВС-4 (для возможности корректировки).Всю вышеперечисленную сметную документацию предоставитьнарочно (оригинал) на бумажном носителе с печатью в 2 экземплярах и предоставить электронный вариант в полном объеме.


2.Требования к Поставщику
1.Лицензия на проектирование:
Наличие действующей государственной лицензии на право осуществления проектной деятельности (не ниже III категории), включающей подвид деятельности: «Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе слаботочных устройств (включая пожарно-охранную сигнализацию, видеонаблюдение)».

Квалификация специалистов:
Наличие в штате дипломированного инженера-сметчика или инженера-проектировщика слаботочных систем.
Предоставить действующий Сертификат пользователя программного комплекса АВС-4 на имя специалиста, который будет выполнять расчет.
Предоставить подтверждение трудовых отношений со специалистом (приказ о приеме на работу или трудовой договор).

Материально-техническая база:
Наличие действующей лицензионной версии программного комплекса АВС-4 (актуальной версии на 2026 год со всеми официально выпущеннымидополнениями и базами РК), Поставщик предоставляет скан-копию лицензионного соглашения или свидетельства от разработчиков АВС.
Наличие измерительных приборов для проведения натурного обследования на месте (лазерные дальномеры/рулетки).

		Зам.директора по АХР:   А.Сулейменова


















Техникалық ерекшеліктер

Қызмет атауы:
Ақсу қаласы "Ақсу қарттар мен мүгедектігі бар адамдарға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ үшін бейнебақылау жүйесін орнатуға арналған АВС-4 бағдарламалық кешенінде объектіні тексеру және сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі қызметтер.
Көрсетілетін қызметтер көлемі: 1 қызмет.
Қызмет көрсету орны: 
Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Набережная көшесі, 27.
Қызмет көрсету мерзімі:
Күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде
шартқа қол қою.

1.	Қызмет көрсетуге қойылатын талаптар:

Заттай тексеру:
 Өнім беруші шартқа қол қойылған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Үй-жайлар мен іргелес аумақты өз күшімен және құралдарымен аспаптық өлшеу жүргізу үшін Ақсу қаласындағы Тапсырыс берушінің объектісіне білікті маманның шығуын жүзеге асыруға міндетті. 
Эскизді әзірлеу: өлшеу нәтижелері бойынша бейнекамераларды (ішкі және көше), кезекшінің бекеттерін, БӨП (күзет пульті),серверлік торапты және кабель желілерін трассалау орындарын көрсете отырып, объектінің сызба-сызбасын жасау.
Сметаны және ақаулы актіні жасау, Тапсырыс берушінің объектісіне өнім берушінің есебінен шығу бойынша барлық шығыстар.

Сметаны әзірлеу: 2026 жылғы ағымдағы бағаларда АВС-4 лицензиялық бағдарламасының өзекті нұсқасында ресурстық әдіспен жергілікті сметалық есепті жасау 

Баға мониторингі: ҚР тәуелсіз жеткізушілерінен үш балама прайс-парақ (коммерциялық ұсыныстар) түрінде жабдықтар мен материалдар құнының негіздемесін ұсыну.

Келісу: өнім беруші орындалған жұмыстар актісіне қол қойылғанға дейін техникалық шешімдер мен қорытынды сметаны Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.

Нәтижені ұсыну нысаны:
1.	Техникалық шешімдерді сипаттайтын түсіндірме жазба.
2.	Нысанның сызбалық сызбасы (жоспар-сызбасы) сызылған трассалармен және жабдықты орнату нүктелерімен.
3.	АВС-4 бағдарламасынан толық сметалық пакет:
Жергілікті смета (жабдыққа, материалдарға және құрылыс-монтаждау/іске қосу-баптау жұмыстарына бөлінген),
Сметаға ресурстар ведомосы (материалдар мен жабдықтарға қажеттіліктің жиынтық ведомосы),
Сметалық файлдар АВС-4 бағдарламасының бастапқы форматында (түзету мүмкіндігі үшін).Жоғарыда аталған барлық сметалық құжаттаманы 2 данада мөрі бар қағаз тасығышта қолма-қол (түпнұсқа) беру және толық көлемде электрондық нұсқаны ұсыну.


2.Жеткізушіге қойылатын талаптар
1.Жобалау лицензиясы:
Қызметтің кіші түрін қамтитын жобалау қызметін (III санаттан төмен емес) жүзеге асыру құқығына қолданыстағы мемлекеттік лицензияның болуы:"инженерлік жүйелер мен желілерді, оның ішінде әлсіз токты құрылғыларды (өрт-күзет сигнализациясын, бейнебақылауды қоса алғанда) жобалау".

Мамандардың біліктілігі:
Штатта тіркелген сметалық инженердің немесе төмен токты жүйелерді жобалаушы инженердің болуы.
Есептеуді орындайтын маманның атына АВС-4 бағдарламалық кешенін пайдаланушының қолданыстағы сертификатын ұсыну.
Маманмен еңбек қатынастарын растау (жұмысқа қабылдау туралы бұйрық немесе еңбек шарты).

Материалдық-техникалық база:
АВС-4 бағдарламалық кешенінің қолданыстағы лицензиялық нұсқасының болуы (ҚР барлық ресми шығарылған толықтырулары мен базалары бар 2026 жылға арналған өзекті нұсқасы), өнім беруші АВС әзірлеушілерінен лицензиялық келісімнің немесе куәліктің сканер-көшірмесін ұсынады.
Заттай тексеру жүргізуге арналған өлшеу аспаптарының орнында болуы (лазерлік қашықтық өлшегіштер/рулеткалар).

		Директордың АХР жөніндегі орынбасары: А. Сүлейменова




