Техникалық сипаттамасы (метрологиялық бақылау)

Асхана таразыларын, медициналық таразыларды және термометрлерді тексеру, сертификаттау, метрологиялық бақылау, тестілеу және техникалық тексеруден өткізу. Бағасы – 50 000 мың тг.
Төмендегі өлшеу құралдарын тексерістен өткізу:
1. «ТВЕС» өндірушісінің таразысы, зауыттық нөмірі — б/н.
2. РП типті бой өлшегіш, зауыттық нөмірі — б/н.
3. ВИТ-2 гигрометрі, зауыттық нөмірі — У7027.
4. ВИТ-2 гигрометрі, зауыттық нөмірі — У7031.
5. АТ-200В12 типті сауда таразысы.
6. Beka өндірушісінің ACS AR-0315A типті сауда таразысы.
7. «Бетар» типті сауда таразысы, зауыттық нөмірі — 2513208.
8. Балабақша жасындағы балалардың дене салмағын өлшеуге арналған электронды едендік медициналық таразы және мектепке дейінгі жастағы балалардың дене қызуын өлшеуге арналған электронды медициналық термометрлер.

Технические характеристики (метрология)


Проведение поверки кухонных весов, медицинских весов и термометров, сертификация, метрология, тестирование и технический осмотр. Цена – 50 000 тыс тг.
Проведение поверки следующих приборов:
1. Весы производства ТВЕС, заводской номер — б/н.
2. Ростомер типа РП, заводской номер — б/н.
3. Гигрометр ВИТ-2, заводской номер — У7027.
4. Гигрометр ВИТ-2, заводской номер — У7031.
5. Торговые весы типа АТ-200В12.
6. Торговые весы типа ACS AR-0315A производства Beka.
7. Торговые весы типа «Бетар», заводской номер — 2513208.
8. Электронные напольные медицинские весы для измерения массы тела детей дошкольного возраста, Электронные медицинские термометры для измерения температуры тела детей дошкольного возраста.
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